Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрической сети

(раскрывается в соответствии с пп. «е» п.11 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ

от 21.01.2004 № 24)

1. Обращение заявителя в ЦПЭС или в филиал ОАО «ЛОЭСК» с заявкой на технологическое присоединение к электрическим сетям.

2. Разработка технических условий в филиале ОАО «ЛОЭСК».

3. Согласование технических условий в ЦА ОАО «ЛОЭСК».

3.1. В случае отсутствия технической возможности технологического присоединения (при возможности применения к данной категории заявителей критериев отсутствия технической возможности) заявителю направляется соответствующее уведомление, в том числе содержащее предложение заключить предварительный договор о заключении договора об оказании услуги по технологическому присоединению к электрической сети по индивидуальному проекту (далее – Предварительный договор).

3.1.1. В случае согласия заявителя заключить Предварительный договор:

3.1.1.1. ОАО «ЛОЭСК» направляет в адрес заявителя два экземпляра проекта Предварительного договора.

3.1.1.2. После подписания сторонами Предварительного договора, ОАО «ЛОЭСК» разрабатывает и согласовывает проектную документацию, обосновывающую фактические затраты сетевой организации на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения.

3.1.1.3. ОАО «ЛОЭСК» направляет в Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области заявку на установление платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

3.1.1.4. После вступления в силу распоряжения Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области об установлении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям сетевой организации по индивидуальному проекту, ОАО «ЛОЭСК» в течение 3 рабочих дней направляет в адрес заявителя, подписанный и скрепленный печатью проект договора об оказании услуги по технологическому присоединению к электрической сети и технические условия присоединения в двух экземплярах, а также копию распоряжения Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

3.1.1.5. Заявитель подписывает два экземпляра представленного ОАО «ЛОЭСК» проекта  договора об оказании услуги по технологическому присоединению к электрической сети в течение 30 дней со дня получения и возвращает 1 экземпляр ОАО «ЛОЭСК» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.

3.1.1.6. В случае отказа от заключения договора по индивидуальному проекту, заявитель в течение 30 дней оплачивает сетевой организации фактически понесенные ею расходы, связанные с расчетом платы за технологическое присоединение, в размере стоимости этого мероприятия, указанной в распоряжении Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (заявка аннулируется).

3.1.2. В случае отказа заявителя заключить Предварительный договор, заявка аннулируется.

4. Возврат  технических условий до 15 кВт в филиал для подготовки договора.

Договоры до 15 кВт оформляет, согласовывает, передает заявителю и регистрирует после его подписания заявителем филиал. Договоры свыше 15 кВт разрабатывает, согласовывает, передает заявителю и  регистрирует после его подписания заявителем ЦПЭС и ЦА ОАО «ЛОЭСК».

5. Мероприятия по технологическому присоединению объекта заявителя, подавшего заявку на технологическое присоединение объекта потребной мощностью до 15 кВт включительно (если такие имеются в технических условиях), после подписания  договора включаются в инвестиционную программу ОАО «ЛОЭСК».

6. ОАО «ЛОЭСК» заключает договоры подряда на выполнение мероприятий по техническим условиям, либо выполняет работы собственными силами.

7. На основании обращения заявителя о выполнении им своей части технических условий, филиал проводит проверку выполненных мероприятий заявителем, подготавливает акт осмотра электроустановки.

8. При условии выполнения мероприятий по техническим условиям со стороны сетевой организации филиал подготавливает акты технологического присоединении, акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Акты до 15 кВт подписываются и выдаются заявителю филиалом, акты свыше 15 кВт направляются в ЦА на утверждение и впоследствии передаются заявителю.

9. После заключения заявителями договора 1 электроснабжения с гарантирующим поставщиком  на объект подается напряжение.

Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861(в ред. от 29.12.2011г.)

"Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям".

- 1  В соответствии с п. 64 Постановления Правительства РФ от 31.08.2006 № 530 «Об утверждении основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» действие договора энергоснабжения с гражданином-потребителем не может ставиться в зависимость от заключения или не заключения договора в письменной форме. Наличие заключенного с гражданином-потребителем договора подтверждается документом об оплате гражданином потребленной им электрической энергии, в котором указаны наименование и платежные реквизиты гарантирующего поставщика, осуществляющего энергоснабжение данного потребителя. Договор с гарантирующим поставщиком считается заключенным с даты, соответствующей началу периода, за который гражданином-потребителем произведена первая оплата электрической энергии данному гарантирующему поставщику.