## ГКПЗ 2013
Годовая комплексная программа закупок ОАО "ЛОЭСК"
на 2013 год
Наименование заказчика |  |  | ОАО "Ленинградская областная управляющая электросетевая компания"
Адрес местонахождения заказчика |  |  | 187326, Ленинградская область, Кировский р-н, г.п. Приладожский, 23а
Телефон заказчика |  |  | +7 (812) 334 47 47
Электронная почта заказчика |  |  | corp@loesk.ru
ИНН |  |  | 4703074613
КПП |  |  | 470601001
ОКАТО |  |  | 41225560000
Порядковый номер | Код по ОКВЭД | Код по ОКДП | Условия договора | [9 empty] | Способ закупки | Закупка в электронной форме
|  |  | Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам) | Единица измерения |  | Сведения о количестве (объёме) | Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) тыс.руб. с НДС | График осуществления процедур закупки |  |  | Да / Нет
[5 empty] | Код по ОКЕИ | Наименование |  | Код по ОКАТО | Наименование |  | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Срок исполнения договора (месяц, год) |  |  | Подразделение | Раздел | Ремонты | Квартал | Год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  | Ремонты | [12 empty] | 1. Ремонты
|  |  | Здания и сооружения | [12 empty] | 1. Ремонты | ЗиС
1 | 45.21.6 | 4521010 | Ремонт зданий РП-4, РП-5, Боксов №№6-9 | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 3 | 41203000000 | Бокситогорский район, ЛО | 1560.8 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Бокситогорск | 1. Ремонты | ЗиС | 1 | 2013
2 | 45.21.6 | 4521010 | Ремонт зданий административного, ремонтных мастерских, ТП-310, ТП-329, ТП-331, ТП-335, ТП-360, ТП-354 | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 8 | 41206000000 | Волосовский район, ЛО | 2650 | апрель, 2013 | июнь, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Волосово | 1. Ремонты | ЗиС | 2 | 2013
3 | 45.21.6 | 4521010 | Ремонт зданий ТП-14, ТП-13, ТП-41, ТП-150, ТП-47, ТП-18, ТП-791, ТП-42, ТП-185 | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 9 | 41209000000 | Волховский район, ЛО | 955.7638 | февраль, 2013 | апрель, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Волхов | 1. Ремонты | ЗиС | 1 | 2013
4 | 45.21.6 | 4521010 | Ремонт зданий ГПП-2, ТП-9, ТП-29 | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 3 | 41212000000 | Всеволожский район, ЛО | 1743.9235 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Всеволжск | 1. Ремонты | ЗиС | 4 | 2012
5 | 45.21.6 | 4521010 | Ремонт зданий ТП-64, ТП-118, ТП-126, ТП-142, ТП-205, ТП-227, ТП-231, ТП-236, ТП-244, ТП-29, ТП-5, ТП-3, ТП-23, ТП-24, ТП-27, ТП-17, ТП-114 | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 17 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 3544.64 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 1. Ремонты | ЗиС | 1 | 2013
6 | 45.21.6 | 4521010 | Ремонт зданий ТП-8, ТП-17, ТП-27, ТП-36, ТП-42, ТП-45, ТП-80, ТП-88, ТП-96 | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 9 | 41224000000 | Киришский район, ЛО | 1876.606 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Кириши | 1. Ремонты | ЗиС | 1 | 2013
7 | 45.21.6 | 4521010 | Ремонт зданий ТП-127, ТП-136, ТП-141, ТП-142, ТП-143, ТП-506, ТП-557, ТП-558, ТП-560, ТП-561, ТП-562, ТП-719, ТП-799, ТП-721 | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 14 | 41225000000 | Кировский район, ЛО | 2197.242 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Кировск | 1. Ремонты | ЗиС | 1 | 2013
8 | 45.21.6 | 4521010 | Ремонт зданий ТП-6, ТП-78, ТП-9, ТП-19, ТП-2, производственной базы, гаражей | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 9 | 41227000000 | Лодейнопольский район, ЛО | 2242.748 | февраль, 2013 | апрель, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Л.поле | 1. Ремонты | ЗиС | 1 | 2013
9 | 45.21.6 | 4521010 | Ремонт зданий ТП-94, ТП-99, ТП-29, ТП-50, ТП-35, ТП-76, ТП-15, ТП-43, гаражных боксов | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 9 | 41236000000 | Подпорожский район, ЛО | 1834.983 | март, 2013 | май, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Подпорожье | 1. Ремонты | ЗиС | 1 | 2013
10 | 45.21.6 | 4521010 | Ремонт зданий ТП-7, ТП-14, ТП-16, ТП-42, ТП-8, ТП-9, ТП-21, ТП-31, ТП-25, ТП-32, ТП-30, ТП-34, ТП-85, ТП-3, ТП-11, ТП-26, ТП-28, АБК, гаража | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 19 | 41245000000 | Тихвинский район, ЛО | 3171.9151 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Тихвин | 1. Ремонты | ЗиС | 1 | 2013
11 | 45.21.6 | 4521010 | Ремонт зданий ТП-23, ТП-48, ТП-9 | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 3 | 41248000000 | Тосненский район, ЛО | 670 | март, 2013 | май, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Тосно | 1. Ремонты | ЗиС | 1 | 2013
12 | 45.21.6 | 4521010 | Ремонт зданий РП-1, ТП-1, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-10, ТП-11, ТП-12, ТП-13, ТП-14, ТП-16, ТП-22 | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 13 | 41475000000 | Шлиссельбург, ЛО | 3799.6069 | март, 2013 | май, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Шлиссельбург | 1. Ремонты | ЗиС | 1 | 2013
13 | 45.21.6 | 4521010 | Ремонт дренажной системы РП-1, ТП-13 | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 2 | 41475000000 | Шлиссельбург, ЛО | 1459.0134 | март, 2013 | май, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Шлиссельбург | 1. Ремонты | ЗиС | 1 | 2013
|  |  | Кабельные линии | [12 empty] | 1. Ремонты | КЛ
14 | 45.21.4 | 4530014 | Ремонт участка КЛ 6кВ ф.ТП7-ТП29 | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 1 | 41203000000 | Бокситогорский район, ЛО | 650 | февраль, 2013 | апрель, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Бокситогорск | 1. Ремонты | КЛ | 1 | 2013
15 | 45.21.4 | 4530014 | Ремонт КЛ 0,4-10кВ | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 9 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 4886.26 | февраль, 2013 | апрель, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 1. Ремонты | КЛ | 1 | 2013
16 | 45.21.4 | 4530014 | Перекладка КЛ РП-2 - ТП-66 | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 1 | 41224000000 | Киришский район, ЛО | 625.267 | апрель, 2013 | июнь, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Кириши | 1. Ремонты | КЛ | 2 | 2013
17 | 45.21.4 | 4530014 | Замена участка КЛ на ВКЛ от ПС-48 Ф 48-22 | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 1 | 41233000000 | Лужский район, ЛО | 3707.563 | апрель, 2013 | июнь, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Луга | 1. Ремонты | КЛ | 2 | 2013
18 | 45.21.4 | 4530014 | Ремонт КЛ 0,4-10кВ | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 7 | 41236000000 | Подпорожский район, ЛО | 4087.496 | март, 2013 | май, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Подпорожье | 1. Ремонты | КЛ | 1 | 2013
19 | 45.21.4 | 4530014 | Ремонт КЛ 0,4кВ | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 2 | 41248000000 | Тосненский район, ЛО | 796.89 | май, 2013 | июль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Тосно | 1. Ремонты | КЛ | 2 | 2013
|  |  | Воздушные линнии | [12 empty] | 1. Ремонты | ВЛ
20 | 45.21.4 | 4530019 | Ремонт ВЛ 0,4кВ | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 9 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 4373.099 | февраль, 2013 | апрель, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 1. Ремонты | ВЛ | 1 | 2013
21 | 45.21.4 | 4530019 | Ремонт ВЛ 0,4-6кВ | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 4 | 41225000000 | Кировский район, ЛО | 2632.562 | февраль, 2013 | апрель, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Кировск | 1. Ремонты | ВЛ | 1 | 2013
22 | 45.21.4 | 4530019 | Ремонт ВКЛ 0,4кВ от ТП-40 | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 1 | 41233000000 | Лужский район, ЛО | 648.393 | апрель, 2013 | июнь, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Луга | 1. Ремонты | ВЛ | 2 | 2013
23 | 45.21.4 | 4530019 | Ремонт ВЛ 6кВ-0,4кВ | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 3 | 41236000000 | Подпорожский район, ЛО | 4590 | март, 2013 | май, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Подпорожье | 1. Ремонты | ВЛ | 1 | 2013
24 | 45.21.4 | 4530019 | Ремонт ВЛ 0,4-10кВ | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 8 | 41245000000 | Тихвинский район, ЛО | 8310.791 | февраль, 2013 | апрель, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Тихвин | 1. Ремонты | ВЛ | 1 | 2013
25 | 45.21.4 | 4530019 | Ремонт ВЛ 0,4-10кВ | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 9 | 41248000000 | Тосненский район, ЛО | 8594.3 | февраль, 2013 | апрель, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Тосно | 1. Ремонты | ВЛ | 1 | 2013
|  |  | Оборудование | [12 empty] | 1. Ремонты | Оборудование
26 | 45.31 | 4530020 | Ремонт РП-1 | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 1 | 41203000000 | Бокситогорский район, ЛО | 505 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Бокситогорск | 1. Ремонты | Оборудование | 1 | 2013
27 | 45.31 | 4530020 | Ремонт ТП-1к, ТП-2к, ТП-3к, ТП-5к, ТП-7к, ТП-9к, ТП-10к, ТП-11к, ТП-12к, ТП-13к, ТП-14к | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 11 | 41203000000 | Бокситогорский район, ЛО | 2460.3 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Бокситогорск | 1. Ремонты | Оборудование | 1 | 2013
28 | 45.31 | 4530020 | Ремонт ТП-523, замена оборудования РУ-10кВ | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 1 | 41225000000 | Кировский район, ЛО | 807.334 | февраль, 2013 | апрель, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Кировск | 1. Ремонты | Оборудование | 1 | 2013
29 | 45.31 | 4530020 | Ремонт РП-2, ТП-240 замена ячеек КСО | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 2 | 41248000000 | Тосненский район, ЛО | 1149.16 | июнь, 2013 | август, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Тосно | 1. Ремонты | Оборудование | 2 | 2013
|  |  | Восстановление дорожных покрытияй после ремонта КЛ | [12 empty] | 1. Ремонты | Дор.покрытия
30 | 45.21.2 | 4527315 | Восстановление дорожных покрытияй после ремонта КЛ | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 24 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 1239 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 1. Ремонты | Дор.покрытия | 4 | 2012
|  |  | Материалы и оборудование | [12 empty] | 2. Материалы и оборудование
31 | 52.63 | 5259000 | Арматура СИП | Без предоплаты, окончательный расчёт в течение 30 рабочих дней. | 839 | компл | 1 | 41000000000 | ЛО | 9051.692 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 2. Материалы и оборудование |  | 4 | 2012
32 | 52.63 | 5259000 | Высоковольтное оборудование (вводы, камеры, ячейки и запчасти к ним) | Без предоплаты, окончательный расчёт в течение 30 рабочих дней. | 840 | компл | 1 | 41000000000 | ЛО | 9359.417 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 2. Материалы и оборудование |  | 4 | 2012
33 | 52.63 | 5259000 | Измерительные приборы | Без предоплаты, окончательный расчёт в течение 30 рабочих дней. | 841 | компл | 1 | 41000000000 | ЛО | 775.228 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 2. Материалы и оборудование |  | 4 | 2012
34 | 52.63 | 5259000 | Изоляторы, ОПН | Без предоплаты, окончательный расчёт в течение 30 рабочих дней. | 842 | компл | 1 | 41000000000 | ЛО | 1069.861 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 2. Материалы и оборудование |  | 4 | 2012
35 | 52.63 | 5259000 | Кабель | Без предоплаты, окончательный расчёт в течение 30 рабочих дней. | 843 | компл | 1 | 41000000000 | ЛО | 21975.619 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 2. Материалы и оборудование |  | 4 | 2012
36 | 52.63 | 5259000 | Лакокрасочная продукция | Без предоплаты, окончательный расчёт в течение 30 рабочих дней. | 844 | компл | 1 | 41000000000 | ЛО | 1370.59 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 2. Материалы и оборудование |  | 4 | 2012
37 | 52.63 | 5259000 | Металлопрокат | Без предоплаты, окончательный расчёт в течение 30 рабочих дней. | 844 | компл | 1 | 41000000000 | ЛО | 3015.722 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 2. Материалы и оборудование |  | 4 | 2012
38 | 52.63 | 5259000 | Метизы | Без предоплаты, окончательный расчёт в течение 30 рабочих дней. | 845 | компл | 1 | 41000000000 | ЛО | 2373.35 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 2. Материалы и оборудование |  | 4 | 2012
39 | 52.63 | 5259000 | Муфты, наконечники | Без предоплаты, окончательный расчёт в течение 30 рабочих дней. | 846 | компл | 1 | 41000000000 | ЛО | 9016.755 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 2. Материалы и оборудование |  | 4 | 2012
40 | 52.63 | 5259000 | Низковольтная аппаратура | Без предоплаты, окончательный расчёт в течение 30 рабочих дней. | 847 | компл | 1 | 41000000000 | ЛО | 8717.476 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 2. Материалы и оборудование |  | 4 | 2012
41 | 52.63 | 5259000 | Опоры деревянные пропитанные | Без предоплаты, окончательный расчёт в течение 30 рабочих дней. | 848 | компл | 1 | 41000000000 | ЛО | 1822.074 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 2. Материалы и оборудование |  | 4 | 2012
42 | 52.63 | 5259000 | Опоры железобетонные | Без предоплаты, окончательный расчёт в течение 30 рабочих дней. | 849 | компл | 1 | 41000000000 | ЛО | 7940.794 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 2. Материалы и оборудование |  | 4 | 2012
43 | 52.63 | 5259000 | Провод | Без предоплаты, окончательный расчёт в течение 30 рабочих дней. | 850 | компл | 1 | 41000000000 | ЛО | 10483.875 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 2. Материалы и оборудование |  | 4 | 2012
44 | 52.63 | 5259000 | Рубильники, предохранители | Без предоплаты, окончательный расчёт в течение 30 рабочих дней. | 851 | компл | 1 | 41000000000 | ЛО | 4170.856 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 2. Материалы и оборудование |  | 4 | 2012
45 | 52.63 | 5259000 | Светотехническая продукция | Без предоплаты, окончательный расчёт в течение 30 рабочих дней. | 852 | компл | 1 | 41000000000 | ЛО | 1460.228 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 2. Материалы и оборудование |  | 4 | 2012
46 | 52.63 | 5259000 | Спецодежда для защиты от общепроизводственных загрязнений | Без предоплаты, окончательный расчёт в течение 30 рабочих дней. | 853 | компл | 1 | 41000000000 | ЛО | 10745.44 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 2. Материалы и оборудование |  | 4 | 2012
47 | 52.63 | 5259000 | Спецодежда для защиты от термических рисков воздействия электрической дуги | Без предоплаты, окончательный расчёт в течение 30 рабочих дней. | 854 | компл | 1 | 41000000000 | ЛО | 18969.13 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 2. Материалы и оборудование |  | 4 | 2012
48 | 52.63 | 5259000 | Трансформаторы, КТП | Без предоплаты, окончательный расчёт в течение 30 рабочих дней. | 855 | компл | 1 | 41000000000 | ЛО | 14978.308 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 2. Материалы и оборудование |  | 4 | 2012
49 | 52.63 | 5259000 | Щитовое электрооборудование | Без предоплаты, окончательный расчёт в течение 30 рабочих дней. | 856 | компл | 1 | 41000000000 | ЛО | 7496.489 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 2. Материалы и оборудование |  | 4 | 2012
50 | 52.63 | 5259000 | Электрозащитные средства | Без предоплаты, окончательный расчёт в течение 30 рабочих дней. | 857 | компл | 1 | 41000000000 | ЛО | 2626.898 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 2. Материалы и оборудование |  | 4 | 2012
|  |  | Строительство и реконструкция | [12 empty] | 3. Строительство и реконструкция
51 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ в п. Сельхозтехника | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41203000000 | Бокситогорский район, ЛО | 5000 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Бокситогорск | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
52 | 45.21.4 | 4530014 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Суворова" от РП-1 в г. Волхов ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41209000000 | Волховский район, ЛО | 920 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Волхов | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
53 | 45.21.4 | 4530014 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ от ТП-29 до ТП-6 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО Реконструкция ТП-29 в п.им. Морозова Всеволожского района ЛО Реконструкция ЛЭП-6 кВ от ТП-17 до ТП-29 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41212000000 | Всеволожский район, ЛО | 3160 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Всеволжск | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
54 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство МТП в дер. Шереметьевка Всеволожского р-на ЛО Строительство ВЛ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ РП-2-ТП "Драгунский ручей" до проектируемой МТП в дер. Шереметьевка Всеволожского р-на ЛО Строительство ВЛ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ ТП-11-ТП-31 в дер. Шереметьевка Всеволожского р-на ЛО Строительство КЛ-6 кВ от РП-2 до ВЛ-6 кВ до ТП "Драгунский ручей" в дер. Шереметьевка Всеволожского р-на ЛО Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП до границ земельных участков в дер. Шереметьевка Всеволожского р-на ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41212000000 | Всеволожский район, ЛО | 3700 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Всеволжск | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
55 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство ТП-6/0,4 кВ в д. Новосергиевка Всеволожского района ЛО Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС-330 "восточная" до проектируемой ТП-6/0,4 кВ в д. Новосергиевка Всеоложского района ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41212000000 | Всеволожский район, ЛО | 3500 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Всеволжск | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
56 | 45.21.4 | 4530014 | В районе строительства дома построить БКТП 10/0,4 кВ габаритами строительной части до 630 кВА включительно. От ВЛЗ-10 кВ (фидер №159-31) до построенной БКТП-10/0,4 кВ проложить КЛ-10 кВ. На первой опоре отпайки от ВЛЗ-10 кВ (фидер №159-31) в направлении КТП-10/0,4 кВ установить разъединитель марки РЛКВ-10/400. От РУ-0,4 кВ КТПН-10/0,4 кВ до территории строительства дома построить ВЛИ-0,4 кВ. | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 4500 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
57 | 45.21.4 | 4530014 | В районе строительства дома построить БКТП 10/0,4 кВ габаритами строительной части до 630 кВА включительно. От ВЛЗ-10 кВ (фидер №159-31) до построенной БКТП-10/0,4 кВ проложить КЛ-10 кВ. На первой опоре отпайки от ВЛЗ-10 кВ (фидер №159-31) в направлении КТП-10/0,4 кВ установить разъединитель марки РЛКВ-10/400. От РУ-0,4 кВ КТПН-10/0,4 кВ до территории строительства дома построить ВЛИ-0,4 кВ. | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 2400 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
58 | 45.21.4 | 4530014 | В районе строительства дома построить БКТП 10/0,4 кВ габаритами строительной части до 630 кВА включительно. От ВЛЗ-10 кВ (фидер №159-31) до построенной БКТП-10/0,4 кВ проложить КЛ-10 кВ. На первой опоре отпайки от ВЛЗ-10 кВ (фидер №159-31) в направлении КТП-10/0,4 кВ установить разъединитель марки РЛКВ-10/400. От РУ-0,4 кВ КТПН-10/0,4 кВ до территории строительства дома построить ВЛИ-0,4 кВ. | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 4000 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
59 | 45.21.4 | 4530014 | Рядом с ТП-157 установить КТП с трансформатором необходимой мощности. Выполнить перезаводку сети 10/0,4 кВ из старой ТП-157. Вместо существующего разъединителя установить РЛКВ. От веовь установленной КТП до границ земельного участка построить ВЛ-0,4 кВ. | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 3520 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
60 | 45.21.4 | 4530014 | Рядом с ТП-281 установить КТП с трансформатором необходимой мощности. Выполнить перезаводку сети 10/0,4 кВ из старой ТП-281. Вместо существующего разъединителя установить РЛКВ. На ВЛ-0,4 кВ от ТП-281 до объекта выполнить замену проводов. | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 3520 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
61 | 45.21.4 | 4530014 | Установить ТП-6/0,4 кВ в центре нагрузок. От ВЛ-10 кВ ф.Кал.-31 до ТП построить ВЛ-10 кВ. В месте присоединения установить РЛКВ. От ТП до границ участка заявителя построить ВЛ-0,4 кВ ( | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 4950 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
62 | 45.21.4 | 4530014 | Рядом с ТП-193 установить КТП с трансформатором необходимой мощности. На новую КТП перезавести сети 10/0,4 кВ из ТП-193. Выполнить замену КЛ-10 кВ от ТП-192 до ТП-210. Выполнить замену разъединителя на РЛКВ. От ТП-193 (Н) до земельных участков построить сеть 0,4 кВ. | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 2200 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
63 | 45.21.4 | 4530014 | Установить ТП-10/0,4 кВ в центре нагрузок. От ВЛ-10 кВ ф.26-16 до ТП построить ВЛ-10 кВ. В месте присоединения установить РЛКВ. От ТП до границ участка заявителя построить ВЛ-0,4 кВ | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 10000 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
64 | 45.21.4 | 4530014 | Рядом с ТП-169 установить новую с трансформатором необходимой мощности. На новую ТП перезавести существующие сети. От новой ТП до земельного участка заявителя построить ВЛ-0,4 кВ. ( | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 3520 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
65 | 45.21.4 | 4530014 | В районе дома установить ТП с трансформатором необходимой мощности. От ф.Калин.-31 до ТП построить ВЛ-6 кВ. На первой опоре установить РЛКВ. От ТП до границ земельного участка построить сеть 0,4 кВ | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 4980 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
66 | 45.21.4 | 4530014 | В РУ-10 кВ ПС "Приморская" выполнить замену ячейки №2 с ВВ. В центре нагрузки установить ТП с трансформатором необходимой мощности. От ВЛ-10 кВ ф.Прим-02 до ТП востроить ВЛ-10 кВ. В месте присоединения установить РЛКВ. От ТП до границ участка заявителя построить ВЛ-0,4 кВ | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 10000 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
67 | 45.21.4 | 4530014 | Рядом с ТП-7 установить КТП с трансформатором необходимой мощности. Выполнить перезаводку сети 10/0,4 кВ из старой ТП-7. Вместо существующего разъединителя установить РЛКВ. Выполнить реконструкцию ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 до объекта выполнить замену проводов и опор | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 3990 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
68 | 45.21.4 | 4530014 | Установить ТП-10/0,4 кВ в центре нагрузок. От ВЛ-10 кВ ф.Прим-02 до ТП построить ВЛ-10 кВ. В месте присоединения установить РЛКВ. От ТП до границ участка заявителя построить ВЛ-0,4 кВ | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 4950 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
69 | 45.21.4 | 4530014 | Установить ТП-10/0,4 кВ в центре нагрузок. От ВЛ-10 кВ ф.Прим-02 до ТП построить ВЛ-10 кВ. В месте присоединения установить РЛКВ. От ТП до границ участка заявителя построить ВЛ-0,4 кВ | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 4950 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
70 | 45.21.4 | 4530014 | Установить ТП-10/0,4 кВ в центре нагрузок. От ВЛ-10 кВ ф.Прим-02 до ТП построить ВЛ-10 кВ. В месте присоединения установить РЛКВ. От ТП до границ участка заявителя построить ВЛ-0,4 кВ | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 3520 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
71 | 45.21.4 | 4530014 | В центре нагрузок установить ТП-10/0,4 кВ. От ВЛ-10 кВ ф.05 от ПС Токкаревская до новой ТП построить ВЛ-10 кВ. В месте присоединения установить РЛКВ. От ТП до земельного участка построить ВЛ-0,4 кВ. | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 4000 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
72 | 45.21.4 | 4530014 | В ТП-41 выполнить замену трансформатора на трансформатор мощностью 630 кВА. В РУ-0,4 кВ выполнить замену линейной панели на ЩО-70 на 400 А. От ТП-41 по ул. Центральная и ул. Кировская до объекта построить ВЛ-0,4 кВ | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 860 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
73 | 45.21.4 | 4530014 | Взамен КТП-8 установить ТП с трансформатором ТМГ. От ТП-8(Н) вместо существующей ВЛ-0,4 кВ по ул. Огородная построить новую (650 м) | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 3190 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
74 | 45.21.4 | 4530014 | Рядом с КТП-49 установить новую ТП. Перезавести сети из ТП-49 в новую. Выполнить реконструкцию ВЛ-0,4 кВ от ТП-49 по Ленинградскому шоссе до границ участка. | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 3080 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
75 | 45.21.4 | 4530014 | В ТП-26 установить силовой трансформатор ТМГ (или установить новую КТП с перезаводом сети из ТП-26). Рядом с ТП заменить заменить РЛКВ. Вместо существующей ВЛ-0,4 кВ по ул. Пионерская от ТП-26 востроить ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка. | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 3630 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
76 | 45.21.4 | 4530014 | Установить ТП-6/0,4 кВ в центре нагрузок. От ВЛ-6 кВ ф.Кал.-31 до ТП построить ВЛ-6 кВ. В месте присоединения установить РЛКВ. От ТП до границ участка заявителя построить ВЛ-0,4 кВ | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 2300 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
77 | 45.21.4 | 4530014 | В районе застройки установить ТП. От ф.Камен.-01 до ТП через РЛКВ построить ВЛ-10 кВ. От ТП до участка построить сеть 0,4 кВ. | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 4950 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
78 | 45.21.4 | 4530014 | Выполнить реконструкцию ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Комсомольская до границ земельного участка заявителя, с заменой провода и опор | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 1150 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
79 | 45.21.4 | 4530014 | На ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 до участка заявителя выполнить замену провода и опор. От ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 до участка заявителя построить ВЛ-0,22 кВ | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 1800 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
80 | 45.21.4 | 4530014 | Выполнить реконструкцию ВЛ-0,4 кВ по ул. Тенистая от ТП-19 до границ земельного участка | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 1400 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
81 | 45.21.4 | 4530014 | строительство КТПН-6/0,4 кВ. , ВЛЗ-6 кВ и ВЛИ-0,4 кВ, ЛО, Выборгский район, в 6 км. на Северо - Восток от пос. Селезнево» | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 2300 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
82 | 45.21.4 | 4530014 | От РУ-0,4 кВ ТП-380 до границ земельного участка заявителя построить ВЛ-0,4 кВ. Провод СИП-2А, опоры ж/б | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 1280 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
83 | 45.21.4 | 4530014 | В РУ-0,4 кВ ТП-20 установить новую панель ЩО-70 (напр. ул. Кирова). На новую панель перезавести существующие сети 0,4 кВ. Произвести реконструкцию ВЛ-0,4 кВ по ул. Кирова до участка заявителя, с заменой провода и опор | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 1400 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
84 | 45.21.4 | 4530014 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП №105 п. Соколинское | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 2000 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
85 | 45.21.4 | 4530014 | В районе ул. Береговая и ул. Адмиралтейская установить СТП, от ф. Прим.-02 до СТП построить ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ совместной подвеской | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 1600 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
86 | 45.21.4 | 4530014 | От РУ-0,4 кВ ТП-235 до границ земельного участка заявителя построить ВЛ-0,4 кВ. Провод СИП-2А, опоры ж/б | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 1400 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
87 | 45.21.4 | 4530014 | Установить рядом с ШРН-67 новый на 6 групп. На ВЛ-0,4 кВ от ШРН-67 проходящей по ул. Льва Толстого заменить провод и опоры. От ВЛ-0,4 кВ проходящей по ул. Льва Толстого до земельного участка построить ВЛ-0,4 кВ | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 1600 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
88 | 45.21.4 | 4530014 | Рядом с ТП-2 установить ШРН на 6 групп. От РУ-0,4 кВ ТП-2 до ШРН проложить КЛ-1 кВ. От ШРН до участка построить ЛЭП-0,4 кВ | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 1800 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
89 | 45.21.4 | 4530014 | Рядом с ТП-299 установить КТП с трансформатором необходимой мощности. Выполнить перезаводку сети 10/0,4 кВ из старой ТП-299 | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 1150 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
90 | 45.21.4 | 4530014 | От РУ-0,4 кВ ТП-90 до границ земельного участка заявителя построить ВЛ-0,4 кВ. Провод СИП-2А, опоры ж/б (250 м) | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 1290 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
91 | 45.21.4 | 4530014 | От ТП-11 до земельного участка потребителя построить сеть 0,4 кВ | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 1300 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
92 | 45.21.4 | 4530014 | У фасада д.4 по ул. Лебедева установить ШРН на 5 групп. От ТП-23 до вновь установленного ШРН проложить КЛ-1 кВ. Существующую сеть 0,4 кВ перезавести в новой ШРН | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 1600 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
93 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство ВЛ-6кВ Ф8 ПС "Тайцы" на участке между ТП-8 и ТП-19 с выносом из огородов существующей жилой застройки и монтажем совместной подвески ВЛ-0,4кВ | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41218000000 | Гатчинский район, ЛО | 920 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Гатчина | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
94 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство участка КЛ-6,0кВ от ТП-7 до ТП-11 в п. Др.Горка | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41218000000 | Гатчинский район, ЛО | 1960 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Гатчина | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
95 | 45.21.4 | 4530014 | Установка БКТП 2х400/6 кВА Ф8 ПС "Тайцы" на пересечении Гатчинского шоссе и ул Вербной | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41218000000 | Гатчинский район, ЛО | 6370 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Гатчина | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
96 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство КЛ-6,0кВ Фидер №5 ПС-225, г. Гатчина | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41218000000 | Гатчинский район, ЛО | 820 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Гатчина | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
97 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство КТП-38(Н) киоскового типа с силовым трансформатором 250 кВА в п. Вырица Гатчинского района ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41218000000 | Гатчинский район, ЛО | 1010 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Гатчина | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
98 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство КТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ нового фидера ПС-322 по ул. Камышенская до проектируемой КТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41218000000 | Гатчинский район, ЛО | 3050 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Гатчина | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
99 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство КТП проходного типа центре нагрузок жилой застройки по ул. Ямпольская, пр. Ольгопольского, ул. Подольская и пр. Островского в п. Вырица Гатчинского района ЛО Строительство ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидера №3 ПС-322 по Брацлавскому пр. до проектируемой КТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41218000000 | Гатчинский район, ЛО | 3070 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Гатчина | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
100 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство КТПНз киоскового типа в п. Вырица Гатчинского района ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41218000000 | Гатчинский район, ЛО | 960 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Гатчина | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
101 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство ТП проходного типа рядом с существующей ТП-67 в г. п. Сиверский Гатчинского района ЛО Строительство ВЛИ-0,4 кВ от устанавиваемой ТП по ш. Крамского до торгового павильона в г.п. Сиверский Гатчинского района ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41218000000 | Гатчинский район, ЛО | 4960 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Гатчина | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
102 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство КТП проходного типа в центре нагрузок жилой застройки по Мельничному пр. и пр. Труда в п. Вырица Гатчинского района ЛО Строительство ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛЗ-10 кВ фидера №11 ПС-322 до проектиреемой КТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41218000000 | Гатчинский район, ЛО | 7020 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Гатчина | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
103 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство ВЛ-10 кВ фидера №3 ПС-322 от опоры №58 до ТП-92 в п. Вырица Гатчинского района ЛО Строительство ВЛ-10 кВ фидера №3 ПС-322 от опоры №85 до ТП-64 в п. Вырица Гатчинского района ЛО Строительство КТПНз киоскового типа в п. Вырица Гатчинского района ЛО Строительство 3-х СТП в квартале ИЖС по ул. Полтавская, пр. Майский, пр. Пильный, ул. Ракеевская, пер. Малый и пр. Володаского в п. Вырица Гатчинского района ЛО Строительство ВЛ-0,4 кВ (с совместной подвеской ВЛЗ-10 кВ) от ближайших опор фидера №3 ПС-322 до вновь устанавливаемых СТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемых СТП до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41218000000 | Гатчинский район, ЛО | 12450 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Гатчина | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
104 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство КТПНз киоскового типа с установкой трансформатора 400 кВА (КТП-18 (Н)) в п. Вырица Гатчинского района ЛО Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Купальная от КТП-18 (Н) до ж/д по ул. Рождественская в п. Вырица Гатчинского района ЛО СтроительствоВЛ-0,4 кВ от КТП-18 (Н) до ж/д по ул. Мичурина в п. Вырица Гатчинского района ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41218000000 | Гатчинский район, ЛО | 5900 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Гатчина | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
105 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство МТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41218000000 | Гатчинский район, ЛО | 3000 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Гатчина | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
106 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство КТПНз в п. Вырица Гатчинского района ЛО Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ фидера №3 ПС 322 по ул.Комарова до проектируемой КТПНз в п. Вырица Гатчинского района ЛО Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПНз до ж/д по ул. Воинова в п. Вырица Гатчинского района ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41218000000 | Гатчинский район, ЛО | 4990 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Гатчина | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
107 | 45.21.4 | 4530014 | Реконструкция оборудования ТП-138 в г. Гатчина Гатчинского района ЛО Реконструкция оборудования ТП-21 в г. Гатчина Гатчинского района ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41218000000 | Гатчинский район, ЛО | 2170 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Гатчина | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
108 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до КР на здании Сбербанка в г. Гатчина Гатчинского района ЛО; Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-21 до КР на здании Сбербанка в г. Гатчина Гатчинского района ЛО. | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41218000000 | Гатчинский район, ЛО | 4240 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Гатчина | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
109 | 45.21.4 | 4530014 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 по ул. Л.Шмитдта с совместной подвеской ВЛЗ-10 кВ в п. Вырица Гатчинского района ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41218000000 | Гатчинский район, ЛО | 1100 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Гатчина | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
110 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство КТП 10/0,4 кВ в п. Сиверский Гатчинского района ЛО Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фидера № 15 ПС 259 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ в п. Сиверский Гатчинского района ЛО Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до ж/д по ул. Совхозная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41218000000 | Гатчинский район, ЛО | 5000 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Гатчина | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
111 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство КТП 6/0,4 кВ в г. Гатчина ЛО Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры фидера №34 ПС 42 до проектируемой КТП 6/0,4 кВ в г .Гатчина ЛО Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой КТП 6/0,4 кВ до ж/д по ул.Торфяная в г. Гатчина ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41218000000 | Гатчинский район, ЛО | 5000 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Гатчина | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
112 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-18 до торгового павильона в районе ж.д. станции "Тайцы" п. Тайцы Гатчинского района ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41218000000 | Гатчинский район, ЛО | 2070 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Гатчина | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
113 | 45.21.4 | 4530014 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-322 фидер №3 по ул. Комарова от Брацлавского пр. до Урицкого пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41218000000 | Гатчинский район, ЛО | 960 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Гатчина | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
114 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство КТП 6/0,4 кВ в г. Гатчина ЛО Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры фидера №24 ПС 42 до проектируемой КТП 6/0,4 кВ в г .Гатчина ЛО Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой КТП 6/0,4 кВ до ж/д по пер. Светлый в г. Гатчина ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41218000000 | Гатчинский район, ЛО | 4850 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Гатчина | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
115 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство СТП 10/0,4 кВ с перезаводкой линий в п. Вырица Гатчинского района ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41218000000 | Гатчинский район, ЛО | 2000 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Гатчина | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
116 | 45.21.4 | 4530014 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 до ж/д по ул. Тельмана в п. Вырица Гатчинского района ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41218000000 | Гатчинский район, ЛО | 1940 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Гатчина | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
117 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство КТП-250/10/0,4 кВ в п. Путилово Кировского р-на ЛО Строительство ВЛ-10 кВ от КТП-250/10/0,4 кВ в п. Путилово Кировского р-на ЛО Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от проектируемой КТП-250/10/0,4 кВ в п. Путилово Кировского р-на ЛО Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-2 от проектируемой КТП-250/10/0,4 кВ в п. Путилово Кировского р-на ЛО Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-3703 кВ в п. Путилово Кировского р-на ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41225000000 | Кировский район, ЛО | 3100 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Кировск | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
118 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 до границ земельного участка в г. Кировск ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41225000000 | Кировский район, ЛО | 1800 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Кировск | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
119 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-3757 от опоры №18 до опоры №22 в п. Назия Кировского р-на ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41225000000 | Кировский район, ЛО | 1600 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Кировск | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
120 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-165 от опоры №6 до опоры №8 в г. Кировск ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41225000000 | Кировский район, ЛО | 900 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Кировск | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
121 | 45.21.4 | 4530014 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-409 от опоры №8 до опоры №12 в п. Павлово Кировского р-на ЛО (инв. №000000750) Реконструкция КТП-409 в п. Павлово Кировского р-на ЛО (инв. №000001061) | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41225000000 | Кировский район, ЛО | 640 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Кировск | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
122 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-142 от опоры №1 до опоры №5 в г. Кировск ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41225000000 | Кировский район, ЛО | 1120 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Кировск | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
123 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-528 до границ земельного участка в г. Отрадное Кировского р-на ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41225000000 | Кировский район, ЛО | 1390 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Кировск | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
124 | 45.21.4 | 4530014 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-102 в г. Кировск ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41225000000 | Кировский район, ЛО | 960 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Кировск | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
125 | 45.21.4 | 4530014 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-755 от опоры №10 до опоры №14 в п. Назия Кировского р-на ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41225000000 | Кировский район, ЛО | 510 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Кировск | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
126 | 45.21.4 | 4530014 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-107 в г. Кировск ЛО Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-107 от опоры №11 до опоры №15 в г. Кировск ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41225000000 | Кировский район, ЛО | 900 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Кировск | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
127 | 45.21.4 | 4530014 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-409 от опоры №1 до опоры №12 в п. Павлово Кировского р-на ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41225000000 | Кировский район, ЛО | 1200 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Кировск | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
128 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство ВЛ-0,23 кВ от СТП-3830 Л-1 в п. Назия Кировского р-на ЛО, Реконструкция ТП-3830 в п. Назия Кировского р-на ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41225000000 | Кировский район, ЛО | 3260 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Кировск | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
129 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство ТП 6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО Строительство ВЛ-6 кВ от опоры №11 ВЛ-6 кВ ф. 726-07 до проектируемой ТП в г. Кировск ЛО Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 до границ земельного участка в г. Кировск ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41225000000 | Кировский район, ЛО | 1180 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Кировск | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
130 | 45.21.4 | 4530014 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП-528 от опоры №1 до опоры №12 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41225000000 | Кировский район, ЛО | 1230 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Кировск | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
131 | 45.21.4 | 4530014 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-409 от опоры №2 до опоры №9 в п. Павлово Кировского р-на ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41225000000 | Кировский район, ЛО | 1240 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Кировск | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
132 | 45.21.4 | 4530014 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-755 от опоры №1 до опоры №31 в п. Назия Кировского р-на ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41225000000 | Кировский район, ЛО | 3140 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Кировск | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
133 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство КТП 160 кВА в п. Павлово Кировского р-на ЛО Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-433 до проектируемой КТП 160 кВА в п. Павлово Кировского р-на ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41225000000 | Кировский район, ЛО | 1230 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Кировск | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
134 | 45.21.4 | 4530014 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-416 (от проектируемой КТП 160 кВА) до границ земельного участка в п. Павлово Кировского р-на ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41225000000 | Кировский район, ЛО | 700 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Кировск | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
135 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-547 до ТП-549(котельная)(Отрадное) | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41225000000 | Кировский район, ЛО | 5140 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Кировск | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
136 | 45.21.4 | 4530014 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 ф. "Ленина, д.100" в г. Лодейное Поле ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41227000000 | Лодейнопольский район, ЛО | 700 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Л.поле | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
137 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство ТП в районе ул. Интернациональная д. 132 г. Лодейное Поле ЛО Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемого ТП, Реконструкция ВЛ-10 кВ от "ВЛ-10 кВ от ТП-74 ТП-22 ф.266-03" | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41227000000 | Лодейнопольский район, ЛО | 1000 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Л.поле | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
138 | 45.21.4 | 4530014 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-85 в г. Лодейное поле ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41227000000 | Лодейнопольский район, ЛО | 2950 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Л.поле | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
139 | 45.21.4 | 4530014 | Реконструкция оборудования ТП-9 (инв. № 000000148) в г. Лодейное Поле ЛО. | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41227000000 | Лодейнопольский район, ЛО | 600 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Л.поле | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
140 | 45.21.4 | 4530014 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 ф. "Ленина, д.100" в г. Лодейное Поле ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41227000000 | Лодейнопольский район, ЛО | 600 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Л.поле | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
141 | 45.21.4 | 4530014 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от ПС-35 фидер 35-03 от опоры №61 в г. Подпорожье ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41236000000 | Подпорожский район, ЛО | 700 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Подпорожье | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
142 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство СТП на ул. Радужной в г. Подпорожье ЛО Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой СТП на ул. Радужной до частного жилого дома в г. Подпорожье ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41236000000 | Подпорожский район, ЛО | 1500 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Подпорожье | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
143 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство: - «КЛ-10 кВ РП-2 – ПС333» - «КЛ-10 кВ РП-2 – ТП ГК-1 » - «КЛ-10 кВ РП-2 – ТП ГК-2» - «КЛ-10 кВ РП-2 – ТП В-1» - «КЛ-10кВ РП-2 – ТП В-2» - «КЛ-10 кВ РП-2 – ТП ГК» | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41454000000 | Сосновый бор, ЛО | 9000 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | С.бор | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
144 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство ВЛ-10 кВ "РП-9 - ТП К-14" ; - Строительство «КТПН-250/10/0,4 кВ (ТП К-2) ; - Строительство «ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "РП-9 - ТП К-14" до КТПН-250/10/0,4 кВ (ТП К-2) ; - Строительство «ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-250/10/0,4 кВ (ТП К-2) до объектов заявителей ; - Строительство «КТПН-250/10/0,4 кВ (ТП К-14) ; - Строительство «КТПН-250/10/0,4 кВ (ТП К-30) ; - Строительство «ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "РП-9 - ТП-14" КТПН-250/10/0,4 кВ (ТП К-30) ; | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41454000000 | Сосновый бор, ЛО | 17 ,2 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | С.Бор | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
145 | 45.21.4 | 4530014 | У ТП Р-4 установить ячейку КРУН с вакуумным выключателем - В центре нагрузок установить КТПН-10/0,4 кВ с транзитной схемой с трансформатором 250 кВА (Р-2). - От ТП Р-2 до ТП Р 4 построить ВЛ-10 кВ - Построить ВЛ-0,4 кВ до района застройки. | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41454000000 | Сосновый бор, ЛО | 8300 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | С.Бор | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
146 | 45.21.4 | 4530014 | В РУ-10 кВ ТП Р-4 установить ячейку 10 кВ с вакуумным выключателем В центре нагрузок установить ТП Р-5 с трансформатором 250 кВА с транзитной схемой. От ТП Р-4 до ТП Р-5 построить ВЛ-10 кВ. От ТП Р-5 до участков построить сеть 0,4 кВ. | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41454000000 | Сосновый бор, ЛО | 11360 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | С.Бор | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
147 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ (ТП 1-9) Строительство ВЛ-10 кВ от оп. № 25 в. 4-14 до проектируемой КТПН 10/0,4 кВ (ТП 1-9) | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41454000000 | Сосновый бор, ЛО | 3750 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | С.Бор | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
148 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство КТП-10/0,4 кВ в г. Тихвин ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41245000000 | Тихвинский район, ЛО | 2000 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Тихвин | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
149 | 45.21.4 | 4530014 | Реконструкция КЛ-10 кВ отТП-32 до проектируемой КТП -10/0,4 кВ в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000224)» | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41245000000 | Тихвинский район, ЛО | 2850 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Тихвин | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
150 | 45.21.4 | 4530014 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в п. Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО(установка реклоузера) | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41248000000 | Тосненский район, ЛО | 4100 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Тосно | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
151 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство МТП с трансформатором 160 кВА на пересечении улиц Октябрьская и Кирпичная, п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО. Строительство ВЛИ-0,4 от проектируемой МТП на пересечении улиц Октябрьская и Кирпичная до участков заявителей п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41248000000 | Тосненский район, ЛО | 2100 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Тосно | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
152 | 45.21.4 | 4530014 | Строительство СТП-4/2 на опоре ВЛ-6 кВ ф. 52-12 в начале ул. Парковая, п. Ульяновка, Тосненский р-н, ЛО Строительство 2 ВЛИ-0,4 от проектируемой СТП п.Ульяновка, Тосненский р-н, ЛО. | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41248000000 | Тосненский район, ЛО | 260 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Тосно | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
153 | 45.21.4 | 4530014 | Реконструкция оборудования ТП № 33 инв.№ 210000281 в г. Тосно ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41248000000 | Тосненский район, ЛО | 600 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Тосно | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
154 | 45.21.4 | 4530014 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-483 инв.№210000373 в г.Тосно ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41248000000 | Тосненский район, ЛО | 4600 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Тосно | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
155 | 45.21.4 | 4530014 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 в г. Шлиссельбург ЛО | Выполнение работ согласно ТЗ, аванс не более 30% | 876 | усл.ед | 1 | 41475000000 | Шлиссельбург, ЛО | 700 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Шлиссельбург | 3. Строительство и реконструкция |  | 4 | 2012
|  |  | Автомобильная техника | [12 empty] | 4. Автомобильная техника
156 | 50.10.2 | 5010020 | Автомобили ГАЗ | ГАЗ-33023 (дизель), ГАЗ-27057 (7 мест), ГАЗ-2752 (пассажирский), ГАЗ-САЗ-3309, ГАЗ-330202 (борт, дизель, тент, удлин.), ГАЗ-33081 4х4 | 796 | шт | 6 | 41000000000 | ЛО | 6254 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый аукцион | Да | ЦА | 4. Автомобильная техника |  | 4 | 2012
157 | 50.10.2 | 5010020 | Мобильная электролабортория |  | 796 | шт | 3 | 41000000000 | ЛО | 17237.29 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый аукцион | Да | ЦА | 4. Автомобильная техника |  | 4 | 2012
158 | 50.10.2 | 5010020 | Автомобиль УАЗ | УАЗ-23632 (Пикап), УАЗ-3900995, УАЗ-39094 (2шт), УАЗ-31595 (Хантер), УАЗ-390945-310 (2шт) | 796 | шт | 7 | 41000000000 | ЛО | 4033.9 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый аукцион | Да | ЦА | 4. Автомобильная техника |  | 1 | 2013
159 | 50.10.2 | 5010020 | Бурильно-крановые машины | БКМ-318 на ГАЗ-33081, БКМ-317-205 | 796 | шт | 2 | 41000000000 | ЛО | 4152.55 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый аукцион | Да | ЦА | 4. Автомобильная техника |  | 1 | 2013
160 | 50.10.2 | 5010020 | Автмобили Форд | Транзит (фургон, дизель), Транзит (16 мест), Транзит (14 мест), Фокус (4 шт), Мондео (дизель, 2 шт) | 796 | шт | 9 | 41000000000 | ЛО | 10277.12 | февраль, 2013 | апрель, 2013 | Открытый аукцион | Да | ЦА | 4. Автомобильная техника |  | 1 | 2013
161 | 50.10.2 | 5010020 | Гидроманимулятор на шасси КАМАЗ + РК-15500 + роспуск |  | 796 | шт | 2 | 41000000000 | ЛО | 5855.94 | февраль, 2013 | апрель, 2013 | Открытый аукцион | Да | ЦА | 4. Автомобильная техника |  | 1 | 2013
162 | 50.10.2 | 5010020 | Полуприцеа МАЗ-935440А-330-030 |  | 796 | шт | 1 | 41000000000 | ЛО | 652.55 | февраль, 2013 | апрель, 2013 | Открытый аукцион | Да | ЦА | 4. Автомобильная техника |  | 1 | 2013
163 | 50.10.2 | 5010020 | Экскаваторы-погрузчики JCB-3CX |  | 796 | шт | 3 | 41000000000 | ЛО | 10008.48 | февраль, 2013 | апрель, 2013 | Открытый аукцион | Да | ЦА | 4. Автомобильная техника |  | 1 | 2013
164 | 50.10.2 | 5010020 | Автомобили Нива и Нива-Шевроле | Нива-Шевроле (7 шт), ВАЗ-2131 | 796 | шт | 7 | 41000000000 | ЛО | 3059.33 | март, 2013 | май, 2013 | Открытый аукцион | Да | ЦА | 4. Автомобильная техника |  | 1 | 2013
165 | 50.10.2 | 5010020 | Автомобиль Ниссан X-Trail |  | 796 | шт | 1 | 41000000000 | ЛО | 1093.22 | март, 2013 | май, 2013 | Открытый аукцион | Да | ЦА | 4. Автомобильная техника |  | 1 | 2013
166 | 50.10.2 | 5010020 | Автоподъёмники АГП и ПСС | АПТ-17 на ГАЗ-3302 4х4 дизель, АГП-18.04 на ГАЗ-33081 4х4, АГП-18 на ГАЗ-33081 4х4 двойная кабина, ПСС-131-18Э на ГАЗ-3309 двойная кабина, АП-18.04(2+3) на ГАЗ-3309 4х4 | 796 | шт | 5 | 41000000000 | ЛО | 11262.72 | март, 2013 | май, 2013 | Открытый аукцион | Да | ЦА | 4. Автомобильная техника |  | 1 | 2013
167 | 50.10.2 | 5010020 | Автопогрузчики | МС-70 5т 4х4 (крюк, вилы), 3т, ТО-18, 7т | 796 | шт | 4 | 41000000000 | ЛО | 9271.19 | апрель, 2013 | июнь, 2013 | Открытый аукцион | Да | ЦА | 4. Автомобильная техника |  | 2 | 2013
168 | 50.10.2 | 5010020 | Грузовик бортовой 1,5т Бав Феникс 3346 (тент) |  | 796 | шт | 1 | 40000000000 | Санкт-Петербург | 313.56 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый аукцион | Да | ЦА | 4. Автомобильная техника |  | 4 | 2012
169 | 50.10.2 | 5010020 | Грузовик бортовой 5т Исузу |  | 796 | шт | 1 | 40000000000 | Санкт-Петербург | 1000 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый аукцион | Да | ЦА | 4. Автомобильная техника |  | 4 | 2012
170 | 50.10.2 | 5010020 | Самосвал Вольво 15-20т |  | 796 | шт | 1 | 40000000000 | Санкт-Петербург | 1720.34 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый аукцион | Да | ЦА | 4. Автомобильная техника |  | 4 | 2012
171 | 50.10.2 | 5010020 | Седельный тягач с шаландой Рено |  | 796 | шт | 1 | 40000000000 | Санкт-Петербург | 2271.19 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый аукцион | Да | ЦА | 4. Автомобильная техника |  | 4 | 2012
172 | 50.10.2 | 5010020 | Трактор МТЗ-82.1 |  | 796 | шт | 1 | 40000000000 | Санкт-Петербург | 584.75 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый аукцион | Да | ЦА | 4. Автомобильная техника |  | 4 | 2012
|  |  | Управление имуществом | [12 empty] | 5. Управление имуществом
173 | 74.20.36 | 7499090 | Комплекс геодезических, кадастровых работ на земельных участках, занимаемых объектами движимого имущества ОАО «ЛОЭСК» с постановкой их на государственный кадастровый учет, внесением сведений в ГКН по охранным зонам под кабельные и воздушные линии, комплектные трансформаторные подстанции в г. Бокситогорск | Выполнение работ согласно ТЗ, без предполаты | 008 | км | 222 | 41203000000 | Бокситогорский район, ЛО | 5300 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Бокситогорск | 5. Управление имуществом |  | 4 | 2012
174 | 74.20.36 | 7499090 | Комплекс геодезических, кадастровых работ на земельных участках, занимаемых объектами движимого имущества ОАО «ЛОЭСК» с постановкой их на государственный кадастровый учет, внесением сведений в ГКН по охранным зонам под кабельные и воздушные линии, комплектные трансформаторные подстанции в Волосовском районе (объекты, построенные до 2009г.) | Выполнение работ согласно ТЗ, без предполаты | 008 | км | 156 | 41206000000 | Волосовский район, ЛО | 3900 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Волосово | 5. Управление имуществом |  | 1 | 2013
175 | 74.20.36 | 7499090 | Комплекс геодезических, кадастровых работ на земельных участках, занимаемых объектами движимого имущества ОАО «ЛОЭСК» с постановкой их на государственный кадастровый учет, внесением сведений в ГКН по охранным зонам под кабельные и воздушные линии, комплектные трансформаторные подстанции в Волховском районе (объекты, построенные до 2009г.) | Выполнение работ согласно ТЗ, без предполаты | 008 | км | 289 | 41209000000 | Волховский район, ЛО | 9700 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Волхов | 5. Управление имуществом |  | 1 | 2013
176 | 74.20.36 | 7499090 | Комплекс геодезических, кадастровых работ на земельных участках, занимаемых объектами движимого имущества ОАО «ЛОЭСК» с постановкой их на государственный кадастровый учет, внесением сведений в ГКН по охранным зонам под кабельные и воздушные линии, комплектные трансформаторные подстанции в Волховском районе (объекты, построенные после 2009г.) | Выполнение работ согласно ТЗ, без предполаты | 008 | км | 9 | 41209000000 | Волховский район, ЛО | 600 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Волхов | 5. Управление имуществом |  | 1 | 2013
177 | 74.20.36 | 7499090 | Комплекс геодезических, кадастровых работ на земельных участках, занимаемых объектами движимого имущества ОАО «ЛОЭСК» с постановкой их на государственный кадастровый учет, внесением сведений в ГКН по охранным зонам под кабельные и воздушные линии, комплектные трансформаторные подстанции во Всеволожском районе (объекты, построенные до 2009г.) | Выполнение работ согласно ТЗ, без предполаты | 008 | км | 61 | 41212000000 | Всеволожский район, ЛО | 1800 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Всеволжск | 5. Управление имуществом |  | 4 | 2012
178 | 74.20.36 | 7499090 | Комплекс геодезических, кадастровых работ на земельных участках, занимаемых объектами движимого имущества ОАО «ЛОЭСК» с постановкой их на государственный кадастровый учет, внесением сведений в ГКН по охранным зонам под кабельные и воздушные линии, комплектные трансформаторные подстанции во Всеволожском районе (объекты, построенные после 2009г.) | Выполнение работ согласно ТЗ, без предполаты | 008 | км | 132 | 41212000000 | Всеволожский район, ЛО | 10700 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Всеволжск | 5. Управление имуществом |  | 4 | 2012
179 | 74.20.36 | 7499090 | Комплекс геодезических, кадастровых работ на земельных участках, занимаемых объектами движимого имущества ОАО «ЛОЭСК» с постановкой их на государственный кадастровый учет, внесением сведений в ГКН по охранным зонам под кабельные и воздушные линии, комплектные трансформаторные подстанции во Гатчинском районе (объекты, построенные до 2009г.) | Выполнение работ согласно ТЗ, без предполаты | 008 | км | 852 | 41218000000 | Гатчинский район, ЛО | 19200 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Гатчина | 5. Управление имуществом |  | 1 | 2013
180 | 74.20.36 | 7499090 | Комплекс геодезических, кадастровых работ на земельных участках, занимаемых объектами движимого имущества ОАО «ЛОЭСК» с постановкой их на государственный кадастровый учет, внесением сведений в ГКН по охранным зонам под кабельные и воздушные линии, комплектные трансформаторные подстанции в пос. Толмачево Лужского района (объекты, построенные до 2009г.) | Выполнение работ согласно ТЗ, без предполаты | 008 | км | 93 | 41233000000 | Лужский район, ЛО | 2300 | февраль, 2013 | апрель, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Луга | 5. Управление имуществом |  | 1 | 2013
181 | 74.20.36 | 7499090 | Комплекс геодезических, кадастровых работ на земельных участках, занимаемых объектами движимого имущества ОАО «ЛОЭСК» с постановкой их на государственный кадастровый учет, внесением сведений в ГКН по охранным зонам под кабельные и воздушные линии, комплектные трансформаторные подстанции в Ломоносовском районе и г. Сосновый Бор (объекты, построенные до 2009г.) | Выполнение работ согласно ТЗ, без предполаты | 008 | км | 263 | 41454000000 | Сосновый бор, ЛО | 6300 | февраль, 2013 | апрель, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | С.Бор | 5. Управление имуществом |  | 1 | 2013
182 | 74.20.36 | 7499090 | Комплекс геодезических, кадастровых работ на земельных участках, занимаемых объектами движимого имущества ОАО «ЛОЭСК» с постановкой их на государственный кадастровый учет, внесением сведений в ГКН по охранным зонам под кабельные и воздушные линии, комплектные трансформаторные подстанции Ломоносовском районе и г. Сосновый Бор (объекты, построенные после 2009г.) | Выполнение работ согласно ТЗ, без предполаты | 008 | км | 9 | 41454000000 | Сосновый бор, ЛО | 700 | февраль, 2013 | апрель, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | С.Бор | 5. Управление имуществом |  | 1 | 2013
183 | 74.20.36 | 7499090 | Комплекс геодезических, кадастровых работ на земельных участках, занимаемых объектами движимого имущества ОАО «ЛОЭСК» с постановкой их на государственный кадастровый учет, внесением сведений в ГКН по охранным зонам под кабельные и воздушные линии, комплектные трансформаторные подстанции во Тихвинском районе (объекты, построенные до 2009г.) | Выполнение работ согласно ТЗ, без предполаты | 008 | км | 239 | 41245000000 | Тихвинский район, ЛО | 6400 | февраль, 2013 | апрель, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Тихвин | 5. Управление имуществом |  | 1 | 2013
184 | 74.20.36 | 7499090 | Комплекс геодезических, кадастровых работ на земельных участках, занимаемых объектами движимого имущества ОАО «ЛОЭСК» с постановкой их на государственный кадастровый учет, внесением сведений в ГКН по охранным зонам под кабельные и воздушные линии, комплектные трансформаторные подстанции в г. Шлиссльбург (объекты, построенные до 2009г.) | Выполнение работ согласно ТЗ, без предполаты | 008 | км | 62 | 41475000000 | Шлиссельбург, ЛО | 1600 | февраль, 2013 | апрель, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Шлиссельбург | 5. Управление имуществом |  | 1 | 2013
185 | 67 | 6719000 | Оценка одной акции |  | 876 | усл.ед | 1 | 40000000000 | Санкт-Петербург | 1500 | май, 2013 | июль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 5. Управление имуществом |  |  | 2013
186 | 67 | 6719000 | Оценка одной акции |  | 876 | усл.ед | 1 | 40000000000 | Санкт-Петербург | 3000 | май, 2014 | июль, 2014 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 5. Управление имуществом |  |  | 2013
187 | 67 | 6719000 | Оценка одной акции |  | 876 | усл.ед | 1 | 40000000000 | Санкт-Петербург | 3000 | май, 2015 | июль, 2015 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 5. Управление имуществом |  |  | 2013
188 | 67 | 6719000 | Оценка одной акции |  | 876 | усл.ед | 1 | 40000000000 | Санкт-Петербург | 500 | май, 2016 | июль, 2016 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 5. Управление имуществом |  |  | 2013
189 | 67 | 6719000 | Оценка одной акции |  | 876 | усл.ед | 1 | 40000000000 | Санкт-Петербург | 1500 | май, 2017 | июль, 2017 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 5. Управление имуществом |  |  | 2013
190 | 67 | 6719000 | Оценка имущественного комплекса |  | 876 | усл.ед | 1 | 40000000000 | Санкт-Петербург | 1500 | май, 2018 | июль, 2018 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 5. Управление имуществом |  |  | 2013
191 | 67 | 6719000 | Оценка имущественного комплекса |  | 876 | усл.ед | 1 | 40000000000 | Санкт-Петербург | 1500 | май, 2019 | июль, 2019 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 5. Управление имуществом |  |  | 2013
192 | 67 | 6719000 | Оценка имущественного комплекса |  | 876 | усл.ед | 1 | 40000000000 | Санкт-Петербург | 1500 | май, 2020 | июль, 2020 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 5. Управление имуществом |  |  | 2013
193 | 67 | 6719000 | Оценка имущественного комплекса |  | 876 | усл.ед | 1 | 40000000000 | Санкт-Петербург | 1500 | май, 2021 | июль, 2021 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 5. Управление имуществом |  |  | 2013
|  |  | Финансовые услуги | [12 empty] | 6. Финансовые услуги
185 | 66.03.3 | 6613070 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. | Обязательное начало действия страховых полисов с 01.03.2013 года. Полис оформляется на каждый ОПО. | 876 | усл.ед | 1 | 41000000000 | ЛО | 570 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ОПБиОТ | 6. Финансовые услуги |  | 1 | 2013
186 | 65.22.2 | 6512151 | Возобновляемая кредитная линия 500 млн.руб. | Максимальная процентная ставка 12% годовы, без обеспечения, | 876 | усл.ед | 1 | 40000000000 | Санкт-Петербург | - | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ФКС | 6. Финансовые услуги |  | 4 | 2012
187 | 65.22.2 | 6512151 | Возобновляемая кредитная линия 500 млн.руб. | Максимальная процентная ставка 12% годовы, без обеспечения, | 876 | усл.ед | 1 | 40000000000 | Санкт-Петербург | - | май, 2013 | июль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ФКС | 6. Финансовые услуги |  | 2 | 2013
188 | 65.2 | 6719000 | Банковская гарантия 25 млн.руб. |  | 876 | усл.ед | 1 | 40000000000 | Санкт-Петербург | - | май, 2013 | июль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ФКС | 6. Финансовые услуги |  | 2 | 2013
189 | 65.2 | 6719000 | Открытие расчётного счёта |  | 876 | усл.ед | 1 | 40000000000 | Санкт-Петербург | - | август, 2013 | ноябрь, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ФКС | 6. Финансовые услуги |  | 3 | 2013
|  |  | Аудиторские услуги | [12 empty] | 7. Аудиторские услуги
190 | 74.12.2 | 7412040 | Услуги по аудиту консолидированной финансовой отчетности ОАО "ЛОЭСК" , составленной по МСФО за 2011 и 2012 годы |  | 876 | усл.ед | 1 | 40000000000 | Санкт-Петербург | 1200 | январь, 2013 | февраль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ОМСФО | 7. Аудиторские услуги |  | 4 | 2012
191 | 74.12.2 | 7412040 | Аудиторские услуги |  | 876 | усл.ед | 1 | 40000000000 | Санкт-Петербург | 1340 | февраль, 2013 | апрель, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Бухгалтерия | 7. Аудиторские услуги |  | 1 | 2013
|  |  | Системы безопасности | [12 empty] | 8. Системы безопасности
192 | 45.34 | 4530010 | Система видеонаблюдения и сигнализации ОРУ 110/35 кВ ПС-515 п. им. Морозова | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 1 | 41212000000 | Всеволожский район, ЛО | 620 | февраль, 2013 | апрель, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Всеволжск | 8. Системы безопасности |  | 1 | 2013
193 | 45.34 | 4530010 | Система охранной сигнализации на трансформаторных подстанциях | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 1 | 41203000000 | Бокситогорский район, ЛО | 640 | март, 2013 | май, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Бокситогорск | 8. Системы безопасности |  | 1 | 2013
194 | 45.34 | 4530010 | Система охранной сигнализации на трансформаторных подстанциях | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 1 | 41233000000 | Лужский район, ЛО | 730 | апрель, 2013 | июнь, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Луга | 8. Системы безопасности |  | 2 | 2013
195 | 45.34 | 4530010 | Системы видеонаблюдения и сигнализации в ТП | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 1 | 41215000000 | Выборгский район, ЛО | 1070 | апрель, 2013 | июнь, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Выборг | 8. Системы безопасности |  | 2 | 2013
196 | 45.34 | 4530010 | Система видеонаблюдения в здании АБК, гаражи по ул. Культуры | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 1 | 41236000000 | Подпорожский район, ЛО | 640 | май, 2013 | июль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Подпорожье | 8. Системы безопасности |  | 2 | 2013
197 | 45.34 | 4530010 | Система охранной сигнализации на трансформаторных подстанциях | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 1 | 41224000000 | Киришский район, ЛО | 450 | май, 2013 | июль, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Кириши | 8. Системы безопасности |  | 2 | 2013
198 | 45.34 | 4530010 | Пожарная сигнализация (Тихвин, Выборг, Кингисепп, Шлиссельбург) | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 4 | 41475000000 | Шлиссельбург, ЛО | 2220 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Шлиссельбург | 8. Системы безопасности |  | 1 | 2013
199 | 45.34 | 4530010 | Приобретение и установка ворот в складские помещения (6 ворот) | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 1 | 41212000000 | Всеволожский район, ЛО | 440 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Всеволжск | 8. Системы безопасности |  | 4 | 2012
200 | 45.34 | 4530010 | Система видеонаблюдения | Выполнение работ "под ключ" согласно ТЗ, без предоплаты | 876 | усл.ед | 1 | 41212000000 | Всеволожский район, ЛО | 910 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | Всеволжск | 8. Системы безопасности |  | 4 | 2012
|  |  | Прочие закупки | [12 empty] | 9. Прочие закупки
201 | 92.72 | 9249000 | Услуги по организации мероприятия | Мероприятие "под ключ" | 876 | усл.ед | 1 | 40000000000 | Санкт-Петербург | 2330.5 | октябрь, 2013 | декабрь, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 9. Прочие закупки |  | 4 | 2013
202 | 92.72 | 9249000 | Банкетное обслуживание | Банкетное обслуживание на мероприятии, посвященному Дню Энергетика | 876 | усл.ед | 1 | 40000000000 | Санкт-Петербург | 845 | октябрь, 2013 | декабрь, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 9. Прочие закупки |  | 4 | 2013
203 | 22.24 | 2221020 | Выпуск корпоративного издания | Верстка, печать, работа корректора, редактора, доставка | 876 | усл.ед | 1 | 40000000000 | Санкт-Петербург | 765 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 9. Прочие закупки |  | 4 | 2012
204 | 22.24 | 2221020 | Календарь настенный, настольный | Индивидуальный дизайн,печать, постпечатная обработка, доставка) 1000 шт. - настенных календарей; 1000 шт. - настольных календарей | 796 | шт | 2000 | 40000000000 | Санкт-Петербург | 765 | август, 2013 | ноябрь, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 9. Прочие закупки |  | 3 | 2013
205 | 22.24 | 2221020 | Изготовление ежедневников и планингов | Изготовление ежедневников и планингов по индивидуальному дизайну и ТЗ, предоставленному заказчиком. 700 шт. - ежедневники; 300 шт. - планингов | 796 | шт | 1000 | 40000000000 | Санкт-Петербург | 550 | июнь, 2013 | август, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 9. Прочие закупки |  | 2 | 2013
206 | 52.48.34 | 5239060 | Подарочные наборы | Изготовление согласно ТЗ заказчика и доставка."1 сентября" | 796 | шт | 2500 | 40000000000 | Санкт-Петербург | 535 | июнь, 2013 | август, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 9. Прочие закупки |  | 2 | 2013
207 | 52.48.34 | 5239060 | Подарочные наборы | Изготовление согласно ТЗ заказчика и доставка."День энергетика + Новый год" (категории подарков: эконом, средний, ВИП) | 796 | шт | 350 | 40000000000 | Санкт-Петербург | 1700 | август, 2013 | ноябрь, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 9. Прочие закупки |  | 3 | 2013
208 | 52.48.24 | 5239060 | Детские новогодние игрушки | Изготовление согласно ТЗ заказчика и доставка."Новый год" | 796 | шт | 700 | 40000000000 | Санкт-Петербург | 805 | август, 2013 | ноябрь, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 9. Прочие закупки |  | 3 | 2013
209 | 51.22 | 5259000 | Цветочная продукция | Компоновка букетов и доставка | 796 | шт | 350 | 40000000000 | Санкт-Петербург | 760 | январь, 2013 | март, 2013 | Открытый запрос предложений | Нет | ЦА | 9. Прочие закупки |  | 4 | 2012
|  |  | ИТОГО | [6 empty] | 725204.0888 | тыс.руб. без НДС
В.В. Малык, Генеральный директор | [9 empty] | " " 2012 г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика) | [5 empty] | (подпись) |  |  |  | (дата утверждения)
МП