П Л А Н

освоения  капитальных вложений по Инвестиционной Программе ОАО    «ЛОЭСК» на 2011 год.

| № п/П № п/п | Наименование филиала или района | Оборудование РП,БКТП,КТП,РТП,СТП,МТП и т.п.оборудование ( N в МВА) | Линии электропередач (ВЛ, ВЛИ, ВЛЗ,) L в км | Кабельные линии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 – 10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 0,4 кВ |
| 1. | Бокситогорский | 2,23 | 4,0 | 13,76 | --- | --- |
| 2. | Волосовский | --- | --- | 0.4 | --- | --- |
| 3. | Волховский | --- |  | 4,95 | 0,5 | --- |
| 4. | Всеволожский | 11,22 | 7,82 | 8,12 | 7,72 | --- |
| 5. | Выборгский | 3,67 | 20,6 | 11,205 | --- | --- |
| 6. | Гатчинский | 7,22 | 5,55 | 8,52 | 2,0 | 1,23 |
| 7. | Ивангородский | - | - | 1,0 | - | - |
| 8. | Кингисеппский | 0,63 | 0,2 | 8,25 | --- | 0,56 |
| 9. | Киришский | 1,26 | --- | 1,0 | 1,54 | --- |
| 10. | Кировский | 7,22 | 5,82 | 23,73 | 1,4 | 0,21 |
| 11. | Лодейнопольский | 1,89 | 0,5 | 4,78 | 1,3 | 2,06 |
| 12. | Ломоносовский | 1,085 | 11,3 | 4,05 | --- | --- |
| 13. | Лужский | 3,2 | 1,8 | 1,89 | 1,95 | 0,7 |
| 14. | Подпорожский | 0.25 | 0,65 | Х/С | 0,25 | 0,3 |
| 15. | Сланцевский | 1,32 | 4,14 | 10,07 | 0,19 | 0,24 |
| 16. | Сосновоборский | 0,63 | --- | 0,2 | 6,8 | --- |
| 17. | Тихвинский | 1,43 | 2,13 | 9,61 | 2,36 | --- |
| 18. | Тосненский | 2,5 | 7,82 | 13,7 | 12,5 | --- |
| 19. | Шлиссельбургский | Х\С | Х/С | Х/С | 1,5 | Х/С |

ИТОГО: в 2011 году  подрядными организациями планируется  выполнить:

- по строительству: ВЛ 6-10 кВ – 72,33 км.

- по строительству: КЛ 6-10 кВ – 40,01 км.

- по строительству: ВЛ- 0,4 кВ – 125,235 км.

- по строительству: КЛ- 0,4 кВ – 5,3 км.

Планеируется построить трасформаторных подстанций различных модификаций:

- по новому строительству – 84 объектов;

- по реконструкции –  39 объектов.

Увеличить мощности по трансформаторным подстанциям  на  45,755  кВА.