## ВЛ и КЛ
СВЕДЕНИЯ
о наличии электрических сетей в регионе на 01.01.2009 год
Сети | Общая протяженность электрических сетей в регионе (км) | Необходимо заменить электрических сетей отслуживших нормативный срок (км) | Процент необходимой полной замены
БОКСИТОГОРСК
Воздушный линии 0,4 кВ | 125.774 | 90 | 71.56%
Кабельный линии 0,4 кВ | 46.627 | 21.42 | 45.94%
Воздушный линии 6-10 кВ | 24.05 | 9.35 | 38.88%
Кабельный линии 6-10 кВ | 53.968 | 18.98 | 35.17%
Воздушный линии 35 кВ
Кабельный линии 35 кВ
Воздушный линии 110 кВ
Кабельный линии 110 кВ
ВОЛХОВ
Воздушный линии 0,4 кВ | 317.16 | 68.18 | 21.5%
Кабельный линии 0,4 кВ | 89.513 | 12.778 | 14.28%
Воздушный линии 6-10 кВ | 24.66 | 3.26 | 13.22%
Кабельный линии 6-10 кВ | 75.428 | 0.7 | 0.928%
Воздушный линии 35 кВ
Кабельный линии 35 кВ
Воздушный линии 110 кВ
Кабельный линии 110 кВ
ВЫБОРГ
Воздушный линии 0,4 кВ | 455.56 | 145.8 | 32%
Кабельный линии 0,4 кВ | 267.8 | 91 | 33.98%
Воздушный линии 6-10 кВ | 269.05 | 60 | 22.3%
Кабельный линии 6-10 кВ | 350.97 | 70 | 19.94%
Воздушный линии 35 кВ
Кабельный линии 35 кВ
Воздушный линии 110 кВ
Кабельный линии 110 кВ
ГАТЧИНА
Воздушный линии 0,4 кВ | 802.961 | 500 | 62.27%
Кабельный линии 0,4 кВ | 237.895 | 140 | 58.85%
Воздушный линии 6-10 кВ | 157.336 | 95 | 60.38%
Кабельный линии 6-10 кВ | 347.165 | 200 | 57.61%
Воздушный линии 35 кВ
Кабельный линии 35 кВ
Воздушный линии 110 кВ
Кабельный линии 110 кВ
ИВАНГОРОД
Воздушный линии 0,4 кВ | 36 | 15 | 41.67%
Кабельный линии 0,4 кВ | 22.5 | 22 | 97.78%
Воздушный линии 6-10 кВ | 33 | 28 | 84.85%
Кабельный линии 6-10 кВ | 31 | 2 | 6.452%
Воздушный линии 35 кВ
Кабельный линии 35 кВ
Воздушный линии 110 кВ
Кабельный линии 110 кВ
КИРИШИ
Воздушный линии 0,4 кВ | 97.428 | 70.2 | 72.05%
Кабельный линии 0,4 кВ | 97.85 | 67.5 | 68.98%
Воздушный линии 6-10 кВ
Кабельный линии 6-10 кВ | 85.421 | 49.5 | 57.95%
Воздушный линии 35 кВ
Кабельный линии 35 кВ
Воздушный линии 110 кВ
Кабельный линии 110 кВ
КИРОВСК
Воздушный линии 0,4 кВ | 617 | 170 | 27.55%
Кабельный линии 0,4 кВ | 110 | 20 | 18.18%
Воздушный линии 6-10 кВ | 118.1 | 17 | 14.39%
Кабельный линии 6-10 кВ | 102.4 | 2 | 1.953%
Воздушный линии 35 кВ
Кабельный линии 35 кВ
Воздушный линии 110 кВ
Кабельный линии 110 кВ
ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
Воздушный линии 0,4 кВ | 98 | 67 | 68.37%
Кабельный линии 0,4 кВ | 28.5 | 10 | 35.09%
Воздушный линии 6-10 кВ | 18 | 11.5 | 63.89%
Кабельный линии 6-10 кВ | 47 | 20.7 | 44.04%
Воздушный линии 35 кВ
Кабельный линии 35 кВ
Воздушный линии 110 кВ
Кабельный линии 110 кВ
ЛУГА
Воздушный линии 0,4 кВ | 236.8 | 108 | 45.61%
Кабельный линии 0,4 кВ | 74.7 | 31 | 41.5%
Воздушный линии 6-10 кВ | 46.3 | 8 | 17.28%
Кабельный линии 6-10 кВ | 107.8 | 56 | 51.95%
Воздушный линии 35 кВ
Кабельный линии 35 кВ
Воздушный линии 110 кВ
Кабельный линии 110 кВ
ПОДПОРОЖЬЕ
Воздушный линии 0,4 кВ | 106.4 | 42 | 39.47%
Кабельный линии 0,4 кВ | 37.5 | 27.3 | 72.8%
Воздушный линии 6-10 кВ | 37 | 18.5 | 50%
Кабельный линии 6-10 кВ | 18.97 | 13.3 | 70.11%
Воздушный линии 35 кВ
Кабельный линии 35 кВ
Воздушный линии 110 кВ
Кабельный линии 110 кВ
СЛАНЦЫ
Воздушный линии 0,4 кВ | 124.798 | 37.224 | 29.83%
Кабельный линии 0,4 кВ | 95.999 | 22.655 | 23.6%
Воздушный линии 6-10 кВ | 39.455 | 14.803 | 37.52%
Кабельный линии 6-10 кВ | 77.433 | 15.757 | 20.35%
Воздушный линии 35 кВ
Кабельный линии 35 кВ
Воздушный линии 110 кВ
Кабельный линии 110 кВ
СОСНОВЫЙ БОР
Воздушный линии 0,4 кВ | 59.4 | 40 | 67.34%
Кабельный линии 0,4 кВ | 162.52 | 42 | 25.84%
Воздушный линии 6-10 кВ | 64.69 | 21 | 32.46%
Кабельный линии 6-10 кВ | 120.238 | 37 | 30.77%
Воздушный линии 35 кВ
Кабельный линии 35 кВ
Воздушный линии 110 кВ
Кабельный линии 110 кВ
ТИХВИН
Воздушный линии 0,4 кВ | 317.435 | 34.415 | 10.84%
Кабельный линии 0,4 кВ | 108.1 | 31.56 | 29.2%
Воздушный линии 6-10 кВ | 22.501 | 10.405 | 46.24%
Кабельный линии 6-10 кВ | 94.48 | 12.425 | 13.15%
Воздушный линии 35 кВ
Кабельный линии 35 кВ
Воздушный линии 110 кВ
Кабельный линии 110 кВ
ТОСНО
Воздушный линии 0,4 кВ | 399.5 | 280 | 70.09%
Кабельный линии 0,4 кВ | 136.6 | 89 | 65.15%
Воздушный линии 6-10 кВ | 148.3 | 89 | 60.01%
Кабельный линии 6-10 кВ | 99.5 | 40 | 40.2%
Воздушный линии 35 кВ | 22 | 9 | 40.91%
Кабельный линии 35 кВ
Воздушный линии 110 кВ
Кабельный линии 110 кВ
ШЛИССЕЛЬБУРГ
Воздушный линии 0,4 кВ | 55.3 | 25 | 45.21%
Кабельный линии 0,4 кВ | 25.23 | 12.5 | 49.54%
Воздушный линии 6-10 кВ | 10.262 | 2.5 | 24.36%
Кабельный линии 6-10 кВ | 18.341 | 8 | 43.62%
Воздушный линии 35 кВ
Кабельный линии 35 кВ
Воздушный линии 110 кВ | 1.842 | 0 | 0
Кабельный линии 110 кВ

## ТП
ХАРАКТЕРИСТИКА
технического состояния электросетевых объектов по состоянию на 01.01.2009года
Наименование | Единица измерения | Мощность | Количество | Средний физический износ (%)
БОКСИТОГОРСК
Подстанции 10 кВ | МВА (шт.) | 68 | 27 | 40
Подстанции 35кВ | МВА (шт.)
Подстанции 110 кВ | МВА (шт.)
ВОЛХОВ
Подстанции 10 кВ | МВА (шт.) | 60.083 | 118 | 24.8
Подстанции 35кВ | МВА (шт.)
Подстанции 110 кВ | МВА (шт.)
ВЫБОРГ
Подстанции 10 кВ | МВА (шт.) | 275.7 | 514 | 62
Подстанции 35кВ | МВА (шт.) | 16 | 4 | 140
Подстанции 110 кВ | МВА (шт.)
ГАТЧИНА
Подстанции 10 кВ | МВА (шт.) | 124.115 | 348 | 64
Подстанции 35кВ | МВА (шт.)
Подстанции 110 кВ | МВА (шт.)
ИВАНГОРОД
Подстанции 10 кВ | МВА (шт.) | 14 | 30 | 92
Подстанции 35кВ | МВА (шт.)
Подстанции 110 кВ | МВА (шт.)
КИРИШИ
Подстанции 10 кВ | МВА (шт.) | 61.66 | 157 | 25
Подстанции 35кВ | МВА (шт.)
Подстанции 110 кВ | МВА (шт.)
КИРОВСК
Подстанции 10 кВ | МВА (шт.) | 103.2 | 204 | 65
Подстанции 35кВ | МВА (шт.) | 11.2 | 1 | 50
Подстанции 110 кВ | МВА (шт.) | 20 | 1 | 30
ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
Подстанции 10 кВ | МВА (шт.) | 33.4 | 73 | 87
Подстанции 35кВ | МВА (шт.)
Подстанции 110 кВ | МВА (шт.)
ЛУГА
Подстанции 10 кВ | МВА (шт.) | 72.2 | 137 | 77
Подстанции 35кВ | МВА (шт.)
Подстанции 110 кВ | МВА (шт.)
ПОДПОРОЖЬЕ
Подстанции 10 кВ | МВА (шт.) | 43.355 | 76 | 53
Подстанции 35кВ | МВА (шт.)
Подстанции 110 кВ | МВА (шт.)
СЛАНЦЫ
Подстанции 10 кВ | МВА (шт.) | 42.9 | 105 | 72
Подстанции 35кВ | МВА (шт.)
Подстанции 110 кВ | МВА (шт.)
СОСНОВЫЙ БОР
Подстанции 10 кВ | МВА (шт.) | 103.505 | 151 | 30.71
Подстанции 35кВ | МВА (шт.)
Подстанции 110 кВ | МВА (шт.)
ТИХВИН
Подстанции 10 кВ | МВА (шт.) | 70.393 | 98 | 32
Подстанции 35кВ | МВА (шт.)
Подстанции 110 кВ | МВА (шт.)
ТОСНО
Подстанции 10 кВ | МВА (шт.) | 97.9 | 203 | 75
Подстанции 35кВ | МВА (шт.) | 1.8 | 1 | 100
Подстанции 110 кВ | МВА (шт.)
ШЛИССЕЛЬБУРГ
Подстанции 10 кВ | МВА (шт.) | 17.19 | 31 | 36
Подстанции 35кВ | МВА (шт.) | 12.6 | 1 | 40
Подстанции 110 кВ | МВА (шт.) | 20 | 1 | 20