Открытое акционерное общество

«Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» (ОАО «ЛОЭСК»)

настоящим приглашает к участию в открытом запросе предложений на выполнение работ:

Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ»

в целях реализации основной инвестиционной программы ОАО «ЛОЭСК» в 2013 году

| Дата публикации: | 13.06.2013 |
| --- | --- |
| Предмет запроса предложений: | Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы ОАО «ЛОЭСК» в 2013 году Список лотов и их начальные (максимальные цены) приведены в Таблице №1 «Состав закупки» (прилагается к карточке запроса предложений, стр.5 настоящего документа). |
| Местонахождение Заказчика: | 187326, Ленинградская область, Кировский р-н, г.п.Приладожский, д.23а. |
| Почтовый адрес Заказчика: | 195197, г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х». |
| Контактное лицо по организационным вопросам: | Соколов Константин Александрович, тел./факс: (812) 3344747/3344748, sokolov-k@loesk.ru |
| Контактное лицо по техническим вопросам: | Алсуфьев Сергей Борисович, тел./факс: (812) 3344747/3344748, alsufiev@loesk.ru |
| Документация о запросе предложений: | Предоставляется в течение двух рабочих дней с даты поступления письменного требования, составленного в произвольной форме, по адресу: 195197, г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х» (вход с ул.Лабораторной, д.10 «А»), каб.112, c 9.00 до 17.00 по рабочим дням. Документация о запросе предложений размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте ОАО «ЛОЭСК» www.loesk.ru. |
| Место и срок подачи заявок на участие в запросе предложений: | Заявки могут быть представлены Заказчику по адресу: 195197, г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х» (вход с ул. Лабораторной, д.10 «А»), каб.104 не позднее 26.06.2013, 11:00 (мск.) |
| Место проведения запроса предложений: | г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х» (вход с ул. Лабораторной, д.10 «А»), каб.112. |
| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: | 26.06.2013, 11:00 (мск.) |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов запроса предложений: не позднее | 28.06.2013 |

Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту.

## УТВЕРЖДЕНО

Решением Председателя ЦЗК ОАО «ЛОЭСК»

№_____ от ___________ 2013г.

________________ В.В. Малык

Карточка запроса предложений на выполнение работ:

Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ»

в целях реализации основной инвестиционной программы ОАО «ЛОЭСК» в 2013 году

Настоящая карточка запроса предложений является неотъемлемой частью Типовой документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», утвержденной решением Председателя ЦЗК ОАО «ЛОЭСК» №________ от 16.10.2012, и устанавливает условия проведения конкретной закупки.

| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: | 26.06.2013, 11:00 (мск.) |
| --- | --- |
| Дата и время окончания срока подачи заявок: | 26.06.2013, 11:00 (мск.) |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов не позднее: | 28.06.2013 |
| Описание работ |
| 1.1. Наименование работ: | Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы ОАО «ЛОЭСК» в 2013 году по лотам, приведенным в Таблице 1 «Состав закупки» Каждый лот может включать один или несколько объектов строительства и/или реконструкции. По объектам строительства: Выполнение строительства «под ключ» по этапам: Этап 1 – обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, согласно Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации; Этап 2 – выполнение изыскательских работ по Объекту и разработка Проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием; Этап 3 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией в установленные настоящим Договором сроки. По объектам реконструкции: Выполнение работ по реконструкции «под ключ» по этапам: Этап 1 – разработка Проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием; Этап 2 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией в установленные настоящим Договором сроки. |
| 1.2. Место выполнения работ: | Ленинградская область |
| 1.3. Особенности заключения договора: | По итогам проведения настоящего запроса предложений по объектам строительства и реконструкции, составляющим лот, с победителями заключаются отдельные договоры по соответствующим формам. |
| 1.4. Особенности запроса предложений | Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту. В отношении каждого лота определяется самостоятельный победитель. |
| Дополнительные обязательные требования к претендентам (п.3.3(12) Документации) |
| 2. Дополнительные обязательные требования к претендентам: | а) Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с ОАО «ЛОЭСК» или находящихся в процессе заключения по результатам других конкурентных закупочных процедур (уклонение от заключения, затягивание сроков, пересмотр суммы договора в большую сторону и т.п.); б) при отсутствии договорных отношений с ОАО «ЛОЭСК», связанных с выполнением аналогичных работ, - наличие рекомендаций от заказчиков Претендента; в) наличие у Претендента квалифицированного персонала по оформлению земельно-правовых отношений; г) наличие собственной специальной техники, необходимой для производства работ (подтверждается формой ОС -1); д) компания - Претендент не является убыточной более трех отчетных периодов (кварталов) подряд по итогам четырех последних отчетных периодов (по п. «д» предоставляются балансы с отчетами о прибылях и убытках на отчетные даты текущего года, а также годовой баланс с отчетом о прибылях и убытках по итогам предшествующего года). |
| Обязательные условия исполнения Договора |
| 3.1. Соответствие техническому заданию: | Выполнение работ согласно Техническому заданию, заданию на проведение работ по получению разрешительной документации, типовому техническому заданию на выполнение работ по внедрению системы телемеханики на объектах РП, РТП, БКТП (прилагаются к настоящей карточке). |
| 3.2. Начальная (максимальная) цена лота: | Начальная (максимальная) цена лота указана в Таблице 1 «Состав закупки». Предложение Претендента по цене должно являться максимальной ориентировочной стоимостью работ и соответствовать Рекомендациям о порядке формирования сметной стоимости работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту прилагаются к документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ». Предложение по цене Претендента не может быть снижено более чем на 30 процентов от начальной (максимальной) цены лота (минимальная цена). |
| 3.3. Срок выполнения работ: | Срок выполнения работ по лоту указан в Таблице 1 «Состав закупки». |
| 3.4. Условия оплаты: | По объекту строительства: Авансирование не предусмотрено. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу 1; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, сумму, не превышающую 80% от общей стоимости строительно-монтажных работ по настоящему Договору, на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приемке выполненных работ (форма КС-2); подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа, если на Объект строительства необходимо получение допуска; подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию уполномоченного органа местного самоуправления, если на Объект строительства необходимо получение допуска; подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1, фиксирующего факт приемки Заказчиком всего объема разрешительной документации, предусмотренной пунктом 7 Приложения №1 к настоящему Договору. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. По объекту реконструкции: Авансирование не предусмотрено. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, сумму, не превышающую 80% от общей стоимости строительно-монтажных работ по настоящему Договору, на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приемке выполненных работ (форма КС-2); подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа, если на Объект реконструкции необходимо получение допуска. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. |

| Требования к условиям исполнения Договора и претендентам, являющиеся критериями оценки |
| --- |
| Критерий | Порядок оценки | Значимость критерия |
| 4.1. Цена лота: не более цены лота, указанной в Таблице 1 «Состав закупки» | Заявка участника запроса предложений, содержащая наименьшую цену лота, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшей цены лота к цене лота, содержащейся в оцениваемой заявке. | 0,6 |
| 4.2. Участник запроса предложений не использует упрощенную систему налогообложения. | Заявка участника запроса предложений, соответствующего указанному критерию, получает 100 баллов. Заявка участника запроса предложений, не соответствующего указанному критерию, получает 0 баллов. | 0,2 |
| 4.3. Наличие опыта выполнения аналогичных работ в течение последнего календарного года на территории района Ленинградской области, входящего в зону деятельности ОАО «ЛОЭСК», в котором располагается объект (местонахождение объекта, в соответствие с графой 4 в Таблице 1 «Состав закупки»). | Заявка участника, имеющего опыт выполнения аналогичных работ в течение последнего календарного года на территории района Ленинградской области, входящего в зону деятельности ОАО «ЛОЭСК», в котором располагается объект, получает 100 баллов. Заявка участника запроса предложений, не соответствующего указанному критерию, получает – 0 баллов. | 0,1 |
| 4.4. Наличие офисных и производственных помещений на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект по соответствующему Лоту (местонахождение объекта, в соответствие с графой 4 в Таблице 1 «Состав закупки»). Претендент должен представить копии свидетельств о регистрации прав собственности или копии договоров аренды офисных и производственных помещений. | Заявка участника, имеющего офисные и производственные помещения на территории района Ленинградской области, входящего в зону деятельности филиалов ОАО «ЛОЭСК» по соответствующему Лоту получает 100 баллов. Заявка участника запроса предложений, не соответствующего указанному критерию, получает – 0 баллов. | 0,1 |
| Дополнительные требования к прилагаемой документации |
| 5. В составе заявки Претендент также предоставляет: | 5.1. Документы, подтверждающие соответствие Претендента дополнительным требованиям к Претендентам, указанным в пункте 2 карточки запроса предложений. |
|  | 5.2. Проект договора подряда. По одному подписанному экземпляру проектов договоров на реконструкцию и строительство, даже если Претендент подаёт предложение на участие в нескольких лотах. (В полях «сумма» и «объект» вписать «согласно предложению») Технические задания заказчика и локальные сметы в качестве приложений к договору прикладывать в состав заявки не требуется. |
|  | 5.3. Допускается предоставление Претендентом в составе заявки на участие в настоящем Запросе предложений копии выписки из ЕГРЮЛ (либо копии выписки из ЕГРИП – для индивидуальных предпринимателей) заверенной подписью руководителя (иного уполномоченного лица) и печатью претендента. Заказчик оставляет за собой право требования предоставления оригинала выписки для ознакомления. |
| Срок заключения Договоров |
| 6.1. Срок направления договоров победителю: | В течение 10 рабочих дней с момента утверждения источников финансирования |
| 6.2. Срок подписания договоров победителем: | 5 рабочих дней с момента получения договоров. |

Таблица 1. Состав закупки

| № пп | Служебный № | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Срок выполнения работ, к.д. | Начальная (максимальная) цена лота, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 234 | Реконструкция оборудования ТП-15 Реконструкция КЛ-6кВ ф.32-15 от ПС-32 ОАО «Ленэнерго» до ТП-15 Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-15 Реконструкция КЛ-6кВ от РП-6 до ТП-15 | Бокситогорск | 180 | 9 830 000 |
| 2 | 335, 546 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от ТП-46 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-79 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-8 Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Киевская» до врезки ВЛ-0,4кВ ТП-73 Строительство КЛ-10кВ от КТП «Киевская» до врезки в КЛ-10кВ ТП-73 – ТП-77 Строительство КТП «Киевская» Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Наплотинская» до врезки в ВЛ-0,4кВ ТП-79 Строительство КЛ-10кВ от КТП «Наплотинская» до врезки в КЛ-10кВ ТП-76 – ТП-49 Строительство КТП «Наплотинская» Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Киевская» до врезки в ВЛ-0,4кВ ТП-74 Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Наплотинская» до врезки в ВЛ-0,4кВ ТП-46 | Луга | 370 | 13 875 000 |
| 3 | 428 | Реконструкция оборудования ТП-194 Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры №1 ВЛ-6кВ ф.382-22 до точки врезки ф.728-03 в районе отпайки ВЛЗ-6кВ ф.728-03 на ТП-194 | Кировск | 180 | 3 300 000 |
| 4 | 429 | Реконструкция оборудования ТП-16 с переводом на два уровня напряжения 6кВ и 10кВ Строительство КЛ-10кВ от БКТП-40 до ТП-16 Строительство КЛ-10кВ от ТП-16 до КТП-9 Строительство КЛ-10кВ от КТП-9 до ТП12Н | Шлиссельбург | 180 | 4 750 000 |
| 5 | 431 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-8 Реконструкция оборудования ТП-8 Строительство ВЛЗ-6кВ от ТП-8 до устанавливаемой МТП-100/6/0,4кВ Строительство МТП-100/6/0,4кВ | Кировский р-н, п. Мга | 180 | 9 200 000 |
| 6 | 435 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-4 Реконструкция оборудования ТП-4 Строительство ВЛЗ-6кВ от ТП-4 до устанавливаемой МТП-63/6/0,4 Строительство МТП-63/6/0,4 | Кировский р-н, п. Малукса | 180 | 8 850 000 |
| 7 | 444 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-5 Реконструкция оборудования ТП-1 Строительство МТП-250кВА на ул.Дзержинского Строительство ВЛ-10кВ ф.716-02 от ТП-5 до МТП-250кВА на ул.Дзержинского | Тосно | 360 | 17 100 000 |
| 8 | 445 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-23 Строительство СТП-100кВА на ул.Ульяновская дорожка Строительство СТП-100кВА на Ульяновском шоссе Строительство ВЛ-10кВ до СТП-100кВА на ул.Ульяновская дорожка Строительство ВЛ-10кВ до СТП-100кВА на Ульяновском шоссе | Тосненский р-н, п. Ульяновка | 360 | 6 360 000 |
| 9 | 446 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-38 Реконструкция КТП-38 Строительство ВЛ-10кВ ф.483-04 от опоры 38 до проектируемой СТП-100кВА на ул.Куйбышева Строительство СТП-100кВА на ул.Куйбышева | Тосно | 360 | 7 750 000 |
| 10 | 481 | Строительство РП-1 Реконструкция оборудования РП-2 Строительство КЛ-10кВ от ГЭС-6 от РП-1 Строительство КЛ-10кВ от ГЭС-6 от РП-2 Реконструкция 2КЛ-10кВ от РП-2 к вых. РП-1 Реконструкция 2КЛ-10кВ от РП-1 к вых. РП-2 | Волховский р-н | 180 | 82 000 000 |
| 11 | 726 | Строительство СТП-100кВА на ул.Орудийная Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-38 до вновь установленной СТП-100кВА по ул.Орудийная – ул.2-я Бригадная Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-38 до вновь установленной СТП-100кВА по ул.Орудийная – ул.2-я Бригадная | Выборгский р-н, п.Гвардейский | 360 | 2 400 000 |
| 12 | 934 | Строительство БКТП-250/6/0,4кВ на ул.Шестакова Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-38 по ул.Шестакова Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-63 Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до СТП-1 Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ф.К04 ПС «Калининская» Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ф.К10 ПС «Калининская» Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-328 ф.К04 ПС «Калининская» Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-77 по ул.Шестакова Строительство КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-226 Строительство КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-63 по ул.Островная | Выборг | 360 | 20 000 000 |
| 13 | 1036 | Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-51 до проектируемой РТП Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-51 до проектируемой РТП Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-51 до ТП-1 Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-51 до ТП-4 Реконструкция оборудования РУ-6кВ ТП-1К Реконструкция оборудования РУ-6кВ ТП-4К Строительство КЛ-6кВ от проектируемой РТП до ТП-6К Строительство РТП | Всеволожский р-н, п.Кузмоловский | 360 | 71 000 000 |

Приложение №1 к Форме №1

Приложение к предложению Претендента по предмету запроса предложений

(наименование организации – Претендента)

| № пп | Служебный № | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Предлагаемая стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС | Цена с разбивкой по работам, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | 234 | Реконструкция оборудования ТП-15 Реконструкция КЛ-6кВ ф.32-15 от ПС-32 ОАО «Ленэнерго» до ТП-15 Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-15 Реконструкция КЛ-6кВ от РП-6 до ТП-15 | Бокситогорск |  | Р: С: |
| 2 | 335 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от ТП-46 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-79 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-8 Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Киевская» до врезки ВЛ-0,4кВ ТП-73 Строительство КЛ-10кВ от КТП «Киевская» до врезки в КЛ-10кВ ТП-73 – ТП-77 Строительство КТП «Киевская» Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Наплотинская» до врезки в ВЛ-0,4кВ ТП-79 Строительство КЛ-10кВ от КТП «Наплотинская» до врезки в КЛ-10кВ ТП-76 – ТП-49 Строительство КТП «Наплотинская» Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Киевская» до врезки в ВЛ-0,4кВ ТП-74 Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Наплотинская» до врезки в ВЛ-0,4кВ ТП-46 | Луга |  | Р: С: |
| 3 | 428 | Реконструкция оборудования ТП-194 Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры №1 ВЛ-6кВ ф.382-22 до точки врезки ф.728-03 в районе отпайки ВЛЗ-6кВ ф.728-03 на ТП-194 | Кировск |  | Р: С: |
| 4 | 429 | Реконструкция оборудования ТП-16 с переводом на два уровня напряжения 6кВ и 10кВ Строительство КЛ-10кВ от БКТП-40 до ТП-16 Строительство КЛ-10кВ от ТП-16 до КТП-9 Строительство КЛ-10кВ от КТП-9 до ТП12Н | Шлиссельбург |  | Р: С: |
| 5 | 431 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-8 Реконструкция оборудования ТП-8 Строительство ВЛЗ-6кВ от ТП-8 до устанавливаемой МТП-100/6/0,4кВ Строительство МТП-100/6/0,4кВ | Кировский р-н, п.Мга |  | Р: С: |
| 6 | 435 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-4 Реконструкция оборудования ТП-4 Строительство ВЛЗ-6кВ от ТП-4 до устанавливаемой МТП-63/6/0,4 Строительство МТП-63/6/0,4 | Кировский р-н, п.Малукса |  | Р: С: |
| 7 | 444 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-5 Реконструкция оборудования ТП-1 Строительство МТП-250кВА на ул.Дзержинского Строительство ВЛ-10кВ ф.716-02 от ТП-5 до МТП-250кВА на ул.Дзержинского | Тосно |  | Р: С: |
| 8 | 445 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-23 Строительство СТП-100кВА на ул.Ульяновская дорожка Строительство СТП-100кВА на Ульяновском шоссе Строительство ВЛ-10кВ до СТП-100кВА на ул.Ульяновская дорожка Строительство ВЛ-10кВ до СТП-100кВА на Ульяновском шоссе | Тосненский р-н, п.Ульяновка |  | Р: С: |
| 9 | 446 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-38 Реконструкция КТП-38 Строительство ВЛ-10кВ ф.483-04 от опоры 38 до проектируемой СТП-100кВА на ул.Куйбышева Строительство СТП-100кВА на ул.Куйбышева | Тосно |  | Р: С: |
| 10 | 481 | Строительство РП-1 Реконструкция оборудования РП-2 Строительство КЛ-10кВ от ГЭС-6 от РП-1 Строительство КЛ-10кВ от ГЭС-6 от РП-2 Реконструкция 2КЛ-10кВ от РП-2 к вых. РП-1 Реконструкция 2КЛ-10кВ от РП-1 к вых. РП-2 | Волховский р-н |  | Р: С: |
| 11 | 726 | Строительство СТП-100кВА на ул.Орудийная Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-38 до вновь установленной СТП-100кВА по ул.Орудийная – ул.2-я Бригадная Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-38 до вновь установленной СТП-100кВА по ул.Орудийная – ул.2-я Бригадная | Выборгский р-н, п.Гвардейский |  | Р: С: |
| 12 | 934 | Строительство БКТП-250/6/0,4кВ на ул.Шестакова Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-38 по ул.Шестакова Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-63 Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до СТП-1 Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ф.К04 ПС «Калининская» Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ф.К10 ПС «Калининская» Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-328 ф.К04 ПС «Калининская» Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-77 по ул.Шестакова Строительство КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-226 Строительство КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-63 по ул.Островная | Выборг |  | Р: С: |
| 13 | 1036 | Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-51 до проектируемой РТП Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-51 до проектируемой РТП Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-51 до ТП-1 Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-51 до ТП-4 Реконструкция оборудования РУ-6кВ ТП-1К Реконструкция оборудования РУ-6кВ ТП-4К Строительство КЛ-6кВ от проектируемой РТП до ТП-6К Строительство РТП | Всеволожский р-н, п.Кузмоловский |  | Р: С: |

- По лотам с отсутствующей предлагаемой стоимостью (графа 5) предложения не имеем предложения.

- В случае победы работы будут выполнены в сроки, не превышающие сроки по соответствующим лотам, указанные в Таблице 1 «Состав закупки» (графа 5) карточки настоящего запроса предложений, а также согласно Техническому заданию, заданию на проведение работ по получению разрешений и согласований, типовому техническому заданию на выполнение работ по внедрению системы телемеханики на объектах РП, РТП, БКТП.

- В случае победы обязуемся заключить договоры по форме ОАО «ЛОЭСК» по любой из работ.

| Участник запроса предложений не использует упрощенную систему налогообложения. | Использует / Не использует |
| --- | --- |

| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: Данное Приложение №1 к Форме1 в составе заявки должно прикладываться в качестве первого листа.