

**Разъяснения положений документации о запросе предложений №31502388798 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2015 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Вопрос по разъяснению документации о запросе предложений** | **Разъяснения документации о запросе предложений** |
| 1. | Просим предоставить разъяснения по следующим вопросам:Пункт 6 Технического задания «Основные технико-экономические показатели объекта»:* Установить проходную ТП-10/0,4 кВ типа БКТП-1 с двумя трансформаторами (мощность определить проектом). Строительная часть БКТП-10/0,4 кВ должна обеспечивать возможность установки силовых трансформаторов мощностью 1600 кВА

Просим уточнить мощность трансформатора, монтируемого в ходе выполнения работ в рамках данного конкурса. | Планируемая мощность трансформаторов на БКТП-1 и БКТП-2 составляет 2х630 кВА, по факту мощность трансформаторов будет определена на стадии выполнения проекта. |