Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрической сети

(раскрывается в соответствии с пп. «е» п.11 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии)

1. Обращение заявителя в ЦПЭС или в филиал ОАО «ЛОЭСК» с заявкой на технологическое присоединение к электрическим сетям.

2. Разработка технических условий в филиале ОАО «ЛОЭСК».

3. Согласование технических условий в ЦА ОАО «ЛОЭСК».

3.1. В случае отсутствия технической возможности технологического присоединения, при возможности применения к данной категории заявителей критериев отсутствия технической возможности:

3.1.1. Направление заявителю уведомления об отсутствии технической возможности, предложение заключить соглашение о намерениях заключить договор об оказании услуги по технологическому присоединению к электрической сети по индивидуальному проекту.

3.1.2. В случае согласия заявителя соглашение о намерениях заключить договор об оказании услуги по технологическому присоединению к электрической сети по индивидуальному проекту (в случае отказа заявка аннулируется):

3.1.3. ОАО «ЛОЭСК» направляет в адрес заявителя два экземпляра соглашения о намерениях.

3.1.4. После подписания соглашения о намерениях ОАО «ЛОЭСК» разрабатывает и согласовывает проектную документацию, обосновывающую фактические затраты сетевой организации на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения.

3.1.5. ОАО «ЛОЭСК» направляет в Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области заявку на установление платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

3.1.6. После вступления в силу приказа Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области об установлении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям сетевой организации по индивидуальному проекту ОАО «ЛОЭСК» в течение 3 рабочих дней направляет в адрес заявителя, подписанный и скрепленный печатью проект договора об оказании услуги по технологическому присоединению к электрической сети и технические условия присоединения в двух экземплярах, а также решение Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

3.1.7. Заявитель подписывает два экземпляра представленного ОАО «ЛОЭСК» проекта  договора об оказании услуги по технологическому присоединению к электрической сети в течение 30 дней со дня получения и возвращает 1 экземпляр ОАО «ЛОЭСК» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.

3.1.8. В случае отказа от заключения договора по индивидуальному проекту, заявитель в течение 30 дней оплачивает сетевой организации фактически понесенные ею расходы, связанные с расчетом платы за технологическое присоединение, в размере стоимости этого мероприятия, указанной в решении Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, заявка аннулируется.

4. Возврат  технических условий до 15 кВт в филиал для подготовки договора.

Договоры до 15 кВт оформляет, согласовывает, передает заявителю и регистрирует после его подписания заявителем филиал. Договоры свыше 15 кВт разрабатывает, согласовывает, передает заявителю и  регистрирует после его подписания заявителем ЦПЭС и ЦА ОАО «ЛОЭСК».

5. Мероприятия по технологическому присоединению объекта заявителя, подавшего заявку на технологическое присоединение объекта потребной мощностью до 15 кВт включительно (если такие имеются в технических условиях), после подписания  договора включаются в инвестиционную программу ОАО «ЛОЭСК».

6. ОАО «ЛОЭСК» заключает договоры подряда на выполнение мероприятий по техническим условиям, либо выполняет работы собственными силами филиала.

7. На основании обращения заявителя о выполнении им своей части технических условий, филиал проводит проверку выполненных мероприятий заявителем, подготавливает акт осмотра электроустановки.

8. При условии выполнения мероприятий по техническим условиям со стороны сетевой организации филиал подготавливает акты технологического присоединении, акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Акты до 15 кВт подписываются и выдаются заявителю филиалом, акты свыше 15 кВт направляются в ЦА на утверждение и впоследствии передаются заявителю.

9. После заключения заявителями договора электроснабжения с гарантирующим поставщиком на объект подается напряжение.

Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

(ред. от 24.09.2010)

"Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям".