Отчет о величине резервируемой максимальной мощности за 1 квартал 2017 г.

|  | Максимальная мощность, МВт | Использованная мощность, МВт | Резервируемая максимальная мощность, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) = (1) – (2) |
| ВН | 59,15 | 35,92 | 23,24 |
| СН1 | 11,14 | 6,10 | 5,04 |
| СН2 | 220,13 | 70,39 | 149,74 |
| НН | 7,50 | 1,83 | 5,67 |

Дата раскрытия

18.04.2017