Отчет о величине резервируемой максимальной мощности за 3 квартал 2017 г.

|  | Максимальная мощность, МВт | Использованная мощность, МВт | Резервируемая максимальная мощность, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) = (1) – (2) |
| ВН | 59,31 | 31,83 | 27,48 |
| СН1 | 11,15 | 4,54 | 6,61 |
| СН2 | 222,27 | 54,12 | 168,16 |
| НН | 9,51 | 1,85 | 7,66 |

Дата раскрытия

17.10.2017