## 4 кв. 2017
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
4 квартал 2017 г.
4 квартал 2017 г.
№ п/п | Филиалы городские электрические сети | кол-во откл, шт | суммарное время откл, мин | ср.время откл, мин | Объем недопоставленной э/э, квт.ч.
1 | Северные электрические сети | 48 | 10371 | 216.063 | 247151
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 4 | 1384 | 346 | 752
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 44 | 8987 | 204.25 | 246399
2 | Южные электрические сети | 72 | 8373.8 | 116.303 | 213870
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 72 | 8373.8 | 116.303 | 213870
3 | Западные электрические сети | 45 | 7855 | 174.556 | 187382
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 3 | 715 | 238.333 | 715
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 42 | 7140 | 170 | 186667
4 | Центральные электрические сети | 78 | 13646 | 174.949 | 262347
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 27 | 2545 | 94.259 | 1709
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 51 | 11101 | 217.667 | 260638
5 | Пригородные электрические сети | 34 | 8866 | 260.765 | 261210
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 34 | 8866 | 260.765 | 261210
6 | Восточные электрические сети | 54 | 8431 | 156.13 | 226905
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 3 | 390 | 130 | 390
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 51 | 8041 | 157.667 | 226515
7 | Всего по ЛОЭСК | 331 | 57542.8 | 183.1277 | 1398865
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 37 | 5034 | 134.7653 | 3566
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 294 | 52508.8 | 187.7753 | 1395299
Исп.: Нехотин В.Н.
тел.: 1532