## 1 кв. 2018
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
1 квартал 2018 г
1 квартал 2018 г
№ п/п | Филиалы городские электрические сети | кол-во откл, шт | суммарное время откл, мин | ср.время откл, мин | Объем недопоставленной э/э, квт.ч.
1 | Северные электрические сети | 32 | 5140 | 160.625 | 107824
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 5 | 1445 | 289 | 951
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 27 | 3695 | 136.852 | 106873
2 | Южные электрические сети | 37 | 3122 | 84.378 | 1067
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 2 | 190 | 95 | 106
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 35 | 2932 | 83.771 | 961
3 | Западные электрические сети | 51 | 6547 | 128.373 | 162439
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 7 | 1370 | 195.714 | 1362
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 44 | 5177 | 117.659 | 161077
4 | Центральные электрические сети | 81 | 11676.8 | 144.158 | 166120
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 38 | 4217 | 110.974 | 3162
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 43 | 7459.8 | 173.484 | 162958
5 | Пригородные электрические сети | 35 | 6191 | 176.886 | 179852
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 4 | 156 | 39 | 136
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 31 | 6035 | 194.677 | 179716
6 | Восточные электрические сети | 19 | 2664 | 140.211 | 61487
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 2 | 310 | 155 | 302
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 17 | 2354 | 138.471 | 61185
7 | Всего по ЛОЭСК | 255 | 35340.8 | 138.591 | 678789
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 58 | 7688 | 132.552 | 6019
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 197 | 27652.8 | 140.37 | 672770