## 2 кв. 2018
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
2 квартал 2018 г
2 квартал 2018 г
№ п/п | Филиалы городские электрические сети | кол-во откл, шт | суммарное время откл, мин | ср.время откл, мин | Объем недопоставленной э/э, квт.ч.
1 | Северные электрические сети | 40 | 9716 | 242.9 | 193322
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 7 | 1357 | 193.857 | 778
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 33 | 8359 | 253.303 | 192544
2 | Южные электрические сети | 74 | 7239 | 97.824 | 178744
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 2 | 322 | 161 | 196
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 72 | 6917 | 96.069 | 178548
3 | Западные электрические сети | 46 | 8115 | 176.413 | 177814
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 6 | 1936 | 322.667 | 1333
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 40 | 6179 | 154.475 | 176481
4 | Центральные электрические сети | 97 | 21679 | 223.495 | 436803
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 26 | 3868 | 148.769 | 2253
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 71 | 17811 | 250.859 | 434550
5 | Пригородные электрические сети | 54 | 8617 | 159.574 | 182435
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 2 | 588 | 294 | 588
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 52 | 8029 | 154.404 | 181847
6 | Восточные электрические сети | 57 | 6670 | 117.018 | 137423
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 8 | 1990 | 248.75 | 1568
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 49 | 4680 | 95.51 | 135855
7 | Всего по ЛОЭСК | 368 | 62036 | 168.576 | 1306541
0.4 | в эл.сетях 0,4 кВ | 51 | 10061 | 197.275 | 6716
св.1000 | в эл.сетях св.1000 В | 317 | 51975 | 163.959 | 1299825
Исп.: Нехотин В.Н.
тел.: 1532