Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше за июнь 2018года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подстанция | Номинальная мощность трансформаторов, МВА | Резерв мощности, МВА | Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к регулируемым услугам |
| ПС-110/10 кВ №137 Олтон плюс  | 2х40 | -9,19 | Техническая возможность отсутствует |
| ПС-110/10кВ №218 Лаврики | 2х63 | -19,69 | Техническая возможность отсутствует |
| ПС-110/10 кВ №312 Слобода | 2х63 | 27,04 | Техническая возможность присутствует |
| ПС-110/10 кВ №553 Валим | 2х16 | 3,79 | Техническая возможность присутствует |
| ПС-110/10 кВ №517 | 2х10 | 2,09 | Техническая возможность присутствует |
| ПС-110/10 кВ 303 КИМЕХ | 2х25 | 7,38 | Техническая возможность присутствует |
| ПС-110/10 кВ №559 Новожилово | 2х16 | -0,17 | Техническая возможность отсутствует |
| ПС-110/6 кВ №382 | 2х10 | -3,43 | Техническая возможность отсутствует |
| ПС-35/6 кВ №515 | 2х5,6 | -8,53 | Техническая возможность отсутствует |
| ПС-35/6 кВ №727 | 2х6,3 | -3,85 | Техническая возможность отсутствует |
| ПС-35/6 кВ 733 Малукса | 1х3,2 и 1х0,56 | -1,75 | Техническая возможность отсутствует |
| ПС-35/6 кВ Ладога | 2х10 | -5,91 | Техническая возможность отсутствует |
| ПС-35/10 кВ Радофинниково | 1х1,8 | -1,74 | Техническая возможность отсутствует |
| ПС-35/10 кВ Приморская | 2х4 | -4,83 | Техническая возможность отсутствует |
| ПС-35/10 кВ Высоцкая | 2х4 | -2,22 | Техническая возможность отсутствует |
| ПС-35/10 кВ Вещевская | 2х2,5 | 0,94 | Техническая возможность присутствует |
| ПС-35/6 кВ Дружная Горка | 1х3,2 и 1х4 | 0,98 | Техническая возможность присутствует |
| ПС-35/6 кВ Вуокса | 2х6,3 | -0,71 | Техническая возможность отсутствует |
| ПС-110/10 кВ №530 Приозерский МК | 2х25 | 8,56 | Техническая возможность присутствует |
| ПС-110/35/6 кВ №513 | 2х40 | 5,44 | Техническая возможность присутствует |
| ПС- 110/6 кВ №63 | 2х6,3 | 3,27 | Техническая возможность присутствует |
| ПС-35/6 кВ КБК | 2х4 | 2,53 | Техническая возможность присутствует |

 Дата раскрытия: 05.07.2018