Опросный лист

На комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 400-1600кВА

| Материал корпуса КТП | Холоднокатаная сталь | Оцинкованная сталь |
| --- | --- | --- |
|  | Другое: |
| Тип трансформатора | ТМГ11 | ТМГ21 | Другое: |
| Количество силовых трансформаторов, кВа | 400А | 630А | 1000А | 1250А | 1600А |
|  |  |  | 1 |  |  |
| Схема и группа соединений | У/У | Y/Z | Д/У |
| Исполнение КТП | тупиковая | проходная |
| Класс напряжения РУВН, кВ | 6 | 10 | Другое: |
| Класс напряжения РУНН, кВ | 0,23 | 0,4 | Другое: |
| Наличие коридора обслуживания | по стороне ВН | по стороне НН | Нет |
| РУВН: |
| Исполнение вводов | воздух | кабель | воздух-кабель |
| Коммутационные аппарат ы ВН | ВНА: ВНА/ТЕ П(п)-10/630-ЗнУ2 | ВНР: | Другое: в камере ТМГ выключатель BB/TEL-10-20/1000 |
| Предохранитель ПКТ | Да | Нет |
| Контроль тока и напряжения | Да | Нет |
| Наличие ОПН | Да | Нет |
| РУНН: |
| Исполнение вводов | воздух | кабель | воздух-кабель |
| Коммутационный аппарат на вводе РУНН | Рубильник | РЕ19: 31160 | Другое: |
|  |  | 630А | 1000А | 1250А | 1600А | 2000А | 2500А |
|  | Автомат | TDM/IEK: ВА88-43 с эл. расц. | DEKraft: | Hyundai: | Susol: | Другое: |
|  |  | 1000А | 1250А | 1600А | 2000А | 2500А |
|  | Исполнение | Стационарный | Втычной | С моторным приводом | Выкатной |
| Коммутационные аппараты отходящих линий | TDM/IEK: ВА88 | DEKraft: | Hyundai: | Susol: | Другое: |
| Количество отходящих линий | 25 | 32 | 40 | 63 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 630 | 1000 |
|  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |
| Фидер уличного освещения | Да | Нет | Мощность фидера:25А |
| Контроль тока и напряжения | На вводе РУНН | На отходящих фидерах | На уличное освещение |
| Учет электроэнергии: |
| Учет энергии по стороне ВН | Да | Нет |
| Тип учета | Коммерческий | Технический |
| Тип счетчика |  |
| Учет энергии на вводе РУНН | Да | Нет |
| Тип учета | Коммерческий | Технический |
| Тип счетчика | Меркурий 234 ART-03P |
| Учет энергии на фидерах | Да | Нет |
| Тип учета | Коммерческий | Технический |
| Тип счетчика | ----- |
| Учет уличного освещения | Да | Нет |
| Тип учета | Коммерческий | Технический |
| Тип счетчика | Меркурий 234 ART-02P |
| Устройства сбора и передачи данных | Модем iRZ ATM2-485 с блоком питания, RS-485 и антенной GSM |
| Дополнительные требования: | В КСО ввода и вывода выключатель ВНА/ТЕ П(п)-10/630-ЗнУ2 и ОПН В КСО трансформатора установить выключатель BB/TEL-10-20/1000, РВЗ-10/630-II – 2шт., трансформаторы тока ТОЛ-10 и РЗА АГАТ-200 |
| Адрес доставки |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/факс/E-mail |  |