Опросный лист

На комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 25-630кВА

| Тип КТП | Столбова на одном или двух столбах (КТПС) |
| --- | --- |
|  | Киосковая (КТП) |
| Количество опор | Одна | Две |
| Тип трансформатора | ТМГ11 | ТМГсу |
|  | ТМГ21 | Другое: |
| Количество силовых трансформаторов, кВа | 25А | 40А | 63А | 100А | 160А | 250А | 400А | 630А |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Схема и группа соединений | У/У | Y/Z | Д/У |
| Исполнение КТП | тупиковая | проходная |
| Класс напряжения РУВН, кВ | 6 | 10 | Другое: |
| Класс напряжения РУНН, кВ | 0,23 | 0,4 | Другое: |
| Наличие коридора обслуживания | по стороне ВН | по стороне НН | Нет |
| РУВН: |
| Исполнение вводов | воздух | кабель | воздух-кабель |
| Коммутационный аппарат на вводе РУВН | ВНА: 10/630 с ПР | ВНР: | Другое: |
| Наличие предохранителя ПКТ | Да | Нет |
| Контроль тока и напряжения | Да | Нет |
| Наличие ОПН | Да | Нет |
| РУНН: |
| Исполнение вводов | воздух | кабель | воздух-кабель |
| Коммутационный аппарат на вводе РУНН | Рубильник | РЕ: 19-41-31160 | ВР: | Другое: |
|  |  | 100А | 250А | 400А | 630А | 1000А | 1600А |
|  | Автомат | TDM/IEK: | DEKraft: ВА330 | Hyundai: | Susol: | Другое: |
|  |  | 25А | 40А | 63А | 100А | 160А | 250А | 400А | 630А | 1000А |
|  | Исполнение | Стационарный | Втычной | С моторным приводом | Выкатной |
| Коммутационные аппараты отходящих линий | TDM/IEK: | DEKraft: ВА330 | Hyundai: | Susol: | Другое: |
| Количество отходящих линий | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 630 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Фидер уличного освещения | Да | Нет | Мощность фидера: 25А |
| Контроль тока и напряжения | На вводе РУНН | На отходящих фидерах | На уличное освещение |
| Учет электроэнергии: |
| Учет энергии по стороне ВН | Да | Нет |
| Тип учета | Коммерческий | Технический |
| Тип счетчика | ----- |
| Учет энергии на вводе РУНН | Да | Нет |
| Тип учета | Коммерческий | Технический |
| Тип счетчика | Меркурий 234 ART 03P |
| Учет энергии на фидерах | Да | Нет |
| Тип учета | Коммерческий | Технический |
| Тип счетчика | Меркурий 234 ART 01P-03P (от мощности фидера) |
| Учет уличного освещения | Да | Нет |
| Тип учета | Коммерческий | Технический |
| Тип счетчика | ----- |
| Устройства сбора и передачи данных |  |
| Дополнительные требования: | Автоматические выключатели на отходящих линиях должны быть укомплектованы моторными приводами и набором дополнительных контактов для дистанционного управления Должна быть предусмотрена возможность для установки системы УСПД для снятия показаний счетчиков. Корпус КТП должен быть изготовлен из оцинкованной стали не менее 2 мм |
| Адрес доставки |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/факс/E-mail |  |