Акционерное общество

«Ленинградская областная электросетевая компания» (АО «ЛОЭСК»)

настоящим приглашает к участию в открытом запросе предложений без предварительного квалификационного отбора для субъектов малого и среднего предпринимательства на заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью

до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области

| Дата публикации: | «04» декабря 2018 год. |
| --- | --- |
| Предмет запроса предложений: | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области Список лотов и их начальные (максимальные) цены приведены в Таблице №1 «Состав закупки» (прилагается к карточке запроса предложений). |
| Место выполнения работ: | Ленинградская область |
| Местонахождение Заказчика: | 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д.3А |
| Почтовый адрес Заказчика: | 197110, г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, 42 «А». |
| Контактное лицо по организационным вопросам: | Ахметшина Лилия Расимовна, тел./факс: (812) 3344747 доб. (1623), Ahmetshina-LR@loesk.ru |
| Документация о запросе предложений: | Предоставляется в течение двух рабочих дней с даты поступления письменного требования, составленного в произвольной форме, по адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, 42 «А», каб. 309 (пн.-чт.: с 8.30 до 17.30; пт.: с 8.30 до 16.15; сб., вс.-выходной). Документация о запросе предложений размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru. |
| Место и срок подачи заявок на участие в запросе предложений: | Заявки могут быть представлены Заказчику по адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, 42 «А», администратору на ресепшн (пн.-чт.: с 8.30 до 17.30; пт.: с 8.30 до 16.15; сб., вс.-выходной). Не позднее: «12» декабря 2018 г., 09:00 (МСК) |
| Место проведения запроса предложений: | г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, 42 «А», служба закупок (каб. 309) |
| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: | «12» декабря 2018 г., 09:00 (МСК) |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов запроса предложений: не позднее | «14» декабря 2018 г. |

Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту.

## УТВЕРЖДЕНО

Решением Председателя ЦЗК АО «ЛОЭСК»

№_____ от «____» ____________ 2018 г.

________________ Д.С. Симонов

Карточка запроса предложений без предварительного квалификационного отбора для субъектов малого и среднего предпринимательства на заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью

до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области

Настоящая карточка запроса предложений является неотъемлемой частью Документации о запросе предложений  без предварительного квалификационного отбора для субъектов малого и среднего предпринимательства на заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции  «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области

| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: | «12» декабря 2018 г., 09:00 (МСК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и время окончания срока подачи заявок: | «12» декабря 2018 г., 09:00 (МСК) |  |  |  |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов не позднее: | «14» декабря 2018 г. |  |  |  |
| Описание работ |  |  |  |  |
| 1.1. Наименование работ: | Реконструкция электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2019-2020 г.г. по лотам, приведенным в Таблице 1 «Состав закупки». Каждый лот может включать один или несколько объектов строительства. По объектам реконструкции: - Этап «Выполнение изыскательских работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту»; - Этап «Разработка Проектно-сметной документации»; - Этап «Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией». |  |  |  |
| 1.2. Место выполнения работ: | Ленинградская область |  |  |  |
| 1.3. Особенности заключения договора: | По каждому лоту Заказчик вправе выбрать не менее двух победителей. Рамочные договоры, в случае выбора двух победителей, по каждому лоту заключаются с Претендентами, заявкам которых в итоговом ранжировании присвоено первое и второе место. - Цена Договора может быть изменена по требованию Заказчика в сторону уменьшения. Уменьшение Цены Договора оформляется путем заключения письменного дополнительного соглашения к настоящему Договору. Общая стоимость работ по всем Заявкам, выдаваемым Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору, не может превышать Цены Договора. В случае превышения общей стоимости всех выполненных по ранее выданным Заявкам работ и стоимости работ по Заявкам, выданным Заказчиком, но не исполненным Подрядчиком, над Ценой Договора, после даты наступления такого превышения новые Заявки Заказчиком не выдаются и оплате не подлежат. |  |  |  |
| 1.4. Особенности запроса предложений | Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту. В отношении каждого лота определяется самостоятельный победитель. |  |  |  |
| Дополнительные обязательные требования к претендентам |  |  |  |  |
| 2. Дополнительные обязательные требования к претендентам: | а) наличие у Претендента квалифицированного персонала по оформлению земельно-правовых отношений, что подтверждается предоставлением действующего квалификационного аттестата кадастрового инженера. Претендент вправе предоставить документы, подтверждающие привлечение для выполнения работ кадастрового инженера, не состоящего в штате компании (В случае привлечения для выполнения данного объема работ юр. лица претендент предоставляет в составе заявки документы по п. 10.1 п.п. 3, 5-14 на субподрядную организацию); б) наличие собственной специальной техники, необходимой для производства работ, что подтверждается предоставлением формы ОС-1, либо специальной техники, которая находится в аренде (пользовании), что подтверждается предоставлением копии договора аренды, при этом срок аренды спецтехники должен превышать срок выполнения работ по договору; в) компания - Претендент не является убыточной по состоянию на последнюю отчетную дату и за предшествующий календарный год (по п. «в» предоставляется копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за предыдущий год и завершенный период текущего года); г) наличие у Претендента офисных и/или производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области, что подтверждается предоставлением копий свидетельств о регистрации прав собственности или копий договоров аренды офисных и производственных помещений ( в случае постановки Претендента на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения за пределами территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга и предоставлением гарантийного письма в адрес Заказчика с обязательством Претендента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора по результатам закупки (в случае признания Претендента победителем) осуществить постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга либо предоставлением документов, подтверждающих выполнение работ вахтовым методом, документы, подтверждающие наличие у Претендента офисных и производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области не предоставляются); д) в случае постановки Претендента на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения за пределами территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга, Претендент предоставляет копии документов, подтверждающих постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга. Претендент вправе предоставить гарантийное письмо в адрес Заказчика с обязательством Претендента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора по результатам закупки (в случае признания Претендента победителем) осуществить постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга либо предоставить документы, подтверждающие выполнение работ вахтовым методом либо с привлечением субподрядной организации. |  |  |  |
| Обязательные условия исполнения Договора |  |  |  |  |
| 3.1. Соответствие техническому заданию: | Выполнение работ согласно Техническому заданию (прилагаются к настоящей карточке). |  |  |  |
| 3.2. Цена лота: | Цена лота указана в Таблице 1 «Состав закупки». - Цена Договора может быть изменена по требованию Заказчика в сторону уменьшения. Уменьшение Цены Договора оформляется путем заключения письменного дополнительного соглашения к настоящему Договору. Общая стоимость работ по всем Заявкам, выдаваемым Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору, не может превышать Цены Договора. В случае превышения общей стоимости всех выполненных по ранее выданным Заявкам работ и стоимости работ по Заявкам, выданным Заказчиком, но не исполненным Подрядчиком, над Ценой Договора, после даты наступления такого превышения новые Заявки Заказчиком не выдаются и оплате не подлежат. - Стоимость работ по конкретному Объекту определяется на основании объемов работ, указанных в Задании на проведение работ по получению разрешительной документации, Техническом задании, прилагаемым к Заявке на выполнение работ по такому Объекту, исходя из Укрупненных единичных расценок (Приложение № 4 к настоящему Договору), указанных в Договоре, и является предельной ориентировочной. - Окончательная стоимость работ по Заявке, по каждому этапу работ по Объекту устанавливается по результатам фактического выполнения Подрядчиком работ по Объекту на основании представленных Подрядчиком и согласованных Заказчиком протоколов согласования стоимости работ по получению разрешительной документации и сметы о стоимости выполненных изыскательских работ, сметы об окончательной стоимости проектных, проектно-изыскательских работ, сметы об окончательной стоимости строительно-монтажных работ путем заключения Сторонами дополнительных соглашений и не может превышать предельной ориентировочной стоимости работ по Объекту, указанной в Заявке на выполнение работ по такому Объекту. В случае превышения Подрядчиком предельной ориентировочной стоимости работ по Объекту, указанной в Заявке на выполнение работ, такое превышение не оплачивается Заказчиком. |  |  |  |
| 3.3. Срок выполнения работ: | Сроки выполнения работ по Договору – с 01.01.2019 г. по 31.12.2020 г. |  |  |  |
| 3.4. Срок действия договора: | Настоящий Договор считается заключенным с даты подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Заказчик в любой момент вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив Подрядчика в письменной форме не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении. |  |  |  |
| 3.5. Условия оплаты: | Оплата по настоящему Договору осуществляется за выполненные по Заявкам работы по Объекту в указанном в настоящем разделе Договора порядке, определяющим порядок оплаты работ за отдельные Этапы работ по Объекту, которым Стороны руководствуются в случае наличия такого Этапа выполнения работ по Объекту в соответствии с Заявкой. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 по Объекту в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов: - подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; - выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 по Объекту в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов: - заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2; - подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2; - выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 по Объекту в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов: - подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору; - выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Задания на проведение работ по получению разрешительной документации), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования. Окончательный расчет по Объекту производится Заказчиком в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов: - заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Объекту; - подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); - разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора; - выставленного Подрядчиком счета-фактуры; при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3 по Объекту, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Задания на проведение работ по получению разрешительной документации. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Объекту не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ по Заявкам не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору. |  |  |  |
| Требования к условиям исполнения Договора и претендентам, являющиеся критериями оценки |  |  |  |  |
| Критерий |  |  | Порядок оценки | Значимость критерия |
| 4.1. Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ИРД, проектированию и строительству электрических сетей уровней напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ)) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта, в соответствие с графой 4 в Таблице 1 «Состав закупки»). |  |  | Заявка участника, имеющего опыт выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект, получает 100 баллов. Заявка участника запроса предложений, не соответствующего указанному критерию, получает – 0 баллов. | 0,5 |
| 4.2.Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств. |  |  | Участник запроса предложений, соответствующий указанному критерию, получает 100 баллов. Участник запроса предложений, не соответствующий указанному критерию, получает 0 баллов. | 0,2 |
| 4.3. Оборот компании за последний отчетный год составляет не менее 30 млн. руб. |  |  | Участник запроса предложений, соответствующий указанному критерию, получает 100 баллов. Участник запроса предложений, не соответствующий указанному критерию, получает 0 баллов. | 0,3 |
| Дополнительные требования к прилагаемой документации |  |  |  |  |
| 5. В составе заявки Претендент также предоставляет: |  | 5.1. Документы, подтверждающие соответствие Претендента дополнительным требованиям к Претендентам, указанным в пункте 2 карточки запроса предложений. |  |  |
|  |  | 5.2. Проект договора подряда. По одному подписанному экземпляру проектов договоров на реконструкцию и строительство, даже если Претендент подаёт предложение на участие в нескольких лотах. (В полях «сумма» и «объект» вписать «согласно предложению») Технические задания заказчика, Задания на проведение работ по получению разрешительной документации и локальные сметы в качестве приложений к договору прикладывать в состав заявки не требуется. |  |  |
|  |  | 5.3. В случае если от имени Претендента действует иное лицо допускается предоставление Претендентом в составе заявки копии доверенности на осуществление действий от имени Претендента, заверенную печатью Претендента и подписанную руководителем Претендента. |  |  |
| Срок заключения Договоров |  |  |  |  |
| 6.1. Срок направления договоров победителю: |  | В течение 15 рабочих дней с даты публикации протокола, содержащего итоги запроса предложения |  |  |
| 6.2. Срок возврата, подписанного Победителем договора: |  | 5 рабочих дней с даты получения договора |  |  |
| 6.3.Общий срок заключения договора: |  | не более 20 (двадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 10 календарных дней с даты публикации итогового протокола, содержащего результаты закупочной процедуры |  |  |

Таблица 1. Состав закупки.

| ## № лота | ## Наименование лота | ## Цена лота, руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 3 | ## 6 |
| 1 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электросети». | 20 000 000 |
| 2 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети». | 20 000 000 |
| 3 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Южные электросети» | 20 000 000 |
| 4 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети». | 20 000 000 |
| 5 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети». | 20 000 000 |
| 6 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети». | 20 000 000 |

Форма №3, Лист1, Лист 2

Приложение к предложению Претендента по предмету запроса предложений

| ## № лота | ## Наименование лота | Наличие опыта выполнения аналогичных работ за период 2015-2018 гг. на территории районов Ленинградской области, входящих в зону ответственности филиала, по которому заключается договор (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК»). |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| 1 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электросети». |  |
| 2 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети». |  |
| 3 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Южные электросети». |  |
| 4 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети». |  |
| 5 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети». |  |
| 6 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети». |  |

| Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств. |  | Есть/Нет |
| --- | --- | --- |
| Оборот компании за последний отчетный год |  | Указывается оборот компании за последний отчет год |
| Претендент подтверждает обязательные условия исполнения договора | Подтверждаю |  |

- ПОДТВЕРЖДАЕМ, что в случае победы работы будут выполнены согласно Техническому заданию и в сроки, указанные в п. 3.3 Карточки запроса предложений.

- В случае победы обязуемся заключить договоры по форме АО «ЛОЭСК» (условия оплаты указаны в п. 3.4 карточки запроса предложения, подтверждаем).

(наименование организации – Претендента)

осведомлено, что Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту.

| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: Данная Форма №3 в составе заявки должна прикладываться в качестве первого листа.

Форма № 3.1

Приложение к предложению Претендента по предмету запроса предложений

| № | Обьект | Ед.изм. | Единичная расценка максимальная (начальная), руб. с НДС 20 % | Предложение участника, руб. с НДС 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (с полным демонтажем) сип 3 1*95 | км | 3 592 478 |  |
| 2 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (с полным демонтажем) сип 3 1*120 | км | 3 755 778 |  |
| 3 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*50) с установкой деревянных опор | км | 3 838 615 |  |
| 4 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*16+1*25) | км | 2 437 766 |  |
| 5 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*25) | км | 2 751 829 |  |
| 6 | Реконструкция 1 км ВЛ-04кВ (полная СИП 3*95+1*95+1*25) | км | 2 853 314 |  |
| 7 | Реконструкция 1 км ВЛ-10кВ (замена 1 опоры и 1 пролета 50м.п.) | км | 248 287 |  |
| 8 | Реконструкция 1 км ВЛ-10кВ (замена провода) совместный подвес | км | 2 317 504 |  |
| 9 | Реконструкция 1 км ВЛ-10кВ (замена провода) | км | 1 539 651 |  |
| 10 | Реконструкция 1 км ВЛ-10кВ (подвеска провода) | км | 1 476 928 |  |
| 11 | Устройство ответвлений (СИП 4*16) | шт | 44 162 |  |
| 12 | Устройство ответвлений (СИП 2*16) | шт | 39 369 |  |
| 13 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*16) | км | 2 810 237 |  |
| 14 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95) | км | 2 707 634 |  |
| 15 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*70+1*16) | км | 2 705 376 |  |
| 16 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*50+1*16) | км | 2 589 206 |  |
| 17 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*50) | км | 2 568 608 |  |
| 18 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70) | км | 2 582 274 |  |
| 19 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*35+1*50) | км | 2 499 332 |  |
| 20 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) | км | 3 379 870 |  |
| 21 | Демонтаж провода и дерев.опор на км | км | 1 706 942 |  |
| 22 | Реконструкиц 1 км совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*16) с освещением и полной заменой опор | км | 8 505 715 |  |
| 23 | Разъединитель РЛК | шт | 140 767 |  |
| 24 | Разъединитель РЛНД | шт | 97 269 |  |
| 25 | ГНБ (1 труба д=160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км | км | 8 066 379 |  |
| 26 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм. Одна-резервная (без кабеля) | км | 8 830 776 |  |
| 27 | ГНБ (1 труба +резервная д= 110 мм) кабель АПвБбШп-1 4*50 1 км | км | 8 599 900 |  |
| 28 | ГНБ (1 труба +резервная д= 160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км | км | 11 811 308 |  |
| 29 | ГНБ (2 труба +резервная д= 160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км | км | 18 952 611 |  |
| 30 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм.одна-резервная кабель АСБ 3*150 | км | 11 282 817 |  |
| 31 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АСБ 3*150) | км | 18 228 316 |  |
| 32 | ГНБ 1 км 2 трубы 225 мм.одна-резервная кабель АПвПг 1*630/70 | км | 19 714 697 |  |
| 33 | ГНБ 1 км 3 трубы 225 мм.одна-резервная КАБЕЛЬ АПвПг 1*630/50 10 кВ | км | 32 945 692 |  |
| 34 | ГНБ 1 км 4 трубы 225 мм.две-резервные КАБЕЛЬ АПвПг 1*630/50 10 кВ | км | 38 869 403 |  |
| 35 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм.одна-резервная кабель АПвБбШп 4*120 | км | 9 982 774 |  |
| 36 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АПвПу2r 1*240/70 10 кВ) | км | 23 328 389 |  |
| 37 | Реконструкция ТП (замена тр-ров 2*1000кВ) | км | 1 860 476 |  |
| 38 | Реконструкция ТП (замена тр-ров 2*630кВ) | шт. | 1 240 217 |  |
| 39 | Реконструкция ТП (замена тр-ров 2*400кВ) | шт | 1 082 710 |  |
| 40 | Реконструкция ТП (замена тр-ров 2*250кВ) | шт | 890 360 |  |
| 41 | Реконструкция ТП (замена тр-ров 2*160кВ) | шт | 726 387 |  |
| 42 | Реконструкция ТП (замена тр-ров 2*100кВ) | шт | 587 803 |  |
| 43 | Реконструкция ТП (замена тр-ров 2*1600кВ) | шт | 3 140 952 |  |
| 44 | Реконструкция ТП (замена тр-ра 1000кВ) | шт | 945 083 |  |
| 45 | Реконструкция ТП (замена тр-ра 630кВ) | шт | 646 418 |  |
| 46 | Реконструкция ТП (замена тр-ра 400кВ) | шт | 558 634 |  |
| 47 | Реконструкция ТП (замена тр-ра 250кВ) | шт | 462 404 |  |
| 48 | Реконструкция ТП (замена тр-ра 160кВ) | шт | 379 923 |  |
| 49 | Реконструкция ТП (замена тр-ра 100кВ) | шт | 317 618 |  |
| 50 | Реконструкция ТП (установка новой ЩО-70-1-42) | шт | 358 600 |  |
| 51 | Реконструкция ТП (замена ячейки 0,4 кВ ЩО-70-1-42) | шт | 394 201 |  |
| 52 | Реконструкция ТП (установка ячейки 10 кВ с выключателем нагрузки) | шт | 389 611 |  |
| 53 | Реконструкция ТП (замена ячейки 10 кВ с выключателем нагрузки) | шт | 422 025 |  |
| 54 | Реконструкция ТП (установка ячейки 10 кВ с вакуумным выключателем) | шт | 1 401 333 |  |
| 55 | Реконструкция ТП (замена ячейки 10 кВ с вакуумным выключателем) | шт | 1 437 624 |  |
| 56 | Установка КД-209 (на 5 групп, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС) | шт | 213 378 |  |
| 57 | Установка КД-209 (на 12 групп, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС) | шт | 242 336 |  |
| 58 | Установка КД-211 (2-х секционный, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС) | шт | 345 542 |  |
| 59 | Строительство ПКУ | шт | 787 637 |  |
| 60 | Реклоузер с ПКУ | шт | 1 999 692 |  |
| 61 | Реклоузер | шт | 1 541 490 |  |

*при формировании единичных расценок не учитывалась стоимость оборудования (оборудование поставляется АО «ЛОЭСК»), а также не учитывались возможные затраты на реализацию специальных технических условий по переустройству сооружений и коммуникаций транспортной, газовой и иной инженерной инфраструктуры при пересечении последних линейными электросетевыми объектами и затраты на восстановление нарушенного благоустройства

| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |