Приложение №3

к Договору №_______ от «____» ______ 20_ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

# поставки оборудования и выполнения монтажных и пуско-наладочных работ в помещениях серверных и оперативно-диспетчерских служб филиалов АО «ЛОЭСК»

| Филиал | РЭС | Наименование поставляемого оборудования и перечень выполняемых работ | Кол-во | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| Восточные ЭС | Тихвин | Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы системы резервного электроснабжения технологического оборудования в составе: бензогенератор FOGO FV11001 RTEA – 1 шт. автозапуск БГУ FOGO – 1 шт. АВР – 1 шт. Внешний батарейный блок GXT4-240VBATTE Liebert GXT4 10kVA R/T – 1 шт. Источник бесперебойного питания Liebert GXT4-10000KRT230E – 1 шт. | 1 | С даты подписания Договора |  |
|  | Волхов | Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы системы резервного электроснабжения технологического оборудования в составе: бензогенератор FOGO FV11001 RTEA – 1 шт. автозапуск БГУ FOGO – 1 шт. АВР – 1 шт. Внешний батарейный блок GXT4-240VBATTE Liebert GXT4 10kVA R/T – 1 шт. Источник бесперебойного питания Liebert GXT4-10000KRT230E – 1 шт. | 1 | С даты подписания Договора |  |
|  | Бокситогорск | Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы системы резервного электроснабжения технологического оборудования в составе: бензогенератор FOGO FV11001 RTEA – 1 шт. автозапуск БГУ FOGO – 1 шт. АВР – 1 шт. Внешний батарейный блок GXT4-240VBATTE Liebert GXT4 10kVA R/T – 1 шт. Источник бесперебойного питания Liebert GXT4-10000KRT230E – 1 шт. | 1 | С даты подписания Договора |  |
|  | Кириши | Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы системы резервного электроснабжения технологического оборудования в составе: бензогенератор FOGO FV11001 RTEA – 1 шт. автозапуск БГУ FOGO – 1 шт. АВР – 1 шт. Внешний батарейный блок GXT4-240VBATTE Liebert GXT4 10kVA R/T – 1 шт. Источник бесперебойного питания Liebert GXT4-10000KRT230E – 1 шт. | 1 | С даты подписания Договора |  |
|  | Лодейное Поле | Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы системы резервного электроснабжения технологического оборудования в составе: бензогенератор FOGO FV11001 RTEA – 1 шт. автозапуск БГУ FOGO – 1 шт. АВР – 1 шт. Внешний батарейный блок GXT4-240VBATTE Liebert GXT4 10kVA R/T – 1 шт. Источник бесперебойного питания Liebert GXT4-10000KRT230E – 1 шт. | 1 | С даты подписания Договора |  |
|  | Подпорожье | Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы системы резервного электроснабжения технологического оборудования в составе: бензогенератор FOGO FV11001 RTEA – 1 шт. автозапуск БГУ FOGO – 1 шт. АВР – 1 шт. Внешний батарейный блок GXT4-240VBATTE Liebert GXT4 10kVA R/T – 1 шт. Источник бесперебойного питания Liebert GXT4-10000KRT230E – 1 шт. | 1 | С даты подписания Договора |  |
| Южные ЭС | Гатчина | Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы системы резервного электроснабжения технологического оборудования в составе: бензогенератор FOGO FV11001 RTEA – 1 шт. автозапуск БГУ FOGO – 1 шт. АВР – 1 шт. Внешний батарейный блок GXT4-240VBATTE Liebert GXT4 10kVA R/T – 1 шт. Источник бесперебойного питания Liebert GXT4-10000KRT230E – 1 шт. | 1 | С даты подписания Договора |  |
|  | Луга | Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы системы резервного электроснабжения технологического оборудования в составе: бензогенератор FOGO FV11001 RTEA – 1 шт. автозапуск БГУ FOGO – 1 шт. АВР – 1 шт. Внешний батарейный блок GXT4-240VBATTE Liebert GXT4 10kVA R/T – 1 шт. Источник бесперебойного питания Liebert GXT4-10000KRT230E – 1 шт. | 1 | С даты подписания Договора |  |
| Западные ЭС | Кингисепп | Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы системы резервного электроснабжения технологического оборудования в составе: бензогенератор FOGO FV11001 RTEA – 1 шт. автозапуск БГУ FOGO – 1 шт. АВР – 1 шт. Внешний батарейный блок GXT4-240VBATTE Liebert GXT4 10kVA R/T – 1 шт. Источник бесперебойного питания Liebert GXT4-10000KRT230E – 1 шт. | 1 | С даты подписания Договора |  |
|  | Сланцы | Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы системы резервного электроснабжения технологического оборудования в составе: бензогенератор FOGO FV11001 RTEA – 1 шт. автозапуск БГУ FOGO – 1 шт. АВР – 1 шт. Внешний батарейный блок GXT4-240VBATTE Liebert GXT4 10kVA R/T – 1 шт. Источник бесперебойного питания Liebert GXT4-10000KRT230E – 1 шт. | 1 | С даты подписания Договора |  |
|  | Сосновый бор | Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы системы резервного электроснабжения технологического оборудования в составе: бензогенератор FOGO FV11001 RTEA – 1 шт. автозапуск БГУ FOGO – 1 шт. АВР – 1 шт. Внешний батарейный блок GXT4-240VBATTE Liebert GXT4 10kVA R/T – 1 шт. Источник бесперебойного питания Liebert GXT4-10000KRT230E – 1 шт. | 1 | С даты подписания Договора |  |
| Северные ЭС | Выборг | Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы системы резервного электроснабжения технологического оборудования в составе: бензогенератор FOGO FV11001 RTEA – 1 шт. автозапуск БГУ FOGO – 1 шт. АВР – 1 шт. Внешний батарейный блок GXT4-240VBATTE Liebert GXT4 10kVA R/T – 1 шт. Источник бесперебойного питания Liebert GXT4-10000KRT230E – 1 шт. | 1 | С даты подписания Договора |  |
| Центральные ЭС | Тосно | Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы системы резервного электроснабжения технологического оборудования в составе: бензогенератор FOGO FV11001 RTEA – 1 шт. автозапуск БГУ FOGO – 1 шт. АВР – 1 шт. Внешний батарейный блок GXT4-240VBATTE Liebert GXT4 10kVA R/T – 1 шт. Источник бесперебойного питания Liebert GXT4-10000KRT230E – 1 шт. | 1 | С даты подписания Договора |  |
|  | Кировск | Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы системы резервного электроснабжения технологического оборудования в составе: бензогенератор FOGO FV11001 RTEA – 1 шт. автозапуск БГУ FOGO – 1 шт. АВР – 1 шт. Внешний батарейный блок GXT4-240VBATTE Liebert GXT4 10kVA R/T – 1 шт. Источник бесперебойного питания Liebert GXT4-10000KRT230E – 1 шт. | 1 | С даты подписания Договора |  |