

АО «ЛОЭСК» предлагает к продаже на условиях самовывоза б/у материалы и оборудование, находящиеся на базе филиалов АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети», АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети», АО «ЛОЭСК» «Северные электросети», АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети», АО «ЛОЭСК» «Южные электросети».

Перечень материалов и оборудования для продажи на базе филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования, марка, тип | Зав. № | Год производства | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Трансформатор ТМ 400/6/04 | 23531 | 1972 | шт. | 1 |
| 2 | Трансформатор ТМ 400/6/04 | 48780 | 1977 | шт. | 1 |
| 3 | Трансформатор ТМГ 160/6/04 | 1621023 | 2008 | шт. | 1 |
| 4 | Трансформатор ТМГ 160/10/04 | 1737795 | 2012 | шт. | 1 |
| 5 | Трансформатор ТМ 400/6/04 | 1640 | 1977 | шт. | 1 |
| 6 | Трансформатор ТМГ 630/10 | 1621866 | 2008 | шт. | 1 |
| 7 | Трансформатор ТМГ 160/10/04 | 1413683 | 1991 | шт. | 1 |
| 8 | Трансформатор ТМ 250/6 | 366281 | 1974 | шт. | 1 |
| 9 | Трансформатор ТМ 250/6 | 365736 | 1971 | шт. | 1 |
| 10 | Трансформатор ТМ 250/10 | 1110669 | 1987 | шт. | 1 |
| 11 | Трансформатор ТМГ 100 /10 | 1730497 | 2012 | шт. | 1 |
| 12 | Трансформатор ТМ 100/10 | 375681 | 1971 | шт. | 1 |
| 13 | Трансформатор ТМГ 63/10 | 305676 | 2003 | шт. | 1 |
| 14 | Трансформатор ТЛС 40/10 | 9000009 | 2009 | шт. | 1 |
| 15 | Трансформатор ТЛС 40/10 | 9000010 | 2009 | шт. | 1 |
| 16 | Трансформатор ТМГ 63/10 | 3964 | 2012 | шт. | 1 |
| 17 | Трансформатор ТМГ11- 1250/10-У1 | 1776321 | 2013 | шт. | 1 |

Перечень материалов и оборудования для продажи на базе филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования, марка, тип | Зав. № | Год производства | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Трансформатор ТМ 400/10 | 32797 | 1981 | шт. | 1 |
| 2 | Трансформатор ТМ 400/10 | 39297 | 1976 | шт. | 1 |
| 3 | Трансформатор ТМ 250/10 | 619221 | 1979 | шт. | 1 |
| 4 | Трансформатор ТМ 250/6 | 963 | - | шт. | 1 |
| 5 | Трансформатор ТМ 400/6 | 29423 | 1987 | шт. | 1 |
| 6 | Трансформатор ТМ 315/6 | 40440 | 1979 | шт. | 1 |
| 7 | Трансформатор ТМ 630/6 | - | - | шт. | 1 |

Перечень материалов и оборудования для продажи на базе филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования, марка, тип | Зав. № | Год производства | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Трансформатор ТМ63/6 | 1101953 | 1987 | шт | 1 |
| 2 | Трансформатор ТМГ 160/10 | 1546216 | 2005 | шт | 1 |
| 3 | КТП 100/11 с трансформатором ТМГ 63/10/0,4 | 1641110 | 2009 | шт | 1 |
| 4 | Трансформатор ТМ 400/10 | 700298 | 1982 | шт | 1 |
| 5 | Трансформатор ТМ 400/10 | 702920 | 1981 | шт | 1 |
| 6 | Трансформатор ТМ 160/10 | 492835 | 1992 | шт | 1 |
| 7 | КТП-89 с трансформатором ТМ 63/10 | 629047 | 1978 | шт | 1 |
| 8 | Трансформатор ТМ 100/10 | 46203 | 1979 | шт | 1 |
| 9 | Трансформатор ТМГ 250/10 | 1544370 | 2001 | шт | 1 |
| 10 | КТП 100/10 с трансформатором ТМГ 11-100/6 | 1639948 | 2009 | шт | 1 |
| 11 | Трансформатор ТМГ 100/10 | 1381877 | 2005 | шт | 1 |
| 12 | КТП 100/10 с трансформатором ТМГ 11-100 | 1639202 | 2009 | шт | 1 |
| 13 | Трансформатор ТМН-73У1 | 491 | 1980 | шт | 1 |
| 14 | Трансформатор ТМН-73У1 | 498 | 1978 | шт | 1 |
| 15 | Трансформатор ТМ-65У1 | 612839 | 1981 | шт | 1 |
| 16 | Трансформатор ТМ-65У1 | 705623 | 1981 | шт | 1 |

Перечень материалов и оборудования для продажи на базе филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования, марка, тип | Зав. № | Год производства | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Трансформатор ТМ-250/10 6/0,4 | 75777 | 1976 | шт | 1 |
| 2 | Трансформатор ТМ 320-6/0,4 | 8207 | 1958 | шт. | 1 |
| 3 | Трансформатор ТМ-250 - 6/0,4 | 188 | 1989 | шт | 1 |
| 4 | Трансформатор ТМ-250 - 6/0,4 | 772148 | 1989 | шт | 1 |
| 5 | Трансформатор ТМ-250 - 6/0,4 | 245 | 1978 | шт | 1 |
| 6 | Трансформатор ТМ-320 - 6/0,4 | 2960 | 1989 | шт | 1 |
| 7 | Трансформатор ТМ-630-6/0.4 | 59855 | 1990 | шт. | 1 |
| 8 | Трансформатор ТМ-630-6/0.4 | 329247 | 1982 | шт. | 1 |
| 9 | Трансформатор ТМ-630-6/0.4 | 28658 | 1986 | шт. | 1 |
| 10 | Трансформатор ТМ 630-10/0,4 | 26026 | 1983 | шт. | 1 |
| 11 | Трансформатор ТМ 630-10/0,4 | 26049 | 1983 | шт. | 1 |
| 12 | Трансформатор ТМ 400-10/0,4 | 35993 | 1988 | шт. | 1 |
| 13 | Трансформатор ТМ 400-10/0,4 | 3430 | 1975 | шт. | 1 |
| 14 | Трансформатор ТМ 400-10/0,4 | 752287 | 1979 | шт. | 1 |
| 15 | Трансформатор ТМ 400-10/0,4 | 3441 | 1976 | шт. | 1 |
| 16 | Трансформатор ТМ 400-10/0,4 | 842603 | 1981 | шт. | 1 |
| 17 | Трансформатор ТМ 250-10/0,4 | 849936 | 1981 | шт. | 1 |
| 18 | Трансформатор ТМ 400-10/0,4 | 8380 | 1976 | шт. | 1 |
| 19 | Трансформатор ТМ 250/10 | 1083 | 1972 | шт. | 1 |
| 20 | Трансформатор ТМ 250/10 | 5179 | 1960 | шт. | 1 |
| 21 | Трансформатор ТМ 400/10 | 4141489 | 1989 | шт. | 1 |

Перечень материалов и оборудования для продажи на базе филиала АО «ЛОЭСК» «Южные электросети»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования, марка, тип | Зав. № | Год производства | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Трансформатор ТСМА-100кВА  | 6619 | 1962 | шт | 1 |
| 2 | Трансформатор ТМ-100кВА  | 2447 | 1954 | шт | 1 |
| 3 | Трансформатор ТМ-160кВА  | 10197 | - | шт | 1 |
| 4 | Трансформатор ТМ-160кВА  | 1686 | - | шт | 1 |
| 5 | Трансформатор ТМ-250кВА  | 62001 | - | шт | 1 |
| 6 | Трансформатор ТМ-160кВА  | 299227 | 1969 | шт | 1 |
| 7 | Трансформатор Т-2 ТМ-320кВА  | 28316 | 1966 | шт | 1 |
| 8 | Трансформатор ТМ-250кВА | 972044 | 1984 | шт | 1 |
| 9 | Трансформатор ТМ-100кВА  | 79213 | 1963 | шт | 1 |
| 10 | Трансформатор ТМ-30кВА  | - | - | шт | 1 |
| 11 | Трансформатор ТМ-30кВА | 2481 | 1977 | шт | 1 |
| 12 | Трансформатор ТМ-250кВА | 884В201 | 1970 | шт | 1 |
| 13 | Трансформатор ТМ-250кВА | 354919 | 1970 | шт | 1 |
| 14 | Трансформатор ТМ-630кВА  | 32135 | 1977 | шт | 1 |
| 15 | Трансформатор NT 250/10-0,4 кВ  | 15992 | 1969 | шт | 1 |
| 16 | Трансформатор NT 320/10-0,4 кВ | 3461 | 1960 | шт | 1 |
| 17 | Трансформатор TМ 160/10-0,4 кВ | 295920 | 1969 | шт | 1 |
| 18 | Трансформатор TTU-Al 315кВА  | 77943 | 1971 | шт | 1 |

Осмотр трансформаторов по рабочим дням с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Перед осмотром необходимо в обязательном порядке уведомить о времени прибытия:

1. начальника службы снабжения филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети» Рафикова Рустама Муслимовича тел. 8-(812)-244-63-55 (доб.5473),
2. начальника отдела снабжения филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети» Янковского Владислава Андреевича, тел.8-(813-61)-27-871 (доб.2884),
3. начальника отдела снабжения филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети» Калюжную Татьяну Александровну, тел.8-(813-78)-24-973 (доб.2034),
4. начальника отдела снабжения филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети» Изотова Александра Алексеевича, тел 8-(813-67)-74-805 (доб.4834),
5. начальника отдела снабжения филиала АО «ЛОЭСК» «Южные электросети» Беляева Александра Владимировича, тел.8-(813-71)-93-012 (доб.3635)

После осмотра следует направить в АО «ЛОЭСК» официальное письмо за подписью руководителя организации-покупателя на имя коммерческого директора Дуксина Владимира Алексеевича с предложением цены с учетом самовывоза.

Письмо можно направить по факсу: (812) 334-47-48

**Условия оплаты: 100 % предоплата.**