## График_ЛОЭСК_СВОД
Приложение № 2
к Договору № ________________от «____» _____ 20__года
График
поверки (калибровки) на 2020 год переносных и стационарных средств измерений АО "ЛОЭСК",
установленных в административных корпусах и помещениях производственных баз.
№ п/п | Подразделение ЛОЭСК | Наименование, тип, класс точности, предел измерений | Метрологические характеристики |  | Кол-во СИ (шт.) Зав. Номер | Периодичность поверки (мес) | Дата последней поверки | Сроки проведения очередной поверки | Организация, выдавшая свидетельство о поверке | Сфера гос. регулирования обеспеч. единства измерений
|  |  | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон) измерений
1 | ЦА | Вольтамперфазометр Ретометр | ± (0,005Х+1,2В) ± (0,005Х+1,12А) ± 1% | 0,001 - 600 В 0,001 -20 А 180 - 180 гр | 2168 | 12 | 2019-09-10 | 2020-09-10 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
2 | ЦА | Тераомметр MI 2077 | ± (5% +3 емр) | 250 В…5 кВ | 09380685 | 12 | 2019-09-10 | 2020-09-10 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
3 | ЦА | Мультиметр цифровой FLUKE 287/289 | В ТО | многопредельный | 11270053 | 12 | 2019-09-23 | 2020-09-23 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
4 | ЦА | Устроистово измерительное параметров релейн.защиты Ретом-61 | 0,5…1,4 | многопредел. | 0247 | 24 | 2018-12-26 | 2020-12-27 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
5 | ЦА | Калибратор тока UPS-III | пг.0,01%+2п.р. | 0…22 мА, 60В | R3712 | 12 | 2019-09-10 | 2020-09-10 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
6 | ЦА | Вольтамперфазоиндикатор Парма-ВАФ | ± (0,005Х+1,2В) ± (0,005Х+1,12А) ± 1% | 0,001 - 600 В 0,001 -20 А 180 - 180 гр | 5853 | 36 | 2017-01-17 | 2020-03-01 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
7 | ЦА | Устроистово измерительное параметров релейн.защиты Ретом-51 | 0,5…1,4 | многопредел. | 2036 | 24 | 2018-09-10 | 2020-09-11 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
8 | ЦА | Измеритель ПКЭ "Энергомонитор-3.3Т1" | пг.0,1% | 0,05…3000А; 100…380В | 1381 | 24 | 2018-08-14 | 2020-08-15 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
9 | ЦА | Устроистово измерительное параметров релейн.защиты Ретом-21 | 0,5…1,4 | многопредел. | 0452 | 24 | 2018-11-10 | 2020-11-11 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
10 | ЦА | Вольтамперфазоиндикатор Парма-ВАФ | ± (0,005Х+1,2В) ± (0,005Х+1,12А) ± 1% | 0,001 - 600 В 0,001 -20 А 180 - 180 гр | 00053 | 24 | 2018-09-10 | 2020-09-11 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
11 | ЦА | Люксметр ТКА | пг.6% | 1…200000 лк | 33964 | 12 | 2019-05-05 | 2020-05-05 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
12 | ЦА | Шумомер | пг.0,7 дБ | 10-150 дБ,31,5Гц-16 кГц | 298819 | 12 | 2019-03-05 | 2020-03-05 | ООО «НТМ-Защита» | Закон о тех. регулировании
13 | Восточный филиал | Измеритель сопр. заземления MRU-101 | пг. 2%,8% | многопред. | 125268 | 12 | 2019-06-04 | 2020-06-02 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
14 | Восточный филиал | Микроомметр MMR-610 | пг. 0,25% | 0…199,9 Ом | 320395 | 12 | 2019-05-27 | 2020-05-25 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
15 | Восточный филиал | Измеритель напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP-200, | 2,5….5 % | многопред. | 144904 | 12 | 2019-07-04 | 2020-07-02 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
16 | Восточный филиал | Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC-303 | ±(2% и.в. + 2 ед.мл.разряда) | 0...250 В | 086425/05 | 12 | 2019-06-03 | 2020-06-01 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
17 | Восточный филиал | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70 | пг.3% | 0...~50/=70 кВ | 2205 | 12 | 2019-09-22 | 2020-09-20 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
18 | Восточный филиал | Измеритель сопротивления, увлажненности, степени старения изоляции MIC-2500 | пг 3% | 0…2500 В | 251353 | 12 | 2019-04-22 | 2020-04-20 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
19 | Восточный филиал | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70 | пг.3% | 0...~50/=70 кВ | 2893 | 12 | 2019-05-28 | 2020-05-26 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
20 | Восточный филиал | Измеритель сопротивления заземления М416 | пг.5% | 0,1…1000 Ом | 42939 | 12 | 2019-11-20 | 2020-11-18 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
21 | Восточный филиал | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 | пг. 0,5% | 0,0002…200 Ом | 1379 | 12 | 2019-10-11 | 2020-10-09 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
22 | Восточный филиал | Мегаомметр ЭСО202/2г | пг. 15% | 2500В | 19802 | 12 | 2019-11-20 | 2020-11-18 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
23 | Восточный филиал | Измеритель параметров безопасности электроустановок MIE-500 | многопред. | В ТО | 263290 | 12 | 2019-05-17 | 2020-05-15 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
24 | Восточный филиал | Клещи токоизерительные, К 4570/1Ц | ± (1% + 1 е.м.р) | 750 В; 1000А; 2кОм | 10071014 | 12 | 2019-11-30 | 2020-11-28 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
25 | Восточный филиал | Измеритель сопротивления заземления MI-2124 | пг.2% | 0,01 Ом...19,99 кОм | 9350455 | 12 | 2019-10-22 | 2020-10-20 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
26 | Восточный филиал | Устройство измерительное параметров релейн.защиты Ретом-11М, многопред. | 0,5…1,5% | многопредел. | 4330 | 12 | 2019-11-22 | 2020-11-20 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
27 | Восточный филиал | Измеритель параметров изоляции многофункциональный MI 3200 | пг.5%+3емр | многопр. | 14220008 | 12 | 2019-10-30 | 2020-10-28 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
28 | Восточный филиал | Динамометр ДПУ-10-1 | 0.01 | 1,0...10кН | 753 | 12 | 2019-05-31 | 2020-05-29 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
29 | Восточный филиал | Клещи токоизерительные, К 4570/1Ц | ± (1% + 1 е.м.р) | 750 В; 1000А; 2кОм | 1007552 | 12 | 2019-11-30 | 2020-11-28 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
30 | Восточный филиал | Клещи токоизерительные, К 4570/1Ц | ± (1% + 1 е.м.р) | 750 В; 1000А; 2кОм | 10071037 | 12 | 2019-11-30 | 2020-11-28 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
31 | Восточный филиал | Мегаомметр ЭСО202/2г | пг. 15% | 2500В | 41292 | 12 | 2019-11-29 | 2020-11-27 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
32 | Восточный филиал | Мегаомметр ЭСО202/2г | пг. 15% | 2500В | 29042 | 12 | 2019-11-29 | 2020-11-27 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
33 | Восточный филиал | Мегаомметр М4100/5 | пг. 1% | 2500В | 14455 | 12 | 2019-11-29 | 2020-11-27 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
34 | Восточный филиал | Клещи токоизерительные, К 4570/1Ц | ± (1% + 1 е.м.р) | 750 В; 1000А; 2кОм | 1107565 | 12 | 2019-11-30 | 2020-11-28 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
35 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8449938 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
36 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8449944 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
37 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8451189 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
38 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8452164 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
39 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8450213 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
40 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8452111 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
41 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8449596 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
42 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8450149 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
43 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8450249 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
44 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8450012 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
45 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8450018 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
46 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8450148 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
47 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8449608 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
48 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8441932 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
49 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8450169 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
50 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8452074 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
51 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8837209 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
52 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8451191 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
53 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8826019 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
54 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8832556 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
55 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8451967 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
56 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8837021 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
57 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8837144 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
58 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8837066 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
59 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8452024 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
60 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8838979 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
61 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8837137 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
62 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8826040 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
63 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8838906 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
64 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8837011 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
65 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8440387 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
66 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8439713 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
67 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8838941 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
68 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8452158 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
69 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 8838942 | 24 | 2018-08-02 | 2020-08-02 00:58 | ЗАО "Тепловодомер" | Закон о тех. регулировании
70 | Восточный филиал | Измеритель сопротивления, увлажненности, степени старения изоляции MIC-2500 | пг 3% | 0…2500 В | 244040 | 12 | 2019-09-11 | 2020-09-09 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
71 | Восточный филиал | Измеритель параметров цепей MZC-300 | пг. 2% | 0….250 В 0,13…199,9 Ом | 087035 | 12 | 2019-09-11 | 2020-09-09 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
72 | Восточный филиал | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 | пг. 0,5% | 0,0002…200 Ом | 1232 | 12 | 2019-11-03 | 2020-11-01 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
73 | Восточный филиал | Измеритель сопр. заземления MRU-105 | пг. 2%,8% | 0,12 …. 20000 Ом | AC1037 | 12 | 2019-09-25 | 2020-09-23 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
74 | Восточный филиал | Токоизмерительные клещи СМР-1000 | пг.3,5% | 0..1000 А; 0...1000 В | 385142 | 12 | 2019-08-13 | 2020-08-11 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
75 | Восточный филиал | Токоизмерительные клещи СМР-1 | пг.3,5% | 0..400 А; 0…600 В | 0829916 | 12 | 2019-08-13 | 2020-08-11 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
76 | Восточный филиал | Измеритель напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP-200, | 2,5….5 % | многопред. | 145364 | 12 | 2019-08-28 | 2020-08-26 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
77 | Восточный филиал | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70 | пг.3% | 0...~50/=70 кВ | 2078 | 12 | 2019-09-15 | 2020-09-13 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
78 | Восточный филиал | Установка испытания масел УИМ-90М | <3% | 10...80кВ | 934 | 24 | 2018-07-30 | 2020-07-28 14:24 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
79 | Восточный филиал | Установка высоковольтная универсальная УВУ-50/70-032 |  | 0...~50/=70 кВ | 064 | 12 | 2019-05-28 | 2020-05-26 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
80 | Восточный филиал | Передвижная кабельная лаборатория ЛК-10 | в ТО | до 60 кВ | 43 | 24 | 2018-09-19 | 2020-09-17 14:24 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
81 | Восточный филиал | Высоковольтный стенд СВС-50 | 0.03 | 0…50 кВ | 815 | 24 | 2018-09-19 | 2020-09-17 14:24 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
82 | Восточный филиал | Установка испытания масел УИМ-90М | <3% | 10...80кВ | 628 | 24 | 2018-09-19 | 2020-09-17 14:24 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
83 | Восточный филиал | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70 | пг.3% | 0...~50/=70 кВ | 188 | 12 | 2019-09-19 | 2020-09-17 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
84 | Восточный филиал | Устройство измерительное параметров релейн.защиты Ретом-11М, многопред. | 0,5…1,5 | многопредел. | 1089 | 12 | 2019-03-26 | 2020-03-24 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
85 | Восточный филиал | Измеритель параметров электробезопастности эл. установок МРI-510 | пг. 2…10% | многопред. | 521173 | 12 | 2019-04-05 | 2020-04-03 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
86 | Восточный филиал | Измеритель сопротивления изоляции MIC-3 | пг. 3% | 0..1000 В | 342869 | 12 | 2019-03-25 | 2020-03-23 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
87 | Восточный филиал | микроомметр МКИ-100 | пг.1% | 1...20000мкОм | 3724 | 12 | 2019-03-26 | 2020-03-24 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
88 | Восточный филиал | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 | пг. 0,5% | 0,0002…200 Ом | 1126 | 12 | 2019-03-26 | 2020-03-24 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
89 | Восточный филиал | Динамометр ДПУ-10-1 | 1% | 1,0...10кН | 68 | 12 | 2019-03-15 | 2020-03-13 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
90 | Восточный филиал | Мегаомметр ЭСО 202/2Г | пг.15% | 2500В | 43029 | 12 | 2019-03-14 | 2020-03-12 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
91 | Восточный филиал | Динамометр ДПУ-10-1 | 1% | 1,0...10кН | 796 | 12 | 2019-10-20 | 2020-10-18 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
92 | Восточный филиал | Мегаомметр Е6-24 | пг. 3,5% | 2500 В | 13770 | 12 | 2019-10-20 | 2020-10-18 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
93 | Восточный филиал | Измеритель напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP-200, | 2,5….5 % | многопред. | 146014 | 12 | 2019-10-20 | 2020-10-18 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
94 | Восточный филиал | Установка испытания масел УИМ-90М | <3% | 10...80кВ | 1138 | 24 | 2018-09-17 | 2020-09-15 14:24 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
95 | Восточный филиал | Мегаомметр Е6-24 | пг. 3,5% | 2500 В | 12545 | 12 | 2019-03-14 | 2020-03-12 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
96 | Восточный филиал | Измеритель сопротивления заземления ИС-10 | пг. 3% | 1мОм…9,99 кОм | 3723 | 12 | 2019-10-20 | 2020-10-18 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
97 | Восточный филиал | Аппарат для испытания изоляции АИИ-70 | пг.3% | 0...~50/=70 кВ | 5045 | 24 | 2018-09-17 | 2020-09-15 14:24 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
98 | Восточный филиал | Передвижная высоковольтная лаборатория ЛВИ HVT-2FAG(СВН-100) | в ТО | до 60 кВ | 638 | 24 | 2018-09-17 | 2020-09-15 14:24 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
99 | Восточный филиал | Высоковольтный стенд СВС-50 | 0.03 | 0…50 кВ | 131 | 24 | 2018-09-17 | 2020-09-15 14:24 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
100 | Восточный филиал | Камера инфракрасная FLIR E40 | пг. ±2 %, тепловая чувствительность <0.1°C. | от -20 до +350°C | 64503102 | 12 | 2019-03-18 | 2020-03-16 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
101 | Восточный филиал | Измеритель сопр. заземления MRU-101 | пг. 2%,8% | многопред. | 124172 | 12 | 2019-10-20 | 2020-10-18 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
102 | Восточный филиал | Измеритель параметров электробезопасности MZC-304 | 2…6% | многопред. | AF0387 | 12 | 2019-10-20 | 2020-10-18 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
103 | Восточный филиал | Метеометр МЭС-200А | 0,2°C | 0,1…20м/с, -20…+85°C | 4202 | 12 | 2019-10-20 | 2020-10-18 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
104 | Восточный филиал | Устройство испытательное параметров релейной защиты РЕТОМ-11М | в ТО | многопред. | 3025 | 12 | 2019-03-26 | 2020-03-24 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
105 | Восточный филиал | Микроомметр МКИ-100 | пг. 1%+1е.м.р. | 1 мкОм-20000 мкОм | 3725 | 12 | 2019-03-23 | 2020-03-21 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
106 | Восточный филиал | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 | пг. 0,5% | 0,0002…200 Ом | 4096 | 12 | 2019-03-04 | 2020-03-02 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
107 | Восточный филиал | Манометр технический МТ-100 | 1.5% | 0-1 Мпа | б/н | 12 | 2019-08-26 | 2020-08-24 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
108 | Восточный филиал | Манометр технический МТ-100 | 2% | 0-1 Мпа | б/н | 12 | 2019-08-26 | 2020-08-24 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
109 | Восточный филиал | Манометр технический МТ-100 | 2% | 0-1 Мпа | б/н | 12 | 2019-08-26 | 2020-08-24 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
110 | Восточный филиал | Манометр технический на бойлер сигнализирующий ЭКМ | 2% | 0-6 Мпа | б/н | 12 | 2019-08-26 | 2020-08-24 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
111 | Восточный филиал | Манометр показывающий МТП воздух | 2.5% | 0-1,6 Мпа | б/н | 12 | 2019-08-26 | 2020-08-24 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
112 | Восточный филиал | Манометр показывающий МТП пропан | 2.5% | 0-0,6 Мпа | б/н | 12 | 2019-08-26 | 2020-08-24 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
113 | Восточный филиал | Мегаомметр ЭСО202/2г | пг. 15% | 2500В | 26237 | 12 | 2019-04-11 | 2020-04-09 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
114 | Восточный филиал | Измеритель сопротивления заземления ИС-10 | пг. 3% | 1мОм…9,99 кОм | 7400 | 12 | 2019-04-22 | 2020-04-20 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
115 | Восточный филиал | Измеритель параметров электробезопасности MZC-304 | 2…6% | многопред. | AF1816 | 12 | 2019-06-03 | 2020-06-01 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
116 | Восточный филиал | Измеритель напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP-201 | 2,5….5 % | многопред. | AG0459 | 12 | 2019-04-11 | 2020-04-09 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
117 | Восточный филиал | Измеритель параметров безопасности электроустановок MIE-500 | В ТО | многопред. | 260361 | 12 | 2019-06-06 | 2020-06-04 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
118 | Восточный филиал | Измеритель сопр. заземления MRU-200 | пг. 2%,8% | многопред. | 702147 | 12 | 2019-06-04 | 2020-06-02 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
119 | Восточный филиал | Измеритель сопротивления изоляции MIC-3 | пг 3% | 0..1000 В | 345140 | 12 | 2019-06-03 | 2020-06-01 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
120 | Восточный филиал | Динамометр ДПУ – 0,2 – 2,0 | 0.02 | 0,02…0,2кН | 412 | 12 | 2019-04-11 | 2020-04-09 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
121 | Восточный филиал | Измеритель сопротивления, увлажненности, степени старения изоляции MIC-2500 | пг 3% | 0…2500 В | 248084 | 12 | 2019-06-03 | 2020-06-01 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
122 | Восточный филиал | Устройство измерительное параметров релейн.защиты Ретом-11М, многопред. | 0,5…1,5 | многопредел. | 3021 | 12 | 2019-06-06 | 2020-06-04 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
123 | Восточный филиал | Передвижная кабельная лаборатория ЛК-10 | в ТО | до 60 кВ | 66 | 24 | 2018-09-18 | 2020-09-16 14:24 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
124 | Восточный филиал | Высоковольтный стенд СВС-50 | 0.03 | 0…50 кВ | 1224 | 24 | 2018-09-18 | 2020-09-16 14:24 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
125 | Восточный филиал | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М | пг.3% | 0...~50/=70 кВ | 4827 | 12 | 2019-09-03 | 2020-09-01 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
126 | Восточный филиал | Мегаомметр Е6-24 | пг. 3,5% | 2500 В | 0121 | 12 | 2019-04-16 | 2020-04-14 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
127 | Восточный филиал | Микроомметр МКИ-100 | 1% | 1-20000 мкОм | 3723 | 12 | 2019-05-27 | 2020-05-25 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
128 | Восточный филиал | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 | пг. 0,5% | 0,0002…200 Ом | 3911 | 12 | 2019-05-27 | 2020-05-25 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
129 | Восточный филиал | Установка измерительная высоковольтная HVA28 | 1% | переменное, синус: 0-29кВ пиковое,симметр. 21кВ действ. Постоянное: 0-28кВ Прямоугольное: 0-28кВ | GH5206.18A002 | 24 | 2018-05-08 | 2020-05-06 14:24 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
130 | Восточный филиал | Прибор контроля оболочки ПКО-10 | пг.3% |  | 072 | 12 | 2019-09-23 | 2020-09-21 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
131 | Восточный филиал | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70 | пг.3% | 0...~50/=70 кВ | 1387 | 12 | 2019-09-14 | 2020-09-12 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
132 | Восточный филиал | Измеритель сопротивления заземления ИС-10 | пг. 3% | 1мОм…9,99 кОм | 5484 | 12 | 2019-06-03 | 2020-06-01 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
133 | Восточный филиал | Измеритель сопротивления заземления М416 | пг. 3% | 0…100 Ом | 85779 | 12 | 2019-04-11 | 2020-04-09 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
134 | Восточный филиал | Измеритель напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP-120 | 0…10 % | многопред. | 281057 | 12 | 2019-06-06 | 2020-06-04 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
135 | Восточный филиал | Измеритель сопротивления петли "фаза-ноль" ИНФ-200 | пг. 0,5% | 0…22 кА | 4186 | 12 | 2019-06-03 | 2020-06-01 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
136 | Восточный филиал | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 | пг. 0,5% | 0,0002…200 Ом | 3154 | 12 | 2019-05-27 | 2020-05-25 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
137 | Восточный филиал | Мегаомметр ЭСО202/2г | пг. 15% | 2500В | 75732 | 12 | 2019-04-11 | 2020-04-09 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
138 | Восточный филиал | Мегаомметр ЭСО202/2г | пг. 15% | 2500В | 57462 | 12 | 2019-04-10 | 2020-04-08 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
139 | Восточный филиал | Мегаомметр Е6-24 | пг. 3,5% | 2500В | 2283 | 12 | 2019-05-20 | 2020-05-18 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
140 | Восточный филиал | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе |  |  | 80934-А391 | 12 | 2019-04-21 | 2020-04-19 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
141 | Восточный филиал | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе |  |  | 80935-А391 | 12 | 2019-04-22 | 2020-04-20 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
142 | Восточный филиал | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе |  |  | 46380-А391 | 12 | 2019-04-23 | 2020-04-21 19:12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
143 | Западный филиал | Измеритель сопротивления заземления KEW 4105 А | пг. 2% | 0 ... 2000 Ом, 0...200В, 50Гц; | W8072124 | 24 | 2018-12-05 | 2020-12-03 14:24 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
144 | Западный филиал | Измеритель сопротивления, увлажненности, степени старения изоляции MIC-2500 | пг 3% | 0…2500 В | 245536 | 12 | 2019-12-05 | 2020-12-04 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
145 | Западный филиал | Измеритель параметров электробезопастности эл. установок МРI-510 | пг. 2…10% | многопред. | 521868 | 12 | 2019-11-26 | 2020-11-25 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
146 | Западный филиал | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 | пг. 0,5% | 0,0002…200 Ом | 3946 | 12 | 2019-07-02 | 2020-07-02 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
147 | Западный филиал | Измеритель сопротивления, увлажненности, степени старения изоляции MIC-2500 | пг 3% | 0…2500 В | 251494 | 12 | 2019-12-04 | 2020-12-03 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
148 | Западный филиал | Токоизмерительные клещи М266 | пг.2,0% | 200..1000 А; 200…750 В | 720014812 | 12 | 2019-10-21 | 2020-10-20 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
149 | Западный филиал | Мультиметр M890G | пг.1% | 200мВ...1000В; 2мА...200мА; 200Ом...200МОм; | 990102314 | 12 | 2019-10-01 | 2020-09-30 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
150 | Западный филиал | Токоизмерительные клещи М266 | пг.2,0% | 200..1000 А; 200…750 В | 4451523 | 12 | 31.09.19 | 2020-09-30 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
151 | Западный филиал | Прибор многофункциональный KEW-6011а | пг.1,5% | 250-1000В; 20/200/2000Ом; 200/200А; 20кА; 10-1000мА | 702 | 12 | 2019-09-25 | 2020-09-24 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
152 | Западный филиал | Измеритель параметров цепей MZC-300 | пг. 2% | 0….250 В 0,13…199,9 Ом | 89406 | 12 | 2019-09-25 | 2020-09-24 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
153 | Западный филиал | Измеритель сопротивления заземления ИС-10 | пг. 3% | 1мОм…9,99 кОм | 578 | 12 | 2019-09-25 | 2020-09-24 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
154 | Западный филиал | Измеритель сопр. заземления MRU-105 | пг. 2%,8% | 0,12 …. 20000 Ом | AC0817 | 12 | 2019-09-25 | 2020-09-24 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
155 | Западный филиал | Мегаомметр СА 6545 | пг. 4 % | 500,1000, 2500,5000 В | 146300ОJFH | 24 | 2018-09-06 | 2020-09-06 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
156 | Западный филиал | Мегаомметр ЭС0210/2-Г | пг.2,5% | 0…10000 МОм | 26677 | 12 | 2019-09-05 | 2020-09-05 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
157 | Западный филиал | Электроизмерительные клещи Ц4502 | пг.4% | 15…750А, 10 кВ | 1004 | 12 | 2019-08-31 | 2020-08-30 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
158 | Западный филиал | Тепловычислитель СПТ 943,1 |  |  | 32491 | 48 | 2016-08-08 | 2020-08-07 | ФБУ Тест-СПб | Коммерческий расчет
159 | Западный филиал | Термометр платиновый технический разностной КТПР-01 |  |  | 2шт. | 48 | 2016-08-08 | 2020-08-07 | ФБУ Тест-СПб | Коммерческий расчет
160 | Западный филиал | Термометр биметаллический ТБ-080-1 0…120С-60-2,5 |  |  | 2шт. | 48 | 2016-08-08 | 2020-08-07 | ФБУ Тест-СПб | Коммерческий расчет
161 | Западный филиал | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ | В1 | 15 м3/ч | 364478 | 48 | 2016-08-08 | 2020-08-07 | ФБУ Тест-СПб | Коммерческий расчет
162 | Западный филиал | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ | В1 | 15 м3/ч | 425954 | 48 | 2016-08-08 | 2020-08-07 | ФБУ Тест-СПб | Коммерческий расчет
163 | Западный филиал | Измеритель напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP-200 | 2,5….5 % | многопред. | 144000 | 12 | 2019-06-21 | 2020-06-21 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
164 | Западный филиал | Передвижная кабельная лаборатория ЛК-10 |  | 0..50кВ; 0..70кВ; 0..15мА | 153 | 24 | 2018-02-27 | 2020-02-26 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
165 | Западный филиал | Аппарат для определения пробивного напряжения трансформаторного масла АИМ-80 | пг.3% | 0…100 кВ | 749 | 24 | 2018-02-27 | 2020-02-26 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
166 | Западный филиал | Высоковольтный стенд СВС-50 | 3% | 0…50 кВ | 1406 | 24 | 2018-01-25 | 2020-01-25 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
167 | Западный филиал | расходомер-счетчик ЭМ Взлет ЭР |  |  | 801044 | 48 | 2016-07-25 | 24.07.20 | ФБУ Тест-СПб | Коммерческий расчет
168 | Западный филиал | Устройство измерительное параметров релейн.защиты Ретом-21, многопред. | 0.5 | многопредел. | 445 | 24 | 2018-06-08 | 2020-08-07 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
169 | Западный филиал | Теплосчетчик - регистратор | 0.02 | 0,01…1000000 м3/ч 0…180 град С | 714925 | 48 | 2016-07-26 | 2020-07-25 | ФБУ Тест-СПб | Коммерческий расчет
170 | Западный филиал | Теплосчетчик - регистратор | 0.02 | 0,01…1000000 м3/ч 0…180 град С | 716483 | 48 | 2016-07-26 | 2020-07-25 | ФБУ Тест-СПб | Коммерческий расчет
171 | Западный филиал | тепловычислитель Взлет ТСРВ | 0.002 | до 6 каналов | 716483 | 48 | 2016-07-20 | 2020-07-25 | ФБУ Тест-СПб | Коммерческий расчет
172 | Западный филиал | расходомер-счетчик ЭМ Взлет ЭР | 0.009 | Dy=10 мм | 741733 | 48 | 2016-07-26 | 2020-07-25 | ФБУ Тест-СПб | Коммерческий расчет
173 | Западный филиал | расходомер-счетчик ЭМ Взлет ЭР | 0.009 | Dy=20 мм | 745911 | 48 | 2016-07-26 | 2020-07-25 | ФБУ Тест-СПб | Коммерческий расчет
174 | Западный филиал | расходомер-счетчик ЭМ Взлет ЭР | 0.009 | Dy=20 мм | 800118 | 48 | 2016-07-24 | 2020-07-23 | ФБУ Тест-СПб | Коммерческий расчет
175 | Западный филиал | тепловычислитель Взлет ТСРВ | 0.002 | до 6 каналов | 714925 | 48 | 2016-07-20 | 2020-07-19 | ФБУ Тест-СПб | Коммерческий расчет
176 | Западный филиал | комплект Взлет ТПС | к.т. 1 | 0…180 град С | 801453 | 48 | 2016-07-20 | 2020-07-19 | ФБУ Тест-СПб | Коммерческий расчет
177 | Западный филиал | комплект Взлет ТПС | к.т. 1 | 0…180 град С | 802095 | 48 | 2016-07-20 | 2020-06-19 | ФБУ Тест-СПб | Коммерческий расчет
178 | Западный филиал | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 | пг. 0,5% | 0,0002…200 Ом | 1318 | 12 | 2019-06-14 | 2020-06-15 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
179 | Западный филиал | Измеритель напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP-120 | 0…10 % | многопред. | 280685/05 | 12 | 2019-05-27 | 2020-05-26 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
180 | Западный филиал | Измеритель параметров цепей MZC-300 | пг 2% | 0….250 В 0,13…199,9 Ом | 87037 | 12 | 2019-05-27 | 2020-05-26 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
181 | Западный филиал | Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-105 | ±(3%Re) | 0,13Ом…20,0кОм | АС1546 | 12 | 2019-05-27 | 2020-05-26 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
182 | Западный филиал | Измеритель параметров изоляции многофункциональный MI 3200 | пг.5%+3емр | многопр. | 13140490 | 12 | 2019-05-19 | 2020-05-18 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
183 | Западный филиал | Мегаомметр ЭСО202/2г | пг. 15% | 2500В | 97920 | 12 | 2019-05-05 | 2020-05-04 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
184 | Западный филиал | Омметр М4107/1 | кт.1,5/2,5 | 0…30 Мом | 19977 | 12 | 2019-05-05 | 2020-05-04 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
185 | Западный филиал | Мегаомметр ЭСО0210/2-Г | пг. 15% | 1000, 2500В | 35744 | 12 | 2019-05-05 | 2020-05-04 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
186 | Западный филиал | Устройство измерительное параметров релейн.защиты Ретом-21, многопред. | 0.5 | многопредел. | 435 | 24 | 2018-08-22 | 21.08.20 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
187 | Западный филиал | Микроомметр цифровой МКИ-200 | пг.1% | 25...1999мкОм | 1123 | 12 | 2019-12-12 | 2020-12-11 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
188 | Западный филиал | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 | пг. 0,5% | 0,0002…200 Ом | 1206 | 12 | 2019-12-12 | 2020-12-11 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
189 | Западный филиал | Комплект для испытания защит АВ переменного тока Синус-1600 | пг.0,05% | 0-440 В, 0….200 Ом | 146 | 12 | 2019-11-26 | 2020-11-25 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
190 | Западный филиал | Мультиметр M890G | пг.1% | 200мВ...1000В; 2мА...200мА; 200Ом...200МОм; | 20020113887 | 12 | 2019-10-01 | 2020-09-30 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
191 | Западный филиал | Измеритель параметров цепей "фаза-нуль" МZC-200 | пг.0,05% | 0-440 В, 0….200 Ом | 162357/03 | 12 | 2019-09-25 | 2020-09-24 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
192 | Западный филиал | Измеритель сопротивления заземления DET 4TC | пг. 2% | 0,01 …. 20000 Ом | 1471 | 24 | 2018-09-25 | 2020-09-24 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
193 | Западный филиал | Электроизмерительные клещи Ц4502 | пг.4% | 15…750А, 10 кВ | 8573 | 12 | 2019-08-31 | 2020-08-30 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
194 | Западный филиал | Динамометр ДПУ-10-1 | 1% | 1,0...10кН | 802 | 12 | 2019-05-13 | 2020-05-12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
195 | Западный филиал | Измеритель сопротивления изоляции KEW 3125 | пг.5% | 500…5000 В | W0180781 | 12 | 2019-05-09 | 2020-05-08 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
196 | Западный филиал | Токоизмерительные клещиYF-8020 | пг.1,5% | 20..600 А; 200…750 В; 2кОм | 600567 | 12 | 2019-05-07 | 2020-05-06 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
197 | Западный филиал | Токоизмерительные клещиYF-8020 | пг.1,5% | 20..600 А; 200…750 В; 2кОм | 602975 | 12 | 2019-05-07 | 2020-05-06 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
198 | Западный филиал | Электроизмерительные клещи АРРА 39MR | пг.0,05% | 0,1-1000 А, 0,1-1000 В, 1Ом-40 кОм, | 84300251 | 12 | 2019-05-06 | 2020-05-05 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
199 | Западный филиал | Электроизмерительные клещи АРРА 39MR | пг.0,05% | 0,1-1000 А, 0,1-1000 В, 1Ом-40 кОм, | 84300252 | 12 | 2019-05-06 | 2020-05-05 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
200 | Западный филиал | Измеритель сопротивления изоляции МI3201 | 3…5% | 1кОм...10ТОм, 250В...5кВ; | 11190208 | 12 | 2019-11-10 | 2020-05-05 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
201 | Западный филиал | Мегаомметр ЭСО202/2г | пг. 15% | 0…10000 МОм | 26671 | 12 | 2019-05-05 | 2020-05-04 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
202 | Западный филиал | Мегаомметр ЭСО202/2г | пг. 15% | 0…10000 МОм | 97567 | 12 | 2019-05-05 | 2020-05-04 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
203 | Западный филиал | Мегаомметр Ф4102/2-1м | пг.1,5 | 1000В; 2500В | 23271 | 12 | 2019-05-05 | 2020-05-04 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
204 | Западный филиал | Высоковольтный стенд СВС-50 | 3% | 0…50 кВ | 940 | 24 | 2018-02-27 | 2020-02-26 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
205 | Западный филиал | Аппарат для определения пробивного напряжения трансформаторного масла АИМ-90 | пг.3% | 2…100 кВ | 493 | 24 | 2018-02-27 | 2020-02-26 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
206 | Западный филиал | Передвижная кабельная лаборатория ЛК-10 |  | до 60 кВ | 68 | 24 | 2018-02-27 | 2020-02-26 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
207 | Северный филиал | Аппарат испытательный АИД – 70М | ПГ ± 3% | 0 - 50 кВ | 5062 | 12 | 2019/2 | 2020/2 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
208 | Северный филиал | Устройство измерительное параметров релейн.защиты Ретом-61, многопред. | ±(0,005х + 0,0001 Хк), % | многопредел. | 796 | 24 | 2018/3 | 2020/3 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
209 | Северный филиал | Мегаомметр ЭСО202/2г | пг. 15% | 2500В | 95212 | 12 | 2019/3 | 2020/3 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
210 | Северный филиал | Токоизмерительные клещи М266 | пг.2,0% | 200..1000 А; 200…750 В | 1 шт | 12 | 2019/3 | 2020/3 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
211 | Северный филиал | Клещи электроизмерительные Ц4505 | кт. 2,5 | 0...1000А, 0-600В | 3 шт. | 12 | 2019/3 | 2020/3 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
212 | Северный филиал | Клещи токоизмерительные многофункциональные DT-3361 | пг.2,0% | 200..1000 А; 200…750 В | 4 шт | 12 | 2019/4 | 2020/4 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
213 | Северный филиал | Мегаомметр Е6-32 | ПГ± 0,03хR е.м.р.)….. | 1 кОм – 999 Мом… | 1553 | 24 | 2018/4 | 2020/4 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
214 | Северный филиал | Измеритель параметров УЗО ПЗО-500 ПРО | ПГ ± (5х102х R+0,3) | 0,4 – 60,0 Ом | 1892 | 12 | 2019/4 | 2020/4 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
215 | Северный филиал | Динамометр ДПУ-0,5-2,0 | 0.5% | 0,5…5,0 кН | 267 | 12 | 2019/4 | 2020/4 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
216 | Северный филиал | Установка измерительная высоковольтная HVA28 | ПГ ± 1% | 0…..28 кВ | GH5206.17СО39 | 24 | 2018/4 | 2020/4 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
217 | Северный филиал | Мегаомметр ЭСО202/2г | пг. 15% | 2500В | 2 шт. | 12 | 2019/5 | 2020/5 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
218 | Северный филиал | Измеритель параметров безопасности электроустановок MIE-500 | В ТО | многопред. | 264941 | 12 | 2019/6 | 2020/6 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
219 | Северный филиал | СВН –100 – система высокого напряжения измерительная ( автолаборатория) | ПГ ± 3% | 0 ÷ 100 кВ. | 686 | 24 | 2018/6 | 2020/6 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
220 | Северный филиал | Измеритель сопр. заземления MRU-101 | пг. 2%,8% | многопред. | 124206 | 12 | 2019/6 | 2020/6 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
221 | Северный филиал | Измеритель параметров электроизоляции MIC-2505 | пг.3% | 0…2500 В | 920716 | 12 | 2019/6 | 2020/6 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
222 | Северный филиал | Измеритель параметров трансформаторов КОЭФФИЦИЕНТ | пг.0,5; 1,0% | 0…420В; 0…100А | 945 | 12 | 2019/6 | 2020/6 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
223 | Северный филиал | Микроомметр MMR-600 | пг. 0,25% | 0…199,9 Ом | 321195 | 12 | 2019/6 | 2020/6 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
224 | Северный филиал | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 | пг. 0,5% | 0,0002…200 Ом | 1139 | 12 | 2019/8 | 2020/8 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
225 | Северный филиал | Токоизмерительные клещи М266 | пг.2,0% | 200..1000 А; 200…750 В | 3 шт | 12 | 2019/9 | 2020/9 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
226 | Северный филиал | Мегаомметр Е6-32 | ПГ± 0,03хR е.м.р.)….. | 1 кОм – 999 Мом… | 608918 | 24 | 2018/9 | 2020/9 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
227 | Северный филиал | Клещи токоизмерительные многофункциональные DT-3361 | пг.2,0% | 200..1000 А; 200…750 В | 1 шт | 12 | 2019/9 | 2020/9 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
228 | Северный филиал | Киловольтметр С-196 | кт.1,5 | 0..15..30кВ | 1260 | 12 | 2019/9 | 2020/9 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
229 | Северный филиал | Мегаомметр ЭСО202/2г | пг. 15% | 2500В | 2 шт | 12 | 2019/10 | 2020/10 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
230 | Северный филиал | Мультиметр UT-58С | пг. 2% | 0...1000А | 1100542368 | 12 | 2019/10 | 2020/10 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
231 | Северный филиал | Дальномер лазерный Disto D5 | пг. 1,0 мм | 0…200 м | 320430481 | 12 | 2019/10 | 2020/10 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
232 | Северный филиал | Мультиметр цифровой testo760-1, многопредельный | пг.2,0% | 0..10 А; 0…600 В | 1216 | 12 | 2019/10 | 2020/10 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
233 | Северный филиал | Омметр ЭС0212 | кт. 1,5 | 0,05...20 Ом | 12355 | 12 | 2019/10 | 2020/10 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
234 | Северный филиал | Токоизмерительные клещи М266 | пг.2,0% | 200..1000 А; 200…750 В | 4 шт | 12 | 2019/10 | 2020/10 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
235 | Северный филиал | Клещи токоизмерительные многофункциональные DT-3361 | пг.2,0% | 200..1000 А; 200…750 В | 7 шт | 12 | 2019/11 | 2020/11 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
236 | Северный филиал | Клещи электроизмерительные цифровые КT-1000А | ПГ ± 1,5% | 0…1000А | 2 шт. | 12 | 2019/11 | 2020/11 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
237 | Северный филиал | Мегаомметр ЭСО202/1г | пг. 15% | 2500В | 2 шт. | 12 | 2019/11 | 2020/11 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
238 | Северный филиал | Токоизмерительные клещи М266 | пг.2,0% | 200..1000 А; 200…750 В | 4 шт | 12 | 2019/11 | 2020/11 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
239 | Северный филиал | Мультиметр цифровой FLUKE 287/289, многопредельный | ±(0,025% + 5е.м.р.) | многопредел. | VA110400624 | 12 | 2019/11 | 2020/11 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
240 | Северный филиал | Динамометр ДПУ-10-1 | 0.5% | 0…10 кН | 587 | 12 | 2019/11 | 2020/11 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
241 | Северный филиал | Сигнализатор паров этанола пороговый Lion Alcoblow | ПГ ±25мг/м3 ( ±0,05%) | 100мг/м3 (0,21%) | 137845 | 12 | 2019/12 | 2020/12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
242 | Южный филиал | Установка универсальная УВУ-50/70-032 | ± 3% | 0 -70 кВ | №_067_2019г. | 12 | 15 мая 2019 г. № 042 | май 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
243 | Южный филиал | Мегаомметр Е6-32 | ± 3% | 0 - 300 Гом | № 3953.17 | 24 | 5 июля 2018 г. № 0114067 | июль 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
244 | Южный филиал | Мегаомметр Е6-32 | ± 3% | 0 - 300 Гом | № 3961.17 | 24 | 5 июля 2018 г. № 0114065 | июль 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
245 | Южный филиал | Камера инфракрасная, FLIR E30 | ± 2% | -20 - 250 гр | № 49026384 | 12 | 1 сентября 2019 г. № 0132521 | сентябрь 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
246 | Южный филиал | Измеритель параметров цепей электропитания, MZC-300 | ± 3% | 1,15А - 1,84 кА | № 087030 | 12 | 21 июля 2019 г. . № 0123912 | июль 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
247 | Южный филиал | Измеритель параметров устройств защитного отключения и заземления MRP-200 | ± 2% ± 5% ∆n | 0 - 500 мс 0,3∆n - 1,0∆n | № 143449 | 12 | 14 июля 2019 г. № 0102891 | июль 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
248 | Южный филиал | Измеритель параметров устройств защитного отключения и заземления, MRP-200 | ± 2% ± 5% ∆n | 0 - 500 мс 0,3∆n - 1,0∆n | № 143591 | 12 | 14 июля 2019 г. № 0102892 | июль 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
249 | Южный филиал | Измеритель сопротивления заземления, MRU-105 | ± 3% RE | 0,13Ом - 20 кОм | № АС1351 | 12 | 21 июля 2019 г. № 0109035 | июль 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
250 | Южный филиал | Измеритель параметров изоляции, MIC-3 | ± 4% RE | 0,1 - 3 GОм | № 342879 | 12 | 21 июля 2019 г.. № 0109045 | июль 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
251 | Южный филиал | Измеритель параметров изоляции, MIC-3 | ± 4% RE | 0,1 - 3 GОм | № 342898 | 12 | 21 июля 2019 г. . № 0109041 | июль 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
252 | Южный филиал | Измеритель параметров электробезопасности электроустановок, MPI-511 | ± 5% ± 2% ± 5% ∆n | 0,1 - 1000 А 0,1 - 500 мс 0,3∆n - 1,0∆n | № 522803 | 12 | 21 июля 2019 г.. № 0109040 | июль 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
253 | Южный филиал | Мультиметр цифровой, CMM-10 | ± 2% ± 3% ± 2% | 0,4 - 600 В 0,4 - 10 А 400 Ω - 40 МΩ | № А14374 | 12 | 14 июля 2019 г. № 0102894 | июль 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
254 | Южный филиал | Миллиомметр цифровой, ПТФ-1 | ± 0,5% | 0,0001 - 200 Ом | № 1204 | 12 | 25 июля 2019 г. № 0109669 | июль 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
255 | Южный филиал | Вольтамперфазометр, РЕТОМЕТР | ± (0,005Х+1,2В) ± (0,005Х+1,12А) ± 1% | 0,001 - 600 В 0,001 -20 А 180 - 180 гр | № 2169 | 12 | 11 августа 2019 г. №0120970 | август 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
256 | Южный филиал | Измеритель сопротивления заземления, M416 | ± 5% | 0,1 - 1000 Мом | № 541508 | 12 | 19 июня 2019 г. №0120970 | июнь 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
257 | Южный филиал | Мультиметр цифровой, M266 | ± 1% ± 3% ± 1% | 0,1 - 750 В 0,1 - 1000 А 0,1 Ω -2 МΩ | № 20030601388 | 12 | 17 июня 2019 г. №122250 | июнь 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
258 | Южный филиал | Мультиметр цифровой, 266F | ± 1% ± 3% ± 1% | 0,1 - 750 В 0,1 - 1000 А 0,1 Ω -2 МΩ | №1508200130 | 12 | 17 июня 2019 г. № 121574 | июнь 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
259 | Южный филиал | Вольтметр, Э 544 | ± 0,5% | 7,5 - 600 В | № 1657 | 12 | 11 июня 2019 г. №0100811 | июнь 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
260 | Южный филиал | Вольтметр, Э 59 | ± 0,5% | 0,1 - 600 В | № 87202 | 12 | 18 июня 2019 г. №122244 | июнь 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
261 | Южный филиал | Миллиамперметр, Э-535 | ± 0,5% | 0,1 - 20 мА | № 2603 | 12 | 19 июня 2019 г. №122243 | июнь 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
262 | Южный филиал | Ампервольтметр, ЭВ 2234 | ± 1,5% | 0,005 - 10 А 0,5 - 100 В | № 190 | 12 | 18 июня 2019 г. №121572 | июнь 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
263 | Южный филиал | Мультиметр цифровой, М266 | ± 1% ± 3% ± 1% | 0,1 - 750 В 0,1 - 1000 А 0,1 Ω -2 МΩ | № 11090006898 | 12 | 18 июня 2019 г. №122251 | июнь 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
264 | Южный филиал | Мегаомметр, ЭСО202/2/Г | ± 15% | 0,1 - 10000 Мом | № 52444 | 12 | 18 июня 2019 г. №122246 | июнь 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
265 | Южный филиал | Мегаомметр, ЭСО202/2/Г | ± 15% | 0,1 - 10000 Мом | № 86969 | 12 | 20 июня 2019 г. №115578 | июнь 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
266 | Южный филиал | Мегаомметр, ЭСО202/2/Г | ± 15% | 0,1 - 10000 Мом | № 06922 | 12 | 20 июня 2019 г. №115578 | июнь 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
267 | Южный филиал | Мультиметр цифровой, М 266С | ± 1% ± 3% ± 1% | 0,1 - 750 В 0,1 - 1000 А 0,1 Ω -2 МΩ | № 024732 | 12 | 20 июня 2019 г. №115579 | июнь 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
268 | Южный филиал | Мультиметр цифровой, М266 | ± 1% ± 3% ± 1% | 0,1 - 750 В 0,1 - 1000 А 0,1 Ω -2 МΩ | № 11090006895 | 12 | 20 июня 2019 г. №115573 | июнь 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
269 | Южный филиал | Мультиметр цифровой, М266С | ± 1% ± 3% ± 1% | 0,1 - 750 В 0,1 - 1000 А 0,1 Ω -2 МΩ | № 1509034439 | 12 | 20 июня 2019 г. №115575 | июнь 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
270 | Южный филиал | Мегаомметр, ЭСО202/2/Г | ± 15% | 0,1 - 10000 Мом | № 07307 | 12 | 18 июня 2019 г. № 122247 | июнь 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
271 | Южный филиал | Мультиметр цифровой, М266С | ± 1% ± 3% ± 1% | 0,1 - 750 В 0,1 - 1000 А 0,1 Ω -2 МΩ | № 2 | 12 | 18 июня 2019 г. №121573 | июнь 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
272 | Южный филиал | Микроомметр МКИ-10 | ± 1% | 1 мкОм - 199,9 мкОм 200 мкОм - 200000 мкОм | № 4106 | 12 | 18 июня 2019 г. №121582 | июнь 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
273 | Южный филиал | Стенд испытаний электрозащитных средств (на базе АИИ-70) | ± 4% | 0 -50 кВ | № 214 | 24 | 20 января 2018 г. № 432-1020-2018 | Март 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
274 | Южный филиал | Мегаомметр, М4122 | ± 15% | 0,1 - 10000 Мом | №А-339 | 12 | 07 сентября 2019 г. № 0155284 | сентябрь 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
275 | Южный филиал | Мегаомметр, М4100/4 | ± 15% | 0,1 - 10000 Мом | № 34693 | 12 | 10 декабря 2019 г. № 112036 | декабрь 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
276 | Южный филиал | Мультиметр цифровой, M266F | ± 1% ± 3% ± 1% | 0,1 - 750 В 0,1 - 1000 А 0,1 Ω -2 МΩ | № 11100003627 | 12 | 10 декабря 2019 г. № 112040 | декабрь 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
277 | Южный филиал | Мультиметр цифровой, YF-8020 | ± 1% ± 3% ± 1% | 0,1 - 750 В 0,1 - 1000 А 0,1 Ω -2 МΩ | № 080303134 | 12 | 03 декабря 2019 г. № 112169 | декабрь 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
278 | Южный филиал | Измеритель сопротивления заземления, M416 | ± 5% | 0,1 - 1000 Мом | № 530348 | 12 | 10 декабря 2019 г. № 112040 | декабрь 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
279 | Южный филиал | Микроомметр, MMR-600 | ± 1% | 1 мкОм - 199,9 мкОм 200 мкОм - 200000 мкОм | № 321075 | 12 | 07 сентября 2019 г. № 0155287 | сентябрь 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
280 | Южный филиал | Вольтамперфазометр, РЕТОМЕТР | ± 2% |  | № 1350 | 12 | 17 декабря 2019 г. № 0229962 | декабрь 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
281 | Южный филиал | Измерительное устройство параметров релейной защиты, Ретом-11 | ± [0,005x+0,0005 X.) В ±[0,01x+0,001X] А | 0 - 500 В 0 - 400 А | № 4343 | 12 | 01 декабря 2019 г. № 0215358 | декабрь 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
282 | Южный филиал | Миллиомметр цифровой, ПТФ-1 | ± 0,5% | 0,0001 - 200 Ом | № 1400 | 12 | 18 декабря 2019 г. № 0238292 | декабрь 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
283 | Южный филиал | Камера инфракрасная, FLIR E30 | ± 2% | -20 - 250 гр | № 49026384 | 12 | 1 июля 2019 г. № 01324551 | июль 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
284 | Южный филиал | Микроомметр, MКИ-200 | ± 1% | 1 мкОм - 199,9 мкОм 200 мкОм - 200000 мкОм | № 1125 | 12 | 18 декабря 2019 г. № 0238292 | декабрь 2020 г. | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех.регулировании
285 | Центральный филиал | Измеритель сопротивления изоляции MIC-3 | пг. 3% | 0..1000 В | 342265/05 | 12 | 2019-08-27 | 2020-08-27 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
286 | Центральный филиал | Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC-200 | ±(2% и.в. + 2 ед.мл.разряда) | 0...250 В | 162196/03 | 12 | 2019-08-27 | 2020-08-27 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
287 | Центральный филиал | Измеритель сопротивления заземления ИС-10 | пг. 3% | 1мОм…9,99 кОм | 5784 | 12 | 2019-08-27 | 2020-08-27 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
288 | Центральный филиал | Измеритель сопротивления заземления KEW 4105 А | пг. 2% | 0 ... 2000 Ом, 0...200В, 50Гц; | 8022655 | 12 | 2019-08-27 | 2020-08-27 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
289 | Центральный филиал | Измеритель сопротивления изоляции МI 3201 | 3…5% | 1кОм...10ТОм, 250В...5кВ; | 11190213 | 12 | 2019-08-19 | 2020-08-19 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
290 | Центральный филиал | Мегаомметр Е6-32 | 3…5% | 0…10000 МОм | 4058.17 | 12 | 2019-08-19 | 2020-08-19 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
291 | Центральный филиал | Микроомметр цифровой МКИ-200 | пг.1% | 25...1999мкОм | 1052 | 12 | 2019-08-27 | 2020-08-27 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
292 | Центральный филиал | Микроомметр цифровой МКИ-200 | пг.1% | 25...1999мкОм | 1134 | 12 | 2019-08-27 | 2020-08-27 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
293 | Центральный филиал | Вольтметр Э59 | кт.0,5 | 0…600 В | 287324 | 12 | 2019-08-30 | 2020-08-30 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
294 | Центральный филиал | Киловольтметр С-197 | пг.1 % | 0…7,5;15;30 кВ | 787 | 12 | 2019-08-30 | 2020-08-30 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
295 | Центральный филиал | Прибор цифровой многофункциональный MI 3100S, многопредельный | пг.1,5% | 250-1000В; 20/200/2000Ом; 200/200А; 20кА; 10-1000мА | 17500869 | 24 | 2018-04-23 | 2020-04-24 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
296 | Центральный филиал | Прибор цифровой многофункциональный MI 3100S, многопредельный | пг.1,5% | 250-1000В; 20/200/2000Ом; 200/200А; 20кА; 10-1000мА | 17500930 | 24 | 2018-04-23 | 2020-04-24 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
297 | Центральный филиал | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 | пг. 0,5% | 0,0002…200 Ом | 1060 | 12 | 2019-08-27 | 2020-08-27 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
298 | Центральный филиал | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 | пг. 0,5% | 0,0002…200 Ом | 3155 | 12 | 2019-08-27 | 2020-08-27 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
299 | Центральный филиал | Мост переменного тока высоковольтный СА 7100-2 | пг.0,5% | 10пкФ…1мкФ | 2051 | 24 | 2018-09-07 | 2020-09-08 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
300 | Центральный филиал | Клещи эл. измерительные АРРА А15/R | пг.±0,05% | 1000А | 76350394 | 12 | 2019-08-19 | 2020-08-19 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
301 | Центральный филиал | Клещи эл. измерительные АРРА А15/R | пг.±0,05% | 1000А | 76350488 | 12 | 2019-08-19 | 2020-08-19 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
302 | Центральный филиал | Динамометр ДПУ-10-1 | 0.01 | 1,0...10кН | 16 | 12 | 2019-08-30 | 2020-08-30 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
303 | Центральный филиал | аппарат высоковольтный испытательный "Скат-М100В" | ±(0,25+0,05)% | 0,2...120кВ | 2687 | 12 | 2019-09-07 | 2020-09-07 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
304 | Центральный филиал | Передвижная высоковольтная лаборатория ЛКП 10/35 | в ТО | до 100кВ | 286 | 24 | 2018-07-26 | 2020-07-27 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
305 | Центральный филиал | Измеритель параметров силовых трансформаторов К540-3 | пг.≤ 0,2% | многопред. | 444 | 12 | 2019-08-30 | 2020-08-30 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
306 | Центральный филиал | ВольтАмперФазометр "Парма ВАФ-А(М)" | пг.0,2% | многопред. | 92 | 24 | 2018-08-17 | 2020-08-18 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
307 | Центральный филиал | Измеритель сопротивления заземления М416 | пг.5% | 0,1…1000 Ом | 441011 | 12 | 2019-08-19 | 2020-08-19 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
308 | Центральный филиал | Измеритель сопротивления изоляции MIC-3 | пг.5% | многопред. | 26114-03 | 12 | 2019-09-16 | 2020-09-16 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
309 | Центральный филиал | Измеритель параметров безопасности электроустановок MIE-500 | В ТО | многопред. | 263291 | 12 | 2019-09-16 | 2020-09-16 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
310 | Центральный филиал | Мост постоянного тока Р 333 | кт.0,5 | 1,0; 5,0; 1…999900 Ом | 7035 | 12 | 2019-09-19 | 2020-09-19 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
311 | Центральный филиал | Мегаомметр ЭСО 202/2г | пг.15% | 2500в | 42660 | 12 | 2019-09-16 | 2020-09-16 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
312 | Центральный филиал | Динамометр ДПУ – 0,2 – 2,0 | 0.02 | 0,02…0,2кН | 1764 | 12 | 2019-09-19 | 2020-09-19 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
313 | Центральный филиал | Передвижная кабельная лаборатория ЛК-10 | в ТО | до 60 кВ | 155 | 24 | 2018-09-18 | 2020-09-19 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
314 | Центральный филиал | Универсальная высоковольтная установка УВУ-50/70-031 | пг.0,5 % | 0…50,0кВ перем. 0…70кВ пост. | 63 | 24 | 2018-09-18 | 2020-09-19 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
315 | Центральный филиал | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 | пг. 0,5% | 0,0002…200 Ом | 35167 | 12 | 2019-09-18 | 2020-09-18 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
316 | Пригородный филиал | Измеритель параметров цепей ЭУ MZC 303E | ±(3%ZS+1e.m.p.) | 1,15A…1,84кА | 91357 | 12 | 2019-09-04 | 2020-09-03 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
317 | Пригородный филиал | Измеритель параметров УЗО MRP 120 | ± 5%IΔn | 0,31Δn…1,01IΔn | 281846 | 12 | 2019-05-11 | 2020-05-11 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
318 | Пригородный филиал | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М | Uизм.±3 Iизм.±5 | пост./перем.:0-10/0-50мА | 2393 | 12 | 2019-08-07 | 2020-08-06 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
319 | Пригородный филиал | Измеритель параметров электробезопасности MZC-310S | ±(2%U+2e.m.p.) ±(0,1%f+2e.m.p.) ±(2%ZS+мОм) | 0-440В 0-10А 45-65Гц 0-1999мОм | 300825 | 12 | 2019-03-12 | 2020-03-11 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
320 | Пригородный филиал | Милиомметр ПТФ-1 | ±0,5% | 0,00001-2000 | 2057 | 12 | 2019-02-19 | 2020-02-19 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
321 | Пригородный филиал | Милиомметр ПТФ-1 | ±0,5% | 0,00001-2000 | 3694 | 12 | 2019-08-29 | 2020-08-28 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
322 | Пригородный филиал | Микроомметр MMR-630 | ±(0,25%R+2e.m.p.) | 0-999,9мкОм 200-1999,9Ом | 321845 | 12 | 30.102019 | 2020-10-29 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
323 | Пригородный филиал | Мегаомметр FLUKE 1550C/1555 | ±0,5% | 200кОм-2ТОМ 50-10000В | 2329009 | 12 | 2019-03-06 | 2020-03-05 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
324 | Пригородный филиал | Испытательный стенд СВС-100М | Согласно паспорт.дан. | Согласно паспорт.дан. | 1211 | 12 | 2019-08-02 | 2020-08-01 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
325 | Пригородный филиал | Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC-300 | ±(3%ZS+1e.m.p.) | 0-250 В 0,01-199,9 Ом | 91599 | 12 | 2019-09-04 | 2020-09-03 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
326 | Пригородный филиал | Мегомметр MIC-2500 | ±0,5% | 0,01Мом-9,99ГОм 500В,1000В,2500В | 248248 | 12 | 2019-04-28 | 2020-04-28 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
327 | Пригородный филиал | Мост постоянного тока Р-333-М1 | 0,5-5 | 1 Ом – 999900 Ом | 01410.052 | 12 | 2019-01-12 | 2020-03-12 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
328 | Пригородный филиал | Рефлектометр импульсный РИ-10М2 | Согласно паспорт.дан. | Согласно паспорт.дан. | 107914 | 24 | 2018-08-16 | 2020-08-15 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
329 | Пригородный филиал | Мегомметр ЭСО0210/3-Г | ±0,5% | 0,01Мом-9,99ГОм 500В,1000В,2500В | 25443 | 12 | 2019-12-08 | 2020-12-08 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
330 | Пригородный филиал | Клещи электроизмерительные СМР-1006 | Согласно паспорт.дан. | Согласно паспорт.дан. | А22895 | 12 | 2019-12-01 | 2020-12-08 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
331 | Пригородный филиал | Клещи электроизмерительные | Согласно паспорт.дан. | Согласно паспорт.дан. | 20060848186 | 12 | 2019-12-08 | 2020-12-08 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
332 | Пригородный филиал | Клещи электроизмерительные | Согласно паспорт.дан. | Согласно паспорт.дан. | 20060848196 | 12 | 2019-12-08 | 2020-12-08 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
333 | Пригородный филиал | Мегомметр ЭСО0210/3-Г | ±0,5% | 0,01Мом-9,99ГОм 500В,1000В,2500В | 7658 | 12 | 2019-12-08 | 2020-12-08 | ФБУ Тест-СПб | Закон о тех. регулировании
| От Заказчика: |  |  |  | От Исполнителя:
Главный инженер АО «ЛОЭСК»
| (должность) | [5 empty] | (должность)
( А.Ю. Горохов)
| (подпись) | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
| МП | [5 empty] | МП