## График_ЛОЭСК_СВОД
Приложение к Техническому заданию на оказание услуг
по поверке (калибровке) средств измерений
и аттестации испытательного оборудования
Перечень переносных и стационарных средств измерений АО "ЛОЭСК"
для проведения поверки (калибровки) в 2020 г.,
установленных в административных корпусах и помещениях производственных баз.
№ п/п | Подразделе-ние ЛОЭСК | Наименование, тип, класс точности, предел измерений | Метрологические характеристики |  | Кол-во СИ (шт.) | Место оказания услуги | Цена за ед.без НДС%, руб | Сумма с НДС%, руб
|  |  | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон) измерений |  | код Тест-СПб
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЦА | Вольтамперфазометр Ретометр | ± (0,005Х+1,2В) ± (0,005Х+1,12А) ± 1% | 0,001 - 600 В 0,001 -20 А 180 - 180 гр | 1 | Лаборатория исполнителя
2 | ЦА | Тераомметр MI 2077 | ± (5% +3 емр) | 250 В…5 кВ | 1 | Лаборатория исполнителя
3 | ЦА | Мультиметр цифровой FLUKE 287/289 | В ТО | многопредельный | 1 | Лаборатория исполнителя
4 | ЦА | Устроистово измерительное параметров релейн.защиты Ретом-61 | 0,5…1,4 | многопредел. | 1 | Лаборатория исполнителя
5 | ЦА | Калибратор тока UPS-III | пг.0,01%+2п.р. | 0…22 мА, 60В | 1 | Лаборатория исполнителя
6 | ЦА | Вольтамперфазоиндикатор Парма-ВАФ | ± (0,005Х+1,2В) ± (0,005Х+1,12А) ± 1% | 0,001 - 600 В 0,001 -20 А 180 - 180 гр | 1 | Лаборатория исполнителя
7 | ЦА | Устроистово измерительное параметров релейн.защиты Ретом-51 | 0,5…1,4 | многопредел. | 1 | Лаборатория исполнителя
8 | ЦА | Устроистово измерительное параметров релейн.защиты Ретом-21 | 0,5…1,4 | многопредел. | 1 | Лаборатория исполнителя
9 | ЦА | Вольтамперфазоиндикатор Парма-ВАФ | ± (0,005Х+1,2В) ± (0,005Х+1,12А) ± 1% | 0,001 - 600 В 0,001 -20 А 180 - 180 гр | 1 | Лаборатория исполнителя
10 | ЦА | Люксметр ТКА, 1 параметр | пг.6% | 1…200000 лк | 1 | Лаборатория исполнителя
11 | ЦА | Шумомер | пг.0,7 дБ | 10-150 дБ,31,5Гц-16 кГц | 1 | Лаборатория исполнителя
12 | Восточный филиал | Измеритель сопр. заземления MRU-101 (1 клещи) | пг. 2%,8% | многопред. | 1 | Лаборатория исполнителя
13 | Восточный филиал | Микроомметр MMR-610 | пг. 0,25% | 0…199,9 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
14 | Восточный филиал | Измеритель напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP-200, | 2,5….5 % | многопред. | 1 | Лаборатория исполнителя
15 | Восточный филиал | Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC-303 | ±(2% и.в. + 2 ед.мл.разряда) | 0...250 В | 1 | Лаборатория исполнителя
16 | Восточный филиал | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70 | пг.3% | 0...~50/=70 кВ | 1 | Восточный филиал
17 | Восточный филиал | Измеритель сопротивления, увлажненности, степени старения изоляции MIC-2500 | пг 3% | 0…2500 В | 1 | Лаборатория исполнителя
18 | Восточный филиал | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70 | пг.3% | 0...~50/=70 кВ | 1 | Восточный филиал
19 | Восточный филиал | Измеритель сопротивления заземления М416 | пг.5% | 0,1…1000 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
20 | Восточный филиал | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 | пг. 0,5% | 0,0002…200 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
21 | Восточный филиал | Мегаомметр ЭСО202/2г | пг. 15% | 2500В | 1 | Лаборатория исполнителя
22 | Восточный филиал | Измеритель параметров безопасности электроустановок MIE-500 | многопред. | В ТО | 1 | Лаборатория исполнителя
23 | Восточный филиал | Клещи токоизерительные, К 4570/1Ц | ± (1% + 1 е.м.р) | 750 В; 1000А; 2кОм | 1 | Лаборатория исполнителя
24 | Восточный филиал | Измеритель сопротивления заземления MI-2124 | пг.2% | 0,01 Ом...19,99 кОм | 1 | Лаборатория исполнителя
25 | Восточный филиал | Устройство измерительное параметров релейн.защиты Ретом-11М, многопред. | 0,5…1,5% | многопредел. | 1 | Лаборатория исполнителя
26 | Восточный филиал | Измеритель параметров изоляции многофункциональный MI 3200 | пг.5%+3емр | многопр. | 1 | Лаборатория исполнителя
27 | Восточный филиал | Динамометр ДПУ-10-1 | 0.01 | 1,0...10кН | 1 | Лаборатория исполнителя
28 | Восточный филиал | Клещи токоизерительные, К 4570/1Ц | ± (1% + 1 е.м.р) | 750 В; 1000А; 2кОм | 1 | Лаборатория исполнителя
29 | Восточный филиал | Клещи токоизерительные, К 4570/1Ц | ± (1% + 1 е.м.р) | 750 В; 1000А; 2кОм | 1 | Лаборатория исполнителя
30 | Восточный филиал | Мегаомметр ЭСО202/2г | пг. 15% | 2500В | 1 | Лаборатория исполнителя
31 | Восточный филиал | Мегаомметр ЭСО202/2г | пг. 15% | 2500В | 1 | Лаборатория исполнителя
32 | Восточный филиал | Мегаомметр М4100/5 | пг. 1% | 2500В | 1 | Лаборатория исполнителя
33 | Восточный филиал | Клещи токоизерительные, К 4570/1Ц | ± (1% + 1 е.м.р) | 750 В; 1000А; 2кОм | 1 | Лаборатория исполнителя
34 | Восточный филиал | Манометр МТ-100 | пг. 1,5% | 0...1 МРа | 35 шт. | Лаборатория исполнителя
69 | Восточный филиал | Измеритель сопротивления, увлажненности, степени старения изоляции MIC-2500 | пг 3% | 0…2500 В | 1 | Лаборатория исполнителя
70 | Восточный филиал | Измеритель параметров цепей MZC-300 | пг. 2% | 0….250 В 0,13…199,9 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
71 | Восточный филиал | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 | пг. 0,5% | 0,0002…200 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
72 | Восточный филиал | Измеритель сопр. заземления MRU-105 | пг. 2%,8% | 0,12 …. 20000 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
73 | Восточный филиал | Токоизмерительные клещи СМР-1000 | пг.3,5% | 0..1000 А; 0...1000 В | 1 | Лаборатория исполнителя
74 | Восточный филиал | Токоизмерительные клещи СМР-1 | пг.3,5% | 0..400 А; 0…600 В | 1 | Лаборатория исполнителя
75 | Восточный филиал | Измеритель напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP-200, | 2,5….5 % | многопред. | 1 | Лаборатория исполнителя
76 | Восточный филиал | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70 | пг.3% | 0...~50/=70 кВ | 1 | Восточный филиал
77 | Восточный филиал | Установка испытания масел УИМ-90М | <3% | 10...80кВ | 1 | Восточный филиал
78 | Восточный филиал | Установка высоковольтная универсальная УВУ-50/70-032 |  | 0...~50/=70 кВ | 1 | Восточный филиал
79 | Восточный филиал | Передвижная кабельная лаборатория ЛК-10 в составе: | в ТО | до 60 кВ |  | Восточный филиал
80 | Восточный филиал | Высоковольтный стенд СВС-50 | 0.03 | 0…50 кВ | 1 | Восточный филиал
81 | Восточный филиал | Установка испытания масел УИМ-90М | <3% | 10...80кВ | 1 | Восточный филиал
82 | Восточный филиал | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70 | пг.3% | 0...~50/=70 кВ | 1 | Восточный филиал
83 | Восточный филиал | Устройство измерительное параметров релейн.защиты Ретом-11М, многопред. | 0,5…1,5 | многопредел. | 1 | Лаборатория исполнителя
84 | Восточный филиал | Измеритель параметров электробезопастности эл. установок МРI-510 | пг. 2…10% | многопред. | 1 | Лаборатория исполнителя
85 | Восточный филиал | Измеритель сопротивления изоляции MIC-3 | пг. 3% | 0..1000 В | 1 | Лаборатория исполнителя
86 | Восточный филиал | микроомметр МКИ-100 | пг.1% | 1...20000мкОм | 1 | Лаборатория исполнителя
87 | Восточный филиал | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 | пг. 0,5% | 0,0002…200 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
88 | Восточный филиал | Динамометр ДПУ-10-1 | 1% | 1,0...10кН | 1 | Лаборатория исполнителя
89 | Восточный филиал | Мегаомметр ЭСО 202/2Г | пг.15% | 2500В | 1 | Лаборатория исполнителя
90 | Восточный филиал | Динамометр ДПУ-10-1 | 1% | 1,0...10кН | 1 | Лаборатория исполнителя
91 | Восточный филиал | Мегаомметр Е6-24 | пг. 3,5% | 2500 В | 1 | Лаборатория исполнителя
92 | Восточный филиал | Измеритель напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP-200, | 2,5….5 % | многопред. | 1 | Лаборатория исполнителя
93 | Восточный филиал | Установка испытания масел УИМ-90М | <3% | 10...80кВ | 1 | Восточный филиал
94 | Восточный филиал | Мегаомметр Е6-24 | пг. 3,5% | 2500 В | 1 | Лаборатория исполнителя
95 | Восточный филиал | Измеритель сопротивления заземления ИС-10 | пг. 3% | 1мОм…9,99 кОм | 1 | Лаборатория исполнителя
96 | Восточный филиал | Передвижная высоковольтная лаборатория ЛВИ HVT-2FAG(СВН-100) | в ТО | до 60 кВ |  | Восточный филиал
97 | Восточный филиал | Аппарат для испытания изоляции АИИ-70 | пг.3% | 0...~50/=70 кВ | 1 | Восточный филиал
98 | Восточный филиал | Высоковольтный стенд СВС-50 | 0.03 | 0…50 кВ | 1 | Восточный филиал
99 | Восточный филиал | Камера инфракрасная FLIR E40 | пг. ±2 %, тепловая чувствительность <0.1°C. | от -20 до +350°C | 1 | Лаборатория исполнителя
100 | Восточный филиал | Измеритель сопр. заземления MRU-101 | пг. 2%,8% | многопред. | 1 | Лаборатория исполнителя
101 | Восточный филиал | Измеритель параметров электробезопасности MZC-304 | 2…6% | многопред. | 1 | Лаборатория исполнителя
102 | Восточный филиал | Метеометр МЭС-200А | 0,2°C | 0,1…20м/с, -20…+85°C | 1 | Лаборатория исполнителя
103 | Восточный филиал | Устройство испытательное параметров релейной защиты РЕТОМ-11М | в ТО | многопред. | 1 | Лаборатория исполнителя
104 | Восточный филиал | Микроомметр МКИ-100 | пг. 1%+1е.м.р. | 1 мкОм-20000 мкОм | 1 | Лаборатория исполнителя
105 | Восточный филиал | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 | пг. 0,5% | 0,0002…200 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
106 | Восточный филиал | Манометр технический МТ-100 | 1.5% | 0-1 Мпа | 1 | Лаборатория исполнителя
107 | Восточный филиал | Манометр технический МТ-100 | 2% | 0-1 Мпа | 1 | Лаборатория исполнителя
108 | Восточный филиал | Манометр технический МТ-100 | 2% | 0-1 Мпа | 1 | Лаборатория исполнителя
109 | Восточный филиал | Манометр технический на бойлер сигнализирующий ЭКМ | 2% | 0-6 Мпа | 1 | Лаборатория исполнителя
110 | Восточный филиал | Манометр показывающий МТП воздух | 2.5% | 0-1,6 Мпа | 1 | Лаборатория исполнителя
111 | Восточный филиал | Манометр показывающий МТП пропан | 2.5% | 0-0,6 Мпа | 1 | Лаборатория исполнителя
112 | Восточный филиал | Мегаомметр ЭСО202/2г | пг. 15% | 2500В | 1 | Лаборатория исполнителя
113 | Восточный филиал | Измеритель сопротивления заземления ИС-10 | пг. 3% | 1мОм…9,99 кОм | 1 | Лаборатория исполнителя
114 | Восточный филиал | Измеритель параметров электробезопасности MZC-304 | 2…6% | многопред. | 1 | Лаборатория исполнителя
115 | Восточный филиал | Измеритель напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP-201 | 2,5….5 % | многопред. | 1 | Лаборатория исполнителя
116 | Восточный филиал | Измеритель параметров безопасности электроустановок MIE-500 | В ТО | многопред. | 1 | Лаборатория исполнителя
117 | Восточный филиал | Измеритель сопр. заземления MRU-200 | пг. 2%,8% | многопред. | 1 | Лаборатория исполнителя
118 | Восточный филиал | Измеритель сопротивления изоляции MIC-3 | пг 3% | 0..1000 В | 1 | Лаборатория исполнителя
119 | Восточный филиал | Динамометр ДПУ – 0,2 – 2,0 | 0.02 | 0,02…0,2кН | 1 | Лаборатория исполнителя
120 | Восточный филиал | Измеритель сопротивления, увлажненности, степени старения изоляции MIC-2500 | пг 3% | 0…2500 В | 1 | Лаборатория исполнителя
121 | Восточный филиал | Устройство измерительное параметров релейн.защиты Ретом-11М, многопред. | 0,5…1,5 | многопредел. | 1 | Лаборатория исполнителя
122 | Восточный филиал | Передвижная кабельная лаборатория ЛК-10 в составе: | в ТО | до 60 кВ |  | Восточный филиал
123 | Восточный филиал | Высоковольтный стенд СВС-50 | 0.03 | 0…50 кВ | 1 | Восточный филиал
124 | Восточный филиал | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М | пг.3% | 0...~50/=70 кВ | 1 | Восточный филиал
125 | Восточный филиал | Мегаомметр Е6-24 | пг. 3,5% | 2500 В | 1 | Лаборатория исполнителя
126 | Восточный филиал | Микроомметр МКИ-100 | 1% | 1-20000 мкОм | 1 | Лаборатория исполнителя
127 | Восточный филиал | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 | пг. 0,5% | 0,0002…200 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
128 | Восточный филиал | Установка измерительная высоковольтная HVA28 | 1% | переменное, синус: 0-29кВ пиковое,симметр. 21кВ действ. Постоянное: 0-28кВ Прямоугольное: 0-28кВ | 1 | Восточный филиал
129 | Восточный филиал | Прибор контроля оболочки ПКО-10 | пг.3% |  | 1 | Лаборатория исполнителя
130 | Восточный филиал | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70 | пг.3% | 0...~50/=70 кВ | 1 | Восточный филиал
131 | Восточный филиал | Измеритель сопротивления заземления ИС-10 | пг. 3% | 1мОм…9,99 кОм | 1 | Лаборатория исполнителя
132 | Восточный филиал | Измеритель сопротивления заземления М416 | пг. 3% | 0…100 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
133 | Восточный филиал | Измеритель напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP-120 | 0…10 % | многопред. | 1 | Лаборатория исполнителя
134 | Восточный филиал | Измеритель сопротивления петли "фаза-ноль" ИНФ-200 | пг. 0,5% | 0…22 кА | 1 | Лаборатория исполнителя
135 | Восточный филиал | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 | пг. 0,5% | 0,0002…200 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
136 | Восточный филиал | Мегаомметр ЭСО202/2г | пг. 15% | 2500В | 1 | Лаборатория исполнителя
137 | Восточный филиал | Мегаомметр ЭСО202/2г | пг. 15% | 2500В | 1 | Лаборатория исполнителя
138 | Восточный филиал | Мегаомметр Е6-24 | пг. 3,5% | 2500В | 1 | Лаборатория исполнителя
139 | Восточный филиал | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Lion Alcolmeter 500 |  |  | 1 | Лаборатория исполнителя
140 | Восточный филиал | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Lion Alcolmeter 500 |  |  | 1 | Лаборатория исполнителя
141 | Восточный филиал | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Lion Alcolmeter 500 |  |  | 1 | Лаборатория исполнителя
142 | Западный филиал | Измеритель сопротивления заземления KEW 4105 А | пг. 2% | 0 ... 2000 Ом, 0...200В, 50Гц; | 1 | Лаборатория исполнителя
143 | Западный филиал | Измеритель сопротивления, увлажненности, степени старения изоляции MIC-2500 | пг 3% | 0…2500 В | 1 | Лаборатория исполнителя
144 | Западный филиал | Измеритель параметров электробезопастности эл. установок МРI-510 | пг. 2…10% | многопред. | 1 | Лаборатория исполнителя
145 | Западный филиал | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 | пг. 0,5% | 0,0002…200 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
146 | Западный филиал | Измеритель сопротивления, увлажненности, степени старения изоляции MIC-2500 | пг 3% | 0…2500 В | 1 | Лаборатория исполнителя
147 | Западный филиал | Токоизмерительные клещи М266 | пг.2,0% | 200..1000 А; 200…750 В | 1 | Лаборатория исполнителя
148 | Западный филиал | Мультиметр M890G | пг.1% | 200мВ...1000В; 2мА...200мА; 200Ом...200МОм; | 1 | Лаборатория исполнителя
149 | Западный филиал | Токоизмерительные клещи М266 | пг.2,0% | 200..1000 А; 200…750 В | 1 | Лаборатория исполнителя
150 | Западный филиал | Прибор многофункциональный KEW-6011а | пг.1,5% | 250-1000В; 20/200/2000Ом; 200/200А; 20кА; 10-1000мА | 1 | Лаборатория исполнителя
151 | Западный филиал | Измеритель параметров цепей MZC-300 | пг. 2% | 0….250 В 0,13…199,9 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
152 | Западный филиал | Измеритель сопротивления заземления ИС-10 | пг. 3% | 1мОм…9,99 кОм | 1 | Лаборатория исполнителя
153 | Западный филиал | Измеритель сопр. заземления MRU-105 | пг. 2%,8% | 0,12 …. 20000 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
154 | Западный филиал | Мегаомметр СА 6545 | пг. 4 % | 500,1000, 2500,5000 В | 1 | Лаборатория исполнителя
155 | Западный филиал | Мегаомметр ЭС0210/2-Г | пг.2,5% | 0…10000 МОм | 1 | Лаборатория исполнителя
156 | Западный филиал | Электроизмерительные клещи Ц4502 | пг.4% | 15…750А, 10 кВ | 1 | Лаборатория исполнителя
157 | Западный филиал | Тепловычислитель СПТ 943,1 |  |  | 1 | Лаборатория исполнителя
158 | Западный филиал | Термометр платиновый технический разностной КТПР-01 |  |  | 2шт. | Лаборатория исполнителя
159 | Западный филиал | Термометр биметаллический ТБ-080-1 0…120С-60-2,5 |  |  | 2шт. | Лаборатория исполнителя
160 | Западный филиал | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ | В1 | 15 м3/ч | 1 | Лаборатория исполнителя
161 | Западный филиал | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ | В1 | 15 м3/ч | 1 | Лаборатория исполнителя
162 | Западный филиал | Измеритель напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP-200 | 2,5….5 % | многопред. | 1 | Лаборатория исполнителя
163 | Западный филиал | Передвижная кабельная лаборатория ЛК-10 в составе: |  | 0..50кВ; 0..70кВ; 0..15мА |  | Западный филиал
164 | Западный филиал | Аппарат для определения пробивного напряжения трансформаторного масла АИМ-80 | пг.3% | 0…100 кВ | 1 | Западный филиал
165 | Западный филиал | Высоковольтный стенд СВС-50 | 3% | 0…50 кВ | 1 | Западный филиал
166 | Западный филиал | расходомер-счетчик ЭМ Взлет ЭР | 0.9% | Dy=10 мм | 1 | Лаборатория исполнителя
167 | Западный филиал | Устройство измерительное параметров релейн.защиты Ретом-21, многопред. | 0.5 | многопредел. | 1 | Лаборатория исполнителя
168 | Западный филиал | Теплосчетчик - регистратор | 2% | 0,01…1000000 м3/ч 0…180 град С | 1 | Лаборатория исполнителя
169 | Западный филиал | Теплосчетчик - регистратор | 2% | 0,01…1000000 м3/ч 0…180 град С | 1 | Лаборатория исполнителя
170 | Западный филиал | тепловычислитель Взлет ТСРВ | 0.2% | до 6 каналов | 1 | Лаборатория исполнителя
171 | Западный филиал | расходомер-счетчик ЭМ Взлет ЭР | 0.9% | Dy=10 мм | 1 | Лаборатория исполнителя
172 | Западный филиал | расходомер-счетчик ЭМ Взлет ЭР | 0.9% | Dy=20 мм | 1 | Лаборатория исполнителя
173 | Западный филиал | расходомер-счетчик ЭМ Взлет ЭР | 0.9% | Dy=20 мм | 1 | Лаборатория исполнителя
174 | Западный филиал | тепловычислитель Взлет ТСРВ | 0.2% | до 6 каналов | 1 | Лаборатория исполнителя
175 | Западный филиал | комплект термометров сопротивления КТПТР-01 | к.т. 1 | 0…180 град С | 1 | Лаборатория исполнителя
176 | Западный филиал | комплект термометров сопротивления КТПТР-01 | к.т. 1 | 0…180 град С | 1 | Лаборатория исполнителя
177 | Западный филиал | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 | пг. 0,5% | 0,0002…200 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
178 | Западный филиал | Измеритель напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP-120 | 0…10 % | многопред. | 1 | Лаборатория исполнителя
179 | Западный филиал | Измеритель параметров цепей MZC-300 | пг 2% | 0….250 В 0,13…199,9 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
180 | Западный филиал | Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-105 | ±(3%Re) | 0,13Ом…20,0кОм | 1 | Лаборатория исполнителя
181 | Западный филиал | Измеритель параметров изоляции многофункциональный MI 3200 | пг.5%+3емр | многопр. | 1 | Лаборатория исполнителя
182 | Западный филиал | Мегаомметр ЭСО202/2г | пг. 15% | 2500В | 1 | Лаборатория исполнителя
183 | Западный филиал | Омметр М4107/1 | кт.1,5/2,5 | 0…30 Мом | 1 | Лаборатория исполнителя
184 | Западный филиал | Мегаомметр ЭСО0210/2-Г | пг. 15% | 1000, 2500В | 1 | Лаборатория исполнителя
185 | Западный филиал | Устройство измерительное параметров релейн.защиты Ретом-21, многопред. | 0.5 | многопредел. | 1 | Лаборатория исполнителя
186 | Западный филиал | Микроомметр цифровой МКИ-200 | пг.1% | 25...1999мкОм | 1 | Лаборатория исполнителя
187 | Западный филиал | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 | пг. 0,5% | 0,0002…200 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
188 | Западный филиал | Комплект для испытания защит АВ переменного тока Синус-1600 | пг.0,05% | 0-440 В, 0….200 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
189 | Западный филиал | Мультиметр M890G | пг.1% | 200мВ...1000В; 2мА...200мА; 200Ом...200МОм; | 1 | Лаборатория исполнителя
190 | Западный филиал | Измеритель параметров цепей "фаза-нуль" МZC-200 | пг.0,05% | 0-440 В, 0….200 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
191 | Западный филиал | Измеритель сопротивления заземления DET 4TC | пг. 2% | 0,01 …. 20000 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
192 | Западный филиал | Электроизмерительные клещи Ц4502 | пг.4% | 15…750А, 10 кВ | 1 | Лаборатория исполнителя
193 | Западный филиал | Динамометр ДПУ-10-1 | 1% | 1,0...10кН | 1 | Лаборатория исполнителя
194 | Западный филиал | Измеритель сопротивления изоляции KEW 3125 | пг.5% | 500…5000 В | 1 | Лаборатория исполнителя
195 | Западный филиал | Токоизмерительные клещиYF-8020 | пг.1,5% | 20..600 А; 200…750 В; 2кОм | 1 | Лаборатория исполнителя
196 | Западный филиал | Токоизмерительные клещиYF-8020 | пг.1,5% | 20..600 А; 200…750 В; 2кОм | 1 | Лаборатория исполнителя
197 | Западный филиал | Электроизмерительные клещи АРРА 39MR | пг.0,05% | 0,1-1000 А, 0,1-1000 В, 1Ом-40 кОм, | 1 | Лаборатория исполнителя
198 | Западный филиал | Электроизмерительные клещи АРРА 39MR | пг.0,05% | 0,1-1000 А, 0,1-1000 В, 1Ом-40 кОм, | 1 | Лаборатория исполнителя
199 | Западный филиал | Измеритель сопротивления изоляции МI3201 | 3…5% | 1кОм...10ТОм, 250В...5кВ; | 1 | Лаборатория исполнителя
200 | Западный филиал | Мегаомметр ЭСО202/2г | пг. 15% | 0…10000 МОм | 1 | Лаборатория исполнителя
201 | Западный филиал | Мегаомметр ЭСО202/2г | пг. 15% | 0…10000 МОм | 1 | Лаборатория исполнителя
202 | Западный филиал | Мегаомметр Ф4102/2-1м | пг.1,5 | 1000В; 2500В | 1 | Лаборатория исполнителя
203 | Западный филиал | Высоковольтный стенд СВС-50 | 3% | 0…50 кВ | 1 | Лаборатория исполнителя
204 | Западный филиал | Передвижная кабельная лаборатория ЛК-10 в составе: |  | до 60 кВ |  | Западный филиал
205 | Западный филиал | Аппарат для определения пробивного напряжения трансформаторного масла АИМ-90 | пг.3% | 2…100 кВ | 1 | Западный филиал
206 | Северный филиал | Аппарат испытательный АИД – 70М | ПГ ± 3% | 0 - 50 кВ | 1 | Северный филиал
207 | Северный филиал | Устройство измерительное параметров релейн.защиты Ретом-61, многопред. | ±(0,005х + 0,0001 Хк), % | многопредел. | 1 | Лаборатория исполнителя
208 | Северный филиал | Мегаомметр ЭСО202/2г | пг. 15% | 2500В | 1 | Лаборатория исполнителя
209 | Северный филиал | Токоизмерительные клещи М266 | пг.2,0% | 200..1000 А; 200…750 В | 1 шт | Лаборатория исполнителя
210 | Северный филиал | Клещи электроизмерительные Ц4505 | кт. 2,5 | 0...1000А, 0-600В | 3 шт. | Лаборатория исполнителя
211 | Северный филиал | Клещи токоизмерительные многофункциональные DT-3361 | пг.2,0% | 200..1000 А; 200…750 В | 4 шт | Лаборатория исполнителя
212 | Северный филиал | Мегаомметр Е6-32 | ПГ± 0,03хR е.м.р.)….. | 1 кОм – 999 Мом… | 1 | Лаборатория исполнителя
213 | Северный филиал | Измеритель параметров УЗО ПЗО-500 ПРО | ПГ ± (5х102х R+0,3) | 0,4 – 60,0 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
214 | Северный филиал | Динамометр ДПУ-0,5-2,0 | 0.5% | 0,5…5,0 кН | 1 | Лаборатория исполнителя
215 | Северный филиал | Установка измерительная высоковольтная HVA28 | ПГ ± 1% | 0…..28 кВ | 1 | Лаборатория исполнителя
216 | Северный филиал | Мегаомметр ЭСО202/2г | пг. 15% | 2500В | 2 шт. | Лаборатория исполнителя
217 | Северный филиал | Измеритель параметров безопасности электроустановок MIE-500 | В ТО | многопред. | 1 | Лаборатория исполнителя
218 | Северный филиал | СВН –100 – система высокого напряжения измерительная ( автолаборатория) | ПГ ± 3% | 0 ÷ 100 кВ. | 1 | Лаборатория исполнителя
219 | Северный филиал | Измеритель сопр. заземления MRU-101 | пг. 2%,8% | многопред. | 1 | Лаборатория исполнителя
220 | Северный филиал | Измеритель параметров электроизоляции MIC-2505 | пг.3% | 0…2500 В | 1 | Лаборатория исполнителя
221 | Северный филиал | Измеритель параметров трансформаторов КОЭФФИЦИЕНТ | пг.0,5; 1,0% | 0…420В; 0…100А | 1 | Лаборатория исполнителя
222 | Северный филиал | Микроомметр MMR-600 | пг. 0,25% | 0…199,9 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
223 | Северный филиал | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 | пг. 0,5% | 0,0002…200 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
224 | Северный филиал | Токоизмерительные клещи М266 | пг.2,0% | 200..1000 А; 200…750 В | 3 шт | Лаборатория исполнителя
225 | Северный филиал | Мегаомметр Е6-32 | ПГ± 0,03хR е.м.р.)….. | 1 кОм – 999 Мом… | 1 | Лаборатория исполнителя
226 | Северный филиал | Клещи токоизмерительные многофункциональные DT-3361 | пг.2,0% | 200..1000 А; 200…750 В | 1 шт | Лаборатория исполнителя
227 | Северный филиал | Киловольтметр С-196 | кт.1,5 | 0..15..30кВ | 1 | Лаборатория исполнителя
228 | Северный филиал | Мегаомметр ЭСО202/2г | пг. 15% | 2500В | 2 шт | Лаборатория исполнителя
229 | Северный филиал | Мультиметр UT-58С | пг. 2% | 0...1000А | 1 | Лаборатория исполнителя
230 | Северный филиал | Дальномер лазерный Disto D5 | пг. 1,0 мм | 0…200 м | 1 | Лаборатория исполнителя
231 | Северный филиал | Мультиметр цифровой testo760-1, многопредельный | пг.2,0% | 0..10 А; 0…600 В | 1 | Лаборатория исполнителя
232 | Северный филиал | Омметр ЭС0212 | кт. 1,5 | 0,05...20 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
233 | Северный филиал | Токоизмерительные клещи М266 | пг.2,0% | 200..1000 А; 200…750 В | 4 шт | Лаборатория исполнителя
234 | Северный филиал | Клещи токоизмерительные многофункциональные DT-3361 | пг.2,0% | 200..1000 А; 200…750 В | 7 шт | Лаборатория исполнителя
235 | Северный филиал | Клещи электроизмерительные цифровые КT-1000А | ПГ ± 1,5% | 0…1000А | 2 шт. | Лаборатория исполнителя
236 | Северный филиал | Мегаомметр ЭСО202/1г | пг. 15% | 2500В | 2 шт. | Лаборатория исполнителя
237 | Северный филиал | Токоизмерительные клещи М266 | пг.2,0% | 200..1000 А; 200…750 В | 4 шт | Лаборатория исполнителя
238 | Северный филиал | Мультиметр цифровой FLUKE 287/289, многопредельный | ±(0,025% + 5е.м.р.) | многопредел. | 1 | Лаборатория исполнителя
239 | Северный филиал | Динамометр ДПУ-10-1 | 0.5% | 0…10 кН | 1 | Лаборатория исполнителя
240 | Северный филиал | Сигнализатор паров этанола пороговый Lion Alcoblow | ПГ ±25мг/м3 ( ±0,05%) | 100мг/м3 (0,21%) | 1 | Лаборатория исполнителя
241 | Южный филиал | Установка универсальная УВУ-50/70-032 | ± 3% | 0 -70 кВ | 1 | Лаборатория исполнителя
242 | Южный филиал | Мегаомметр Е6-32 | ± 3% | 0 - 300 Гом | 1 | Лаборатория исполнителя
243 | Южный филиал | Мегаомметр Е6-32 | ± 3% | 0 - 300 Гом | 1 | Лаборатория исполнителя
244 | Южный филиал | Камера инфракрасная, FLIR E30 | ± 2% | -20 - 250 гр | 1 | Лаборатория исполнителя
245 | Южный филиал | Измеритель параметров цепей электропитания, MZC-300 | ± 3% | 1,15А - 1,84 кА | 1 | Лаборатория исполнителя
246 | Южный филиал | Измеритель параметров устройств защитного отключения и заземления MRP-200 | ± 2% ± 5% ∆n | 0 - 500 мс 0,3∆n - 1,0∆n | 1 | Лаборатория исполнителя
247 | Южный филиал | Измеритель параметров устройств защитного отключения и заземления, MRP-200 | ± 2% ± 5% ∆n | 0 - 500 мс 0,3∆n - 1,0∆n | 1 | Лаборатория исполнителя
248 | Южный филиал | Измеритель сопротивления заземления, MRU-105 | ± 3% RE | 0,13Ом - 20 кОм | 1 | Лаборатория исполнителя
249 | Южный филиал | Измеритель параметров изоляции, MIC-3 | ± 4% RE | 0,1 - 3 GОм | 1 | Лаборатория исполнителя
250 | Южный филиал | Измеритель параметров изоляции, MIC-3 | ± 4% RE | 0,1 - 3 GОм | 1 | Лаборатория исполнителя
251 | Южный филиал | Измеритель параметров электробезопасности электроустановок, MPI-511 | ± 5% ± 2% ± 5% ∆n | 0,1 - 1000 А 0,1 - 500 мс 0,3∆n - 1,0∆n | 1 | Лаборатория исполнителя
252 | Южный филиал | Мультиметр цифровой, CMM-10 | ± 2% ± 3% ± 2% | 0,4 - 600 В 0,4 - 10 А 400 Ω - 40 МΩ | 1 | Лаборатория исполнителя
253 | Южный филиал | Миллиомметр цифровой, ПТФ-1 | ± 0,5% | 0,0001 - 200 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
254 | Южный филиал | Вольтамперфазометр, РЕТОМЕТР | ± (0,005Х+1,2В) ± (0,005Х+1,12А) ± 1% | 0,001 - 600 В 0,001 -20 А 180 - 180 гр | 1 | Лаборатория исполнителя
255 | Южный филиал | Измеритель сопротивления заземления, M416 | ± 5% | 0,1 - 1000 Мом | 1 | Лаборатория исполнителя
256 | Южный филиал | Мультиметр цифровой, M266 | ± 1% ± 3% ± 1% | 0,1 - 750 В 0,1 - 1000 А 0,1 Ω -2 МΩ | 1 | Лаборатория исполнителя
257 | Южный филиал | Мультиметр цифровой, 266F | ± 1% ± 3% ± 1% | 0,1 - 750 В 0,1 - 1000 А 0,1 Ω -2 МΩ | 1 | Лаборатория исполнителя
258 | Южный филиал | Вольтметр, Э 544 | ± 0,5% | 7,5 - 600 В | 1 | Лаборатория исполнителя
259 | Южный филиал | Вольтметр, Э 59 | ± 0,5% | 0,1 - 600 В | 1 | Лаборатория исполнителя
260 | Южный филиал | Миллиамперметр, Э-535 | ± 0,5% | 0,1 - 20 мА | 1 | Лаборатория исполнителя
261 | Южный филиал | Ампервольтметр, ЭВ 2234 | ± 1,5% | 0,005 - 10 А 0,5 - 100 В | 1 | Лаборатория исполнителя
262 | Южный филиал | Мультиметр цифровой, М266 | ± 1% ± 3% ± 1% | 0,1 - 750 В 0,1 - 1000 А 0,1 Ω -2 МΩ | 1 | Лаборатория исполнителя
263 | Южный филиал | Мегаомметр, ЭСО202/2/Г | ± 15% | 0,1 - 10000 Мом | 1 | Лаборатория исполнителя
264 | Южный филиал | Мегаомметр, ЭСО202/2/Г | ± 15% | 0,1 - 10000 Мом | 1 | Лаборатория исполнителя
265 | Южный филиал | Мегаомметр, ЭСО202/2/Г | ± 15% | 0,1 - 10000 Мом | 1 | Лаборатория исполнителя
266 | Южный филиал | Мультиметр цифровой, М 266С | ± 1% ± 3% ± 1% | 0,1 - 750 В 0,1 - 1000 А 0,1 Ω -2 МΩ | 1 | Лаборатория исполнителя
267 | Южный филиал | Мультиметр цифровой, М266 | ± 1% ± 3% ± 1% | 0,1 - 750 В 0,1 - 1000 А 0,1 Ω -2 МΩ | 1 | Лаборатория исполнителя
268 | Южный филиал | Мультиметр цифровой, М266С | ± 1% ± 3% ± 1% | 0,1 - 750 В 0,1 - 1000 А 0,1 Ω -2 МΩ | 1 | Лаборатория исполнителя
269 | Южный филиал | Мегаомметр, ЭСО202/2/Г | ± 15% | 0,1 - 10000 Мом | 1 | Лаборатория исполнителя
270 | Южный филиал | Мультиметр цифровой, М266С | ± 1% ± 3% ± 1% | 0,1 - 750 В 0,1 - 1000 А 0,1 Ω -2 МΩ | 1 | Лаборатория исполнителя
271 | Южный филиал | Микроомметр МКИ-10 | ± 1% | 1 мкОм - 199,9 мкОм 200 мкОм - 200000 мкОм | 1 | Лаборатория исполнителя
272 | Южный филиал | Стенд испытаний электрозащитных средств (на базе АИИ-70) | ± 4% | 0 -50 кВ | 1 | Южный филиал
273 | Южный филиал | Мегаомметр, М4122 | ± 15% | 0,1 - 10000 Мом | 1 | Лаборатория исполнителя
274 | Южный филиал | Мегаомметр, М4100/4 | ± 15% | 0,1 - 10000 Мом | 1 | Лаборатория исполнителя
275 | Южный филиал | Мультиметр цифровой, M266F | ± 1% ± 3% ± 1% | 0,1 - 750 В 0,1 - 1000 А 0,1 Ω -2 МΩ | 1 | Лаборатория исполнителя
276 | Южный филиал | Мультиметр цифровой, YF-8020 | ± 1% ± 3% ± 1% | 0,1 - 750 В 0,1 - 1000 А 0,1 Ω -2 МΩ | 1 | Лаборатория исполнителя
277 | Южный филиал | Измеритель сопротивления заземления, M416 | ± 5% | 0,1 - 1000 Мом | 1 | Лаборатория исполнителя
278 | Южный филиал | Микроомметр, MMR-600 | ± 1% | 1 мкОм - 199,9 мкОм 200 мкОм - 200000 мкОм | 1 | Лаборатория исполнителя
279 | Южный филиал | Вольтамперфазометр, РЕТОМЕТР | ± 2% |  | 1 | Лаборатория исполнителя
280 | Южный филиал | Измерительное устройство параметров релейной защиты, Ретом-11 | ± [0,005x+0,0005 X.) В ±[0,01x+0,001X] А | 0 - 500 В 0 - 400 А | 1 | Лаборатория исполнителя
281 | Южный филиал | Миллиомметр цифровой, ПТФ-1 | ± 0,5% | 0,0001 - 200 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
282 | Южный филиал | Камера инфракрасная, FLIR E30 | ± 2% | -20 - 250 гр | 1 | Лаборатория исполнителя
283 | Южный филиал | Микроомметр, MКИ-200 | ± 1% | 1 мкОм - 199,9 мкОм 200 мкОм - 200000 мкОм | 1 | Лаборатория исполнителя
284 | Центральный филиал | Измеритель сопротивления изоляции MIC-3 | пг. 3% | 0..1000 В | 1 | Лаборатория исполнителя
285 | Центральный филиал | Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC-200 | ±(2% и.в. + 2 ед.мл.разряда) | 0...250 В | 1 | Лаборатория исполнителя
286 | Центральный филиал | Измеритель сопротивления заземления ИС-10 | пг. 3% | 1мОм…9,99 кОм | 1 | Лаборатория исполнителя
287 | Центральный филиал | Измеритель сопротивления заземления KEW 4105 А | пг. 2% | 0 ... 2000 Ом, 0...200В, 50Гц; | 1 | Лаборатория исполнителя
288 | Центральный филиал | Измеритель сопротивления изоляции МI 3201 | 3…5% | 1кОм...10ТОм, 250В...5кВ; | 1 | Лаборатория исполнителя
289 | Центральный филиал | Мегаомметр Е6-32 | 3…5% | 0…10000 МОм | 1 | Лаборатория исполнителя
290 | Центральный филиал | Микроомметр цифровой МКИ-200 | пг.1% | 25...1999мкОм | 1 | Лаборатория исполнителя
291 | Центральный филиал | Микроомметр цифровой МКИ-200 | пг.1% | 25...1999мкОм | 1 | Лаборатория исполнителя
292 | Центральный филиал | Вольтметр Э59 | кт.0,5 | 0…600 В | 1 | Лаборатория исполнителя
293 | Центральный филиал | Киловольтметр С-197 | пг.1 % | 0…7,5;15;30 кВ | 1 | Лаборатория исполнителя
294 | Центральный филиал | Прибор цифровой многофункциональный MI 3100S, многопредельный | пг.1,5% | 250-1000В; 20/200/2000Ом; 200/200А; 20кА; 10-1000мА | 1 | Лаборатория исполнителя
295 | Центральный филиал | Прибор цифровой многофункциональный MI 3100S, многопредельный | пг.1,5% | 250-1000В; 20/200/2000Ом; 200/200А; 20кА; 10-1000мА | 1 | Лаборатория исполнителя
296 | Центральный филиал | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 | пг. 0,5% | 0,0002…200 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
297 | Центральный филиал | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 | пг. 0,5% | 0,0002…200 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
298 | Центральный филиал | Мост переменного тока высоковольтный СА 7100-2 | пг.0,5% | 10пкФ…1мкФ | 1 | Лаборатория исполнителя
299 | Центральный филиал | Клещи эл. измерительные АРРА А15/R | пг.±0,05% | 1000А | 1 | Лаборатория исполнителя
300 | Центральный филиал | Клещи эл. измерительные АРРА А15/R | пг.±0,05% | 1000А | 1 | Лаборатория исполнителя
301 | Центральный филиал | Динамометр ДПУ-10-1 | 0.01 | 1,0...10кН | 1 | Лаборатория исполнителя
302 | Центральный филиал | Передвижная высоковольтная лаборатория ЛКП 10/35 в составе | в ТО | до 100кВ |  | Центральный филиал
303 | Центральный филиал | аппарат высоковольтный испытательный "Скат-М100В" | ±(0,25+0,05)% | 0,2...120кВ | 1 | Центральный филиал
304 | Центральный филиал | Измеритель параметров силовых трансформаторов К540-3 | пг.≤ 0,2% | многопред. | 1 | Лаборатория исполнителя
305 | Центральный филиал | ВольтАмперФазометр "Парма ВАФ-А(М)" | пг.0,2% | многопред. | 1 | Лаборатория исполнителя
306 | Центральный филиал | Измеритель сопротивления заземления М416 | пг.5% | 0,1…1000 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
307 | Центральный филиал | Измеритель сопротивления изоляции MIC-3 | пг.5% | многопред. | 1 | Лаборатория исполнителя
308 | Центральный филиал | Измеритель параметров безопасности электроустановок MIE-500 | В ТО | многопред. | 1 | Лаборатория исполнителя
309 | Центральный филиал | Мост постоянного тока Р 333 | кт.0,5 | 1,0; 5,0; 1…999900 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
310 | Центральный филиал | Мегаомметр ЭСО 202/2г | пг.15% | 2500в | 1 | Лаборатория исполнителя
311 | Центральный филиал | Динамометр ДПУ – 0,2 – 2,0 | 0.02 | 0,02…0,2кН | 1 | Лаборатория исполнителя
312 | Центральный филиал | Передвижная кабельная лаборатория ЛК-10 в составе: | в ТО | до 60 кВ |  | Центральный филиал
313 | Центральный филиал | Универсальная высоковольтная установка УВУ-50/70-031 | пг.0,5 % | 0…50,0кВ перем. 0…70кВ пост. | 1 | Центральный филиал
314 | Центральный филиал | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 | пг. 0,5% | 0,0002…200 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
315 | Пригородный филиал | Измеритель параметров цепей ЭУ MZC 303E | ±(3%ZS+1e.m.p.) | 1,15A…1,84кА | 1 | Лаборатория исполнителя
316 | Пригородный филиал | Измеритель параметров УЗО MRP 120 | ± 5%IΔn | 0,31Δn…1,01IΔn | 1 | Лаборатория исполнителя
317 | Пригородный филиал | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М | Uизм.±3 Iизм.±5 | пост./перем.:0-10/0-50мА | 1 | Центральный филиал
318 | Пригородный филиал | Измеритель параметров электробезопасности MZC-310S | ±(2%U+2e.m.p.) ±(0,1%f+2e.m.p.) ±(2%ZS+мОм) | 0-440В 0-10А 45-65Гц 0-1999мОм | 1 | Лаборатория исполнителя
319 | Пригородный филиал | Милиомметр ПТФ-1 | ±0,5% | 0,00001-2000 | 1 | Лаборатория исполнителя
320 | Пригородный филиал | Милиомметр ПТФ-1 | ±0,5% | 0,00001-2000 | 1 | Лаборатория исполнителя
321 | Пригородный филиал | Микроомметр MMR-630 | ±(0,25%R+2e.m.p.) | 0-999,9мкОм 200-1999,9Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
322 | Пригородный филиал | Мегаомметр FLUKE 1550C/1555 | ±0,5% | 200кОм-2ТОМ 50-10000В | 1 | Лаборатория исполнителя
323 | Пригородный филиал | Испытательный стенд СВС-100М | Согласно паспорт.дан. | Согласно паспорт.дан. | 1 | Пригородный филиал
324 | Пригородный филиал | Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC-300 | ±(3%ZS+1e.m.p.) | 0-250 В 0,01-199,9 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
325 | Пригородный филиал | Мегомметр MIC-2500 | ±0,5% | 0,01Мом-9,99ГОм 500В,1000В,2500В | 1 | Лаборатория исполнителя
326 | Пригородный филиал | Мост постоянного тока Р-333-М1 | 0,5-5 | 1 Ом – 999900 Ом | 1 | Лаборатория исполнителя
327 | Пригородный филиал | Рефлектометр импульсный РИ-10М2 | Согласно паспорт.дан. | Согласно паспорт.дан. | 1 | Лаборатория исполнителя
328 | Пригородный филиал | Мегомметр ЭСО0210/3-Г | ±0,5% | 0,01Мом-9,99ГОм 500В,1000В,2500В | 1 | Лаборатория исполнителя
329 | Пригородный филиал | Клещи электроизмерительные СМР-1006 | Согласно паспорт.дан. | Согласно паспорт.дан. | 1 | Лаборатория исполнителя
330 | Пригородный филиал | Клещи электроизмерительные СМР-1006 | Согласно паспорт.дан. | Согласно паспорт.дан. | 1 | Лаборатория исполнителя
331 | Пригородный филиал | Клещи электроизмерительные СМР-1006 | Согласно паспорт.дан. | Согласно паспорт.дан. | 1 | Лаборатория исполнителя
332 | Пригородный филиал | Мегомметр ЭСО0210/3-Г | ±0,5% | 0,01Мом-9,99ГОм 500В,1000В,2500В | 1 | Лаборатория исполнителя
| Командировочные, транспортные расходы |  |  |  |  | Западные электросети
Пригородные электросети
Северные электросети
Восточные электросети
Центральные электросети
Южные электросети
исп.Сарапина О.С.
т. (812)334-47-47 (доб.1144)