Приложение №1                                                                                                                                           к с/з№ __________________                                                                                                                                          от «___» ___________ 2020 г.

Отчет о величине резервируемой максимальной мощности за

1 квартал 2020 г.

|  | Максимальная мощность, МВт | Использованная мощность, МВт | Резервируемая максимальная мощность, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) = (1) – (2) |
| ВН | 83,87 | 34,85 | 49,02 |
| СН1 | 18,67 | 4,94 | 13,72 |
| СН2 | 233,89 | 58,17 | 175,72 |
| НН | 7,98 | 0,83 | 7,15 |

Дата раскрытия: 16.04.2020