Акционерное общество

«ЛОЭСК – Электрические сети Санкт – Петербурга и Ленинградской области» (АО «ЛОЭСК»)

настоящим извещением приглашает к участию в открытом запросе предложений на выполнение работ по установке (замене) систем коммерческого и технического учета электроэнергии

АО «ЛОЭСК»

| Способ закупки: | Открытый запрос предложений |
| --- | --- |
| Дата начала срока подачи заявок: | 16.07.2020 г. |
| Предмет запроса предложений: | Выполнение работ по установке (замене) систем коммерческого и технического учета электроэнергии АО «ЛОЭСК». Список лотов и их начальные (максимальные) цены приведены в Таблице №1 «Состав закупки» (прилагается к карточке запроса предложений). |
| Место выполнения работ: | Ленинградская область. |
| Начальная (максимальная) цена договора по лоту: | Цена Договора (цена лота): Договор заключается на сумму 500 000 000,00 руб.– без НДС, кроме того НДС по ставке 20 % - 100 000 000,00 руб., и всего с НДС –600 000 000,00 руб. |
| Местонахождение Заказчика: | 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д.3А. |
| Почтовый адрес Заказчика: | 197110, г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, 42 «А». |
| Контактное лицо по организационным вопросам: | Субботина Лидия Александровна, тел./факс: (812) 3344747(доб.1604), Subbotina-LA@loesk.ru |
| Контактное лицо по техническим вопросам: | Солдатенков Игорь Владимирович, тел./факс: (812) 3344747 (доб.1667), Soldatenkov-IV@loesk.ru |
| Документация о запросе предложений: | Документация об открытом запросе предложений в полном объеме доступна для ознакомления на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru начиная с «16» июля 2020 года. |
| Порядок предоставления закупочной документации: | По запросу любого Претендента, оформленному и представленному в порядке, установленном в извещении, документации о проведении запроса предложений, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней предоставляет Претенденту, от которого получен запрос, документацию о запросе предложений на бумажном носителе. При этом документация о запросе предложений на бумажном носителе выдается после внесения Претендентом платы за предоставление документации, если такая плата установлена, и указание об этом содержится в извещении о проведении запроса предложений. Запрос должен содержать наименование Претендента, контактное лицо, телефон и электронный адрес для связи. |
| Место и срок подачи заявок на участие в запросе предложений: | Заявки могут быть представлены Заказчику по адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, 42 «А», администратору на ресепшн (пн.-чт.: с 8.30 до 17.30; пт.: с 8.30 до 16.15; сб., вс.-выходной). Не позднее: 28.07.2020 г. 09:30 (МСК) |
| Место проведения запроса предложений: | г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, 42 «А», служба закупок (каб. 309) |
| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: | 28.07.2020 г. 09:30 (МСК) |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов запроса предложений не позднее: | 30.07.2020 г. |
| Порядок подачи заявок и подведения итогов закупки: | Порядок подачи заявок и подведения итогов закупочной процедуры установлены документацией о запросе предложений на выполнение работ по установке (замене) систем коммерческого и технического учета электроэнергии АО «ЛОЭСК». |

Заказчик вправе отменить настоящий запрос предложений по одному и более предмету закупки (лота) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. По истечении указанного срока и до заключения договора Заказчик вправе отменить настоящую закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Председателя ЦЗК АО «ЛОЭСК»

№ 105 от 09.07.2020 г.

________________ Н.Н. Магдеев

Карточка запроса предложений на выполнение работ по установке (замене) систем коммерческого и технического учета электроэнергии

АО «ЛОЭСК»

Настоящая карточка запроса предложений является неотъемлемой частью извещения о запросе предложений на выполнение работ по установке (замене) систем коммерческого и технического учета электроэнергии АО «ЛОЭСК»

| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: | 28.07.2020 г. 09:30 (МСК) |
| --- | --- |
| Дата и время окончания срока подачи заявок: | 28.07.2020 г. 09:30 (МСК) |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов не позднее: | 30.07.2020 г. |
| Описание работ |
| 1.1. Наименование работ: | Выполнение работ по установке (замене) систем коммерческого и технического учета электроэнергии АО «ЛОЭСК». |
| 1.2. Место выполнения работ: | Ленинградская область. |
| 1.3. Особенности заключения договора: | По итогам проведения настоящего запроса предложений с победителем заключается договор по соответствующей форме (прилагается к документации). Победитель запроса предложений вправе предложить Заказчику заключить Договор на условиях, улучшающих его исполнение для Заказчика по сравнению с условиями, указанными Победителем в составе заявки, в том числе по более низкой цене. Заказчик вправе отказаться от такого предложения, в таком случае Договор заключается на условиях, указанных в заявке Победителя. |
| 1.4. Особенности запроса предложений | Заказчик вправе отменить настоящий запрос предложений по одному и более предмету закупки (лота) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. По истечении срока отмены конкурентной закупки, указанного в настоящем пункте, и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ. |
| Дополнительные обязательные квалификационные требования к претендентам (п. 2.2.3. Документации) |
| 2. Дополнительные обязательные квалификационные требования к претендентам: | а) наличие у Претендента офисных и/или производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области, что подтверждается предоставлением выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающей право собственности (аренды) на объект недвижимости, выданной не ранее чем за 30 дней до окончания срока подачи заявок на участие в настоящем запросе предложений, либо копий договоров аренды офисных и/или производственных помещений, с приложением копии акта передачи арендованного недвижимого имущества от арендодателя Претенденту (арендатору) ( в случае постановки Претендента на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения за пределами территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области и предоставлением гарантийного письма в адрес Заказчика с обязательством Претендента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора по результатам закупки (в случае признания Претендента победителем) осуществить постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области либо предоставлением документов, подтверждающих выполнение работ вахтовым методом, документы, подтверждающие наличие у Претендента офисных и производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградкой области не предоставляются); б) в случае постановки Претендента на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения за пределами территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области, Претендент предоставляет копии документов, подтверждающих постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области. Претендент вправе предоставить гарантийное письмо в адрес Заказчика с обязательством Претендента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора по результатам закупки (в случае признания Претендента победителем) осуществить постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области либо предоставить документы, подтверждающие выполнение работ вахтовым методом либо с привлечением субподрядной организации. |
| Обязательные условия исполнения Договора |
| 3.1. Соответствие техническому заданию: | Выполнение работ согласно Техническому заданию (прилагается к настоящей карточке). |
| 3.2. Начальная (максимальная) цена лота: | Цена Договора (цена лота): Договор заключается на сумму 500 000 000,00 руб.– без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 100 000 000,00 руб. и всего с НДС –600 000 000,00 руб. а) Заказчиком установлены максимально допустимые единичные расценки на виды работ согласно Таблице 1 «Состав закупки». Претендент подает своё предложение по единичным расценкам на виды работ по форме №3. В договор включаются расценки на виды работ в соответствии с предложением Претендента. б) Указание в заявке большей цены, чем указанная в Таблице 1 «Состав закупки», недопустимо. в) При снижении Претендентом расценок, процент снижения должен быть одинаковым ко всему перечню расценок. При предоставлении Претендентом расценок с разным процентом снижения, Претенденту отказывается в допуске к участию в запросе предложений. г) Предложение по единичным расценкам не может быть снижено более чем на 10 (десять) процентов от максимально допустимых единичных расценок на виды работ. Цена Договора может быть изменена по требованию Заказчика в сторону уменьшения. Уменьшение Цены Договора оформляется путем заключения письменного дополнительного соглашения к настоящему Договору. Общая стоимость работ по всем Заявкам, выдаваемым Заказчиком Подрядчику по Договору, не может превышать Цены Договора. |
| 3.3. Начало выполнения работ и срок выполнения работ: | С даты заключения договора до 15.12.2021 г. |
| 3.4. Условия оплаты: | Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Объекту в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов: - подписанного Сторонами Акта выполненных работ; - актов по форме КС-2, КС-3; - выставленного Подрядчиком счета фактуры; - выставленного Подрядчиком счета на оплату. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Договору расчет Заказчиком по Объекту не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 3.6. настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору. * для договоров, заключаемых с субъектами малого и среднего предпринимательства, срок оплаты указывается не более 15 (пятнадцати) рабочих дней |
| Требования к условиям исполнения Договора и претендентам, являющиеся критериями оценки |
| Критерий | Порядок оценки | Значимость критерия |
| 4.1. Процент снижения Участником представленных единичных расценок на виды работ. При снижении Претендентом расценок, процент снижения должен быть одинаковым ко всему перечню расценок. При предоставлении Претендентом расценок с разным процентом снижения, Претенденту отказывается в допуске к участию в запросе предложений. Претендент подает своё предложение по единичным расценкам на виды работ по форме №3 Предложение по единичным расценкам не может быть снижено более чем на 10 (десять) процентов от максимально допустимых единичных расценок на виды работ. | Заявка Участника запроса предложений, содержащая максимальный процент снижения единичных расценок, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведения 100 на отношения процента снижения единичных расценок, содержащегося в оцениваемой заявки к максимальному проценту снижения единичных расценок. | 0,5 |
| Наличие у Претендента исполненных в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ и/или Федеральным законом №44-ФЗ контрактов (договоров) за 2016-2019 гг. с предметом аналогичных работ, указанных в техническом задании настоящего запроса предложений, суммарный объем не менее 10% (десяти процентов) от начальной (максимальной) цены договора (лота). (Подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ (форма 7) с приложением копий договоров и актов выполненных работ). | Заявка участника запроса предложений, соответствующая указанному критерию, получает 100 баллов. Заявка участника запроса предложений, не соответствующая указанному критерию, получает – 0 баллов. | 0,2 |
| Наличие в штате у Претендента более 50 сотрудников, аттестованных по электробезопасности, имеющего IV и V группу по электробезопасности (наличие в штате или работающих на основе договоров гражданско-правового характера специалистов в соответствующих областях и т.п.); (Подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии ресурсов с приложением копий удостоверений сотрудников по электробезопасности.) | Заявка участника запроса предложений, соответствующая указанному критерию, получает 100 баллов. Заявка участника запроса предложений, не соответствующая указанному критерию, получает – 0 баллов. | 0,2 |
| 4.4. Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств. | Участник запроса предложений, соответствующий указанному критерию, получает 100 баллов. Участник запроса предложений, не соответствующий указанному критерию, получает 0 баллов. | 0,1 |
| Дополнительные требования к прилагаемой документации |
| 5. В составе заявки Претендент также предоставляет: | 5.1. Документы, подтверждающие соответствие Претендента дополнительным квалификационным требованиям к Претендентам, указанным в пункте 2 карточки запроса предложений. |
|  | 5.2. Проект договора. Подписанный экземпляр проекта договора Техническое задание заказчика в качестве приложений к договору прикладывать в состав заявки не требуется. |
|  | 5.3. В случае если от имени Претендента действует иное лицо допускается предоставление Претендентом в составе заявки копии доверенности на осуществление действий от имени Претендента, заверенную печатью Претендента и подписанную руководителем Претендента. |
| Срок заключения Договоров |
| 6.1. Срок направления договоров победителю: | В течение 15 календарных дней с даты публикации протокола, содержащего итоги запроса предложения |
| 6.2. Срок возврата, подписанного Победителем договора: | 5 календарных дней с даты получения договора |
| 6.3. Общий срок заключения договора: | не более 20 календарных дней, но не ранее чем через 10 календарных дней с даты публикации итогового протокола, содержащего результаты закупочной процедуры |

Таблица 1. Состав закупки.

- Предельная стоимость выполнения работ по установке (замене) приборов коммерческого учета электроэнергии у потребителей, технологически присоединенных к сетям АО «ЛОЭСК» (по Федеральному закону №522-ФЗ от 27.12.2018г)

(с учетом стоимости оборудования)

| № п/п | Вид расценки | Начальная (максимальная) цена руб. с НДС | Начальная (максимальная) цена руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка (замена) однофазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4кВ в СПЛИТ исполнении на опоре ВЛ-0,4кВ с изолированными проводами с заменой ответвлений к дому на СИП. В состав работ входит: установка счетчика электроэнергии 1ф., прямоточного, 0,5S со встроенным GSM модемом 1 шт., замена ответвлений от ВЛ-0,38кВ к дому на СИП; настройка дистанционного пульта или дисплея на получение данных с прибора учета; предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. | 24 544,41 | 20 453,67 |
| 1.1. | Установка (замена) однофазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4кВ в СПЛИТ исполнении на опоре ВЛ-0,4кВ с неизолированными проводами с дополнительной установкой траверсы с креплениями. В состав работ входит: установка счетчика электроэнергии 1ф., прямоточного, 0,5S со встроенным GSM модемом 1 шт., установка траверсы с изоляторами на опору ВЛ-0,38кВ; настройка дистанционного пульта или дисплея на получение данных с прибора учета; предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. | 23 005,09 | 19 170,91 |
| 1.2. | Установка (замена) однофазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4кВ в СПЛИТ исполнении на опоре ВЛ-0,4кВ. В состав работ входит: установка счетчика электроэнергии 1ф., прямоточного, 0,5S со встроенным GSM модемом 1 шт., настройка дистанционного пульта или дисплея на получение данных с прибора учета; предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. | 20 328,78 | 16 940,65 |
| 2 | Установка (замена) однофазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4кВ в шкафу учета на опоре ВЛ-0,4кВ с изолированными проводами с заменой ответвлений к дому на СИП. В состав работ входит: установка счетчика электроэнергии 1ф., прямоточного, 0,5S со встроенным GSM модемом 1 шт., замена ответвлений от ВЛ-0,38кВ к дому на СИП; предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; установка шкафа учета навесного 1 шт.; установка автоматических выключателей 2 шт.; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. | 38 474,82 | 32 062,35 |
| 2.1. | Установка (замена) однофазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4кВ в шкафу учета на опоре ВЛ-0,4кВ. В состав работ входит: установка счетчика электроэнергии 1ф., прямоточного, 0,5S со встроенным GSM модемом 1 шт., предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. | 18 834,61 | 15 695,51 |
| 3 | Установка (замена) трехфазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4кВ в СПЛИТ исполнении на опоре ВЛ-0,4кВ с изолированными проводами с заменой ответвлений к дому на СИП. В состав работ входит: установка счетчика электроэнергии 3ф., прямоточного, 0,5S со встроенным GSM модемом 1 шт., замена ответвлений от ВЛ-0,38кВ к дому на СИП; настройка дистанционного пульта или дисплея на получение данных с прибора учета; предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. | 39 587,49 | 32 989,57 |
| 3.1. | Установка (замена) трехфазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4кВ в СПЛИТ исполнении на опоре ВЛ-0,4кВ с неизолированными проводами с дополнительной установкой траверсы с креплениями. В состав работ входит: установка счетчика электроэнергии 3ф., прямоточного, 0,5S со встроенным GSM модемом 1 шт., установка траверсы с изоляторами на опору ВЛ-0,38кВ; настройка дистанционного пульта или дисплея на получение данных с прибора учета; предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. | 33 502,96 | 27 919,13 |
| 3.2. | Установка (замена) трехфазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4кВ в СПЛИТ исполнении на опоре ВЛ-0,4кВ. В состав работ входит: установка счетчика электроэнергии 3ф., прямоточного, 0,5S со встроенным GSM модемом 1 шт., настройка дистанционного пульта или дисплея на получение данных с прибора учета; предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. | 29 881,08 | 24 900,90 |
| 4 | Установка (замена) трехфазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4кВ в шкаф учета на опоре ВЛ-0,4кВ с изолированными проводами с заменой ответвлений к дому на СИП. В состав работ входит: установка счетчика электроэнергии 3ф., прямоточного, 0,5S со встроенным GSM модемом 1 шт., замена ответвлений от ВЛ-0,38кВ к дому на СИП; предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; установка шкафа учета навесного 1 шт.; установка автоматических выключателей 2 шт.; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. | 50 917,88 | 42 431,57 |
| 4.1. | Установка (замена) трехфазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4кВ в шкафу учета на опоре ВЛ-0,4кВ. В состав работ входит: установка счетчика электроэнергии 3ф., прямоточного, 0,5S со встроенным GSM модемом 1 шт., предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; установка шкафа учета навесного 1 шт.; установка автоматических выключателей 2 шт.; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. | 27 604,64 | 23 003,87 |
| 5 | Установка (замена) трехфазного прибора учета электрической энергии полукосвенного включения с трансформаторами тока 0,4кВ в ЩУ ТП 6(10) кВ. В состав работ входит: установка шкафа управления навесного, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм 1 шт.; установка счетчика электроэнергии 3ф. 5(10)А 0,5S со встроенным модемом 1 шт., установка измерительных трансформаторов тока 0,66кВ 5ВА 0,5S 3 шт. установка коробки клеммной испытательной с прозрачной крышкой 1 шт.; установка антенны всенаправленной на магните 900/1800/3G с коэффициентом усиления не менее 9 дБи 1 шт.; прокладка кабеля КВВГнг 10х2,5 мм2, 10м; прокладка гофрированной трубы диаметром до 25 мм, 10м; предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. | 52 988,22 | 44 156,85 |
| 5.1. | Установка (замена) трехфазного прибора учета электрической энергии полукосвенного включения с трансформаторами тока 0,4кВ в ШУ ТП 6(10) кВ (без замены шкафа учета). В состав работ входит: установка счетчика электроэнергии 3ф. 5(10)А 0,5S со встроенным модемом 1 шт., установка измерительных трансформаторов тока 0,66кВ 5ВА 0,5S 3 шт. установка коробки клеммной испытательной с прозрачной крышкой 1 шт.; установка антенны всенаправленной на магните 900/1800/3G с коэффициентом усиления не менее 9 дБи 1 шт.; прокладка кабеля КВВГнг 10х2,5 мм2, 10м; прокладка гофрированной трубы диаметром до 25 мм, 10м; предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. | 44 413,70 | 37 011,42 |
| 5.2. | Установка (замена) трехфазного прибора учета электрической энергии полукосвенного включения с трансформаторами тока 0,4кВ в ШУ ТП 6(10) кВ (замена только ТТ и ИКК). В состав работ входит: установка измерительных трансформаторов тока 0,5S 3 шт., установка коробки клеммной испытательной с прозрачной крышкой 1 шт.; предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. | 13 970,97 | 11 642,47 |
| 6 | Установка (замена) трехфазного прибора учета электрической энергии косвенного включения в РУ-6(10) кВ ЩУ ПС 110(35) / 6(10) кВ с трансформаторами тока и напряжения. В состав работ входит: установка шкафа управления навесного, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм 1 шт.; установка счетчика электроэнергии 3ф. 5(10)А 0,5S со встроенным / выносным модемом 1 шт., установка (продление МПИ) измерительных трансформаторов тока 0,5S 3 шт. установка (продление МПИ) измерительных трансформаторов напряжения 0,5 1 компл. установка коробки клеммной испытательной с прозрачной крышкой 1 шт.; установка антенны всенаправленной на магните 900/1800/3G с коэффициентом усиления не менее 9 дБи 1 шт.; прокладка кабеля КВВГнг 10х2,5 мм2, 10м; предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; прокладка гофрированной трубы диаметром до 25 мм, 10м; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. | 295 036,49 | 245 863,74 |
| 6.1. | Установка (замена) трехфазного прибора учета электрической энергии косвенного включения в РУ-6(10) кВ ЩУ ПС 110(35) / 6(10) кВ с трансформаторами тока и напряжения (без замены шкафа учета). В состав работ входит: установка счетчика электроэнергии 3ф. 5(10)А 0,5S со встроенным / выносным модемом 1 шт., установка (продление МПИ) измерительных трансформаторов тока 0,5S 3 шт. установка (продление МПИ) измерительных трансформаторов напряжения 0,5 1 компл. установка коробки клеммной испытательной с прозрачной крышкой 1 шт.; предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. | 241 352,40 | 201 127,00 |
| 6.2. | Установка (замена) трехфазного прибора учета электрической энергии косвенного включения в РУ-6(10) кВ ЩУ ПС 110(35) / 6(10) кВ с трансформаторами тока и напряжения. В состав работ входит: установка счетчика электроэнергии 3ф. 5(10)А 0,5S с модемом 1 шт., предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. | 44 864,47 | 37 387,06 |

Форма №3

Приложение к предложению Претендента по предмету запроса предложений

- Предельная стоимость выполнения работ по установке (замене) приборов коммерческого учета электроэнергии у потребителей, технологически присоединенных к сетям АО «ЛОЭСК» (по Федеральному закону №522-ФЗ от 27.12.2018г)

(с учетом стоимости оборудования)

| № п/п | Вид расценки | Предлагаемая цена руб. с НДС | Предлагаемая цена руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка (замена) однофазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4кВ в СПЛИТ исполнении на опоре ВЛ-0,4кВ с изолированными проводами с заменой ответвлений к дому на СИП. В состав работ входит: установка счетчика электроэнергии 1ф., прямоточного, 0,5S со встроенным GSM модемом 1 шт., замена ответвлений от ВЛ-0,38кВ к дому на СИП; настройка дистанционного пульта или дисплея на получение данных с прибора учета; предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. |  |  |
| 1.1. | Установка (замена) однофазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4кВ в СПЛИТ исполнении на опоре ВЛ-0,4кВ с неизолированными проводами с дополнительной установкой траверсы с креплениями. В состав работ входит: установка счетчика электроэнергии 1ф., прямоточного, 0,5S со встроенным GSM модемом 1 шт., установка траверсы с изоляторами на опору ВЛ-0,38кВ; настройка дистанционного пульта или дисплея на получение данных с прибора учета; предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. |  |  |
| 1.2. | Установка (замена) однофазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4кВ в СПЛИТ исполнении на опоре ВЛ-0,4кВ. В состав работ входит: установка счетчика электроэнергии 1ф., прямоточного, 0,5S со встроенным GSM модемом 1 шт., настройка дистанционного пульта или дисплея на получение данных с прибора учета; предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. |  |  |
| 2 | Установка (замена) однофазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4кВ в шкафу учета на опоре ВЛ-0,4кВ с изолированными проводами с заменой ответвлений к дому на СИП. В состав работ входит: установка счетчика электроэнергии 1ф., прямоточного, 0,5S со встроенным GSM модемом 1 шт., замена ответвлений от ВЛ-0,38кВ к дому на СИП; предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; установка шкафа учета навесного 1 шт.; установка автоматических выключателей 2 шт.; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. |  |  |
| 2.1. | Установка (замена) однофазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4кВ в шкафу учета на опоре ВЛ-0,4кВ. В состав работ входит: установка счетчика электроэнергии 1ф., прямоточного, 0,5S со встроенным GSM модемом 1 шт., предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. |  |  |
| 3 | Установка (замена) трехфазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4кВ в СПЛИТ исполнении на опоре ВЛ-0,4кВ с изолированными проводами с заменой ответвлений к дому на СИП. В состав работ входит: установка счетчика электроэнергии 3ф., прямоточного, 0,5S со встроенным GSM модемом 1 шт., замена ответвлений от ВЛ-0,38кВ к дому на СИП; настройка дистанционного пульта или дисплея на получение данных с прибора учета; предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. |  |  |
| 3.1. | Установка (замена) трехфазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4кВ в СПЛИТ исполнении на опоре ВЛ-0,4кВ с неизолированными проводами с дополнительной установкой траверсы с креплениями. В состав работ входит: установка счетчика электроэнергии 3ф., прямоточного, 0,5S со встроенным GSM модемом 1 шт., установка траверсы с изоляторами на опору ВЛ-0,38кВ; настройка дистанционного пульта или дисплея на получение данных с прибора учета; предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. |  |  |
| 3.2. | Установка (замена) трехфазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4кВ в СПЛИТ исполнении на опоре ВЛ-0,4кВ. В состав работ входит: установка счетчика электроэнергии 3ф., прямоточного, 0,5S со встроенным GSM модемом 1 шт., настройка дистанционного пульта или дисплея на получение данных с прибора учета; предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. |  |  |
| 4 | Установка (замена) трехфазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4кВ в шкаф учета на опоре ВЛ-0,4кВ с изолированными проводами с заменой ответвлений к дому на СИП. В состав работ входит: установка счетчика электроэнергии 3ф., прямоточного, 0,5S со встроенным GSM модемом 1 шт., замена ответвлений от ВЛ-0,38кВ к дому на СИП; предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; установка шкафа учета навесного 1 шт.; установка автоматических выключателей 2 шт.; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. |  |  |
| 4.1. | Установка (замена) трехфазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4кВ в шкафу учета на опоре ВЛ-0,4кВ. В состав работ входит: установка счетчика электроэнергии 3ф., прямоточного, 0,5S со встроенным GSM модемом 1 шт., предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; установка шкафа учета навесного 1 шт.; установка автоматических выключателей 2 шт.; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. |  |  |
| 5 | Установка (замена) трехфазного прибора учета электрической энергии полукосвенного включения с трансформаторами тока 0,4кВ в ЩУ ТП 6(10) кВ. В состав работ входит: установка шкафа управления навесного, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм 1 шт.; установка счетчика электроэнергии 3ф. 5(10)А 0,5S со встроенным модемом 1 шт., установка измерительных трансформаторов тока 0,66кВ 5ВА 0,5S 3 шт. установка коробки клеммной испытательной с прозрачной крышкой 1 шт.; установка антенны всенаправленной на магните 900/1800/3G с коэффициентом усиления не менее 9 дБи 1 шт.; прокладка кабеля КВВГнг 10х2,5 мм2, 10м; прокладка гофрированной трубы диаметром до 25 мм, 10м; предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. |  |  |
| 5.1. | Установка (замена) трехфазного прибора учета электрической энергии полукосвенного включения с трансформаторами тока 0,4кВ в ШУ ТП 6(10) кВ (без замены шкафа учета). В состав работ входит: установка счетчика электроэнергии 3ф. 5(10)А 0,5S со встроенным модемом 1 шт., установка измерительных трансформаторов тока 0,66кВ 5ВА 0,5S 3 шт. установка коробки клеммной испытательной с прозрачной крышкой 1 шт.; установка антенны всенаправленной на магните 900/1800/3G с коэффициентом усиления не менее 9 дБи 1 шт.; прокладка кабеля КВВГнг 10х2,5 мм2, 10м; прокладка гофрированной трубы диаметром до 25 мм, 10м; предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. |  |  |
| 5.2. | Установка (замена) трехфазного прибора учета электрической энергии полукосвенного включения с трансформаторами тока 0,4кВ в ШУ ТП 6(10) кВ (замена только ТТ и ИКК). В состав работ входит: установка измерительных трансформаторов тока 0,5S 3 шт., установка коробки клеммной испытательной с прозрачной крышкой 1 шт.; предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. |  |  |
| 6 | Установка (замена) трехфазного прибора учета электрической энергии косвенного включения в РУ-6(10) кВ ЩУ ПС 110(35) / 6(10) кВ с трансформаторами тока и напряжения. В состав работ входит: установка шкафа управления навесного, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм 1 шт.; установка счетчика электроэнергии 3ф. 5(10)А 0,5S со встроенным / выносным модемом 1 шт., установка (продление МПИ) измерительных трансформаторов тока 0,5S 3 шт. установка (продление МПИ) измерительных трансформаторов напряжения 0,5 1 компл. установка коробки клеммной испытательной с прозрачной крышкой 1 шт.; установка антенны всенаправленной на магните 900/1800/3G с коэффициентом усиления не менее 9 дБи 1 шт.; прокладка кабеля КВВГнг 10х2,5 мм2, 10м; предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; прокладка гофрированной трубы диаметром до 25 мм, 10м; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. |  |  |
| 6.1. | Установка (замена) трехфазного прибора учета электрической энергии косвенного включения в РУ-6(10) кВ ЩУ ПС 110(35) / 6(10) кВ с трансформаторами тока и напряжения (без замены шкафа учета). В состав работ входит: установка счетчика электроэнергии 3ф. 5(10)А 0,5S со встроенным / выносным модемом 1 шт., установка (продление МПИ) измерительных трансформаторов тока 0,5S 3 шт. установка (продление МПИ) измерительных трансформаторов напряжения 0,5 1 компл. установка коробки клеммной испытательной с прозрачной крышкой 1 шт.; предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. |  |  |
| 6.2. | Установка (замена) трехфазного прибора учета электрической энергии косвенного включения в РУ-6(10) кВ ЩУ ПС 110(35) / 6(10) кВ с трансформаторами тока и напряжения. В состав работ входит: установка счетчика электроэнергии 3ф. 5(10)А 0,5S с модемом 1 шт., предоставление опросных листов, в случае отсутствия учетной записи в ПО «Пирамида 2.0»; добавление точки учета в НСИ СПО «Пирамида 2.0», установленного у Заказчика, в т.ч.: - создание карточки используемого оборудования (ПУ, ТТ, каналообразующего оборудования с указанием параметров, даты изготовления (поверки) и установки и т.д., - создание структуры НСИ в соответствии с Актом допуска прибора учета к расчетам (Филиал-РЭС-ТП-РУ-СШ-Тип учета-Номер ПУ), - настройка дистанционного сбора данных (конфигурирование ПУ и оборудования для передачи данных), - создание маршрута опроса точки учета, - прикрепление сканированных паспортов на использованное оборудование, однолинейной схемы, подписанного Акта допуска прибора учета к расчетам. |  |  |

| Процент снижения Участником представленных единичных расценок на виды работ. | Указать процент снижения |
| --- | --- |
| Наличие в штате у Претендента более 50 сотрудников, аттестованных по электробезопасности, имеющего IV и V группу по электробезопасности (наличие в штате или работающих на основе договоров гражданско-правового характера специалистов в соответствующих областях и т.п.); (Подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии ресурсов с приложением копий удостоверений сотрудников по электробезопасности.) | Есть/Нет |
| Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств. | Претензии есть/Претензий нет |
| Наличие у Претендента исполненных в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ и/или Федеральным законом №44-ФЗ контрактов (договоров) за 2016-2019 гг. с предметом аналогичных работ, указанных в техническом задании настоящего запроса предложений, суммарный объем не менее 10% (десяти процентов) от начальной (максимальной) цены договора (лота). (Подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ (форма 7) с приложением копий договоров и актов выполненных работ). | Есть/Нет |
| Претендент подтверждает обязательные условия исполнения договора | Подтверждаю |

- ПОДТВЕРЖДАЕМ, что в случае победы работы будут выполнены согласно Техническому заданию.

- В случае победы обязуемся заключить договор по форме АО «ЛОЭСК» (условия оплаты указаны в п. 3.4 карточки запроса предложения, подтверждаем).

(наименование организации – Претендента)

осведомлено, что Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего запроса предложений до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. По истечении указанного срока и до заключения договора Заказчик вправе отменить настоящую закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ.

| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |