## Типовые 1 кв. 2017 сравнительн.
Приложение № 4
к договору № _______ от __________
Укрупненные единичные расценки
№ | Титул | без НДС | НДС | с НДС
1 | ГНБ (1 труба +резервная д= 110 мм) кабель АПвБбШп-1 4*50 1 км
2 | ГНБ (1 труба +резервная д= 160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км
3 | ГНБ (1 труба д=160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км
4 | ГНБ (2 труба +резервная д= 160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км
5 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм. Одна-резервная (без кабеля)
6 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм.одна-резервная кабель АПвБбШп 4*120
7 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм.одна-резервная кабель АСБ 3*150
8 | ГНБ 1 км 2 трубы 225 мм.одна-резервная кабель АПвПг 1*630/70
9 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АПвПу2r 1*120/70 10 кВ)
10 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АПвПу2r 1*240/70 10 кВ)
11 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АСБ 3*120)
12 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АСБ 3*150)
13 | ГНБ 1 км 3 трубы 225 мм.одна-резервная КАБЕЛЬ АПвПг 1*630/50 10 кВ
14 | ГНБ 1 км 4 трубы 225 мм.две-резервные КАБЕЛЬ АПвПг 1*630/50 10 кВ
15 | Демонтаж провода и дерев.опор на км
16 | Дренажная система
17 | Замена опоры СВ-95
18 | Ограждение МТП, СТП
19 | Разъединитель РЛК
20 | Разъединитель РЛНД
21 | Реклоузер
22 | Реклоузер с ПКУ
23 | Реконструкция ТП. Замена автомата АВ 200 А
24 | Строительство 2КТПнТ-К/К-400/10
25 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*95)
26 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*120)
27 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95)
28 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) дерев.опоры
29 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95)
30 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25)
31 | Строительство 1 км ВЛ совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ(СИП-3 1*120, СИП-2 3*95+1*95+1*16)
32 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП 2 3*95+1*95+1*16 ММ2
33 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП-2 3*120+1*95
34 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП-2 3*70+1*95
35 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода) СИП 3*50+1*70
36 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода) СИП 4 4*25
37 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95+1*16)
38 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70+1*16)
39 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16)
40 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) без ответвлений
41 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95)
42 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) с щитами учета на вводах
43 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) деревянные опоры
44 | Строительство 1 км ВЛ-0,4кВ (СИП-2 3*120+1*95)
45 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*120)
46 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*50)
47 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*70)
48 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95)
49 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*70) деревянные опоры
50 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4Х120 мм2
51 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4Х150 мм2
52 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4Х185 мм2
53 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4Х50 мм2
54 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4Х95 мм2
55 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 2л 4Х240 мм2
56 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 2л 4Х95 мм3 (2 кабеля)
57 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х120 мм2
58 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х95 мм2
59 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х120 мм2
60 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х95 мм2
61 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х150 мм2
62 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х185 мм2
63 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АСБ 2л 4Х120 мм2
64 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АСБ 2л 4Х240 мм2
65 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х150 мм2
66 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х185 мм2
67 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*150 мм2
68 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*185 мм2
69 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*240 мм2
70 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*95 мм2
71 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АПвПу2г 3(1*120/50 мм2)
72 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АПвПу2г 3(1*150/70 мм2)
73 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АПвПу2г 3(1*240/70 мм2)
74 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х240/70 мм2 два кабеля
75 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*150мм2
76 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*185мм2
77 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*240мм2
78 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*95 мм2
79 | Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*70, СИП-2 3*50+1*70+1*16)
80 | Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*95+1*16)
81 | Строительство 1 км совместной подвески СИП 4*16 и СИП 3*16+1*25
82 | Строительство 100м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*120 мм2)
83 | Строительство 100м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*120 мм2) два кабеля
84 | Строительство 100м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*240 мм2)
85 | Строительство 100м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*240 мм2) два кабеля
86 | Строительство 100м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*120 мм2)
87 | Строительство 100м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*120 мм2) два кабеля
88 | Строительство 100м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*240 мм2)
89 | Строительство 100м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*240 мм2) два кабеля
90 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*120/50 мм2)
91 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*240/70 мм2)
92 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*240/70 мм2) два кабеля
93 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*240/70 мм2) четыре кабеля
94 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*300/70 мм2)
95 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*300/70 мм2) два кабеля
96 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*300/70 мм2) четыре кабеля
97 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*400/70 мм2)
98 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*400/70 мм2) два кабеля
99 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*630/70 мм2)
100 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*630/70 мм2) два кабеля
101 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*800/70 мм2) два кабеля
102 | Строительство 100м КЛ-10 (АСБ 3*120 мм2)
103 | Строительство 100м КЛ-10 (АСБ 3*120 мм2) два кабеля
104 | Строительство 100м КЛ-10 (АСБ 3*240 мм2)
105 | Строительство 100м КЛ-10 (АСБ 3*240 мм2) два кабеля
106 | Строительство 100м ВЛ-10 кВ (СИП-2 1*120)
107 | Строительство 100м ВЛ-10 кВ (СИП-2 1*70) с деревянными опорами
108 | Строительство 100м ВЛ-10 кВ (СИП-2 1*95)
109 | Строительство 100м (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25)
110 | Строительство 100м (двуцепка) 2ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95)
111 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95+1*16)
112 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70+1*16)
113 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16)
114 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) деревянные опоры
115 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) с щитами учета на вводах
116 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х120-1кВ)
117 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х150-1кВ)
118 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х185-1кВ)
119 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х240-1кВ)
120 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х25-1кВ)
121 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х35-1кВ)
122 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х50-1кВ)
123 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х70-1кВ)
124 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х95-1кВ)
125 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4х240мм2)
126 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*35 ММ2)
127 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*70 ММ2)
128 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*95 мм2) с перегородкой из кирпича
129 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х120-1кВ)
130 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х150-1кВ)
131 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х185-1кВ)
132 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ)
133 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х50-1кВ)
134 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х70-1кВ)
135 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х95-1кВ)
136 | Строительство КЛ-0,4 четыре кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ)
137 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*35 мм2)
138 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*50 мм2)
139 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*70 мм2)
140 | Строительство КЛ-10 АПвП2г 3х (1х630/70 ММ2)
141 | Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х630/70 ММ2) два кабеля
142 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3*70 мм2)
143 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3*70 мм2) два кабеля
144 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х120 ММ2 )
145 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3х120 ММ2) два кабеля
146 | Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х240/70 ММ2) четыре кабеля
147 | Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х300/70 мм2)
148 | Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х300/70 мм2) два кабеля
149 | Строительство КЛ-10 АПвПУ2г 3х (1х400/70 мм2)
150 | Строительство КЛ-10 АПвПУ2г 3х (1х400/70 мм2) четыре кабеля
151 | Строительство КЛ-10 АПвПу2г 3х (1х630/70 ММ2) четыре кабеля
152 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х (1х240/70 мм2) два кабеля
153 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х120/35 мм2
154 | Строительство КРУН-10 кВ в ж/б оболочке 6 ячеек (4 отходящие-с вакуумными выкл. 2 вводные-с выкл. нагрузки)
155 | Строительство КТП 1*160
156 | Строительство КТП вв 2*250 кВА
157 | Строительство КТП-250/10/0,4 с трансф. ТМГ 250/10/0,4 п/ст- кабельный ввод
158 | Строительство КТПн к/к 1*1000 кВа
159 | Строительство КТПТ 2* 1000
160 | Строительство КТПТ 2* 1000 (сэндвич-панели)
161 | Строительство КТПТ 2* 630
162 | Строительство КТПТ вв 400 с трансф.400
163 | Строительство КТПТ вв 630 с трансф.630
164 | Строительство МТП 100
165 | Строительство МТП 160
166 | Строительство МТП 250
167 | Строительство ПКУ
168 | Строительство СТП 100
169 | Строительство СТП 25
170 | Строительство СТП 40
171 | Строительство СТП 63
172 | Установка КД-209 (на 12 групп, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС)
173 | Установка КД-209 (на 5 групп, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС)
174 | Установка КД-211 (2-х секционный, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС)
175 | Устройство ответвлений (СИП 2*16)
176 | Устройство ответвлений (СИП 4*16)
177 | Устройство ответвлений (СИП 4*25)
178 | Установка щита учета
179 | Просека на 1 Га (без восстановительной стоимости)
180 | Восстановление дорожного покрытия, 1 м2
181 | Устройства лежневых дорог, 1 км
| Заказчик | Подрядчик
АО "ЛОЭСК"
___________________________