## Сводка
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 1 квартал 2022 г.
Филиал/РЭС | Вид объекта | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Суммарная продолжительность нарушения электроснабжения потребителей, час. | Причина аварии | Проведенные мероприятия по восстановлению
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-01 03:20 | 2022-01-01 10:11 | 6.85 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2022-01-01 06:45 | 2022-01-01 13:32 | 6.78 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-01-01 09:12 | 2022-01-01 11:00 | 1.8 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | ПС | 10 (10.5) | 2022-01-01 20:00 | 2022-01-01 21:05 | 1.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ТП | 10 (10.5) | 2022-01-01 23:58 | 2022-01-02 00:33 | 0.58 | Попадание животного на токоведущие части в ТП | -
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2022-01-02 08:36 | 2022-01-02 08:51 | 0.25 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-01-02 16:46 | 2022-01-02 18:25 | 1.65 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-01-03 04:30 | 2022-01-03 07:40 | 3.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-04 01:15 | 2022-01-04 01:59 | 0.73 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 6 (6.3) | 2022-01-04 04:44 | 2022-01-04 09:35 | 4.85 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-04 20:29 | 2022-01-04 23:00 | 2.52 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ПС | 10 (10.5) | 2022-01-04 22:58 | 2022-01-05 00:10 | 1.2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ПС | 35 | 2022-01-05 04:00 | 2022-01-05 04:12 | 0.2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ПС | 35 | 2022-01-05 08:48 | 2022-01-05 10:37 | 1.82 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-01-05 19:45 | 2022-01-05 21:22 | 1.62 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-05 20:15 | 2022-01-05 22:44 | 2.48 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-05 20:35 | 2022-01-06 00:03 | 3.47 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2022-01-05 21:53 | 2022-01-06 | 2.12 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-06 17:00 | 2022-01-06 22:25 | 5.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2022-01-06 20:03 | 2022-01-06 21:03 | 1 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-06 23:50 | 2022-01-07 01:10 | 1.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-07 13:55 | 2022-01-07 15:30 | 1.58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-07 17:05 | 2022-01-08 13:39 | 20.57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-07 20:05 | 2022-01-07 21:40 | 1.58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-07 21:18 | 2022-01-07 21:27 | 0.15 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-08 00:05 | 2022-01-08 01:15 | 1.17 | Повреждение ОПН 10 кВ | Замена ОПН 10 кВ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-01-08 05:44 | 2022-01-08 08:58 | 3.23 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-08 08:57 | 2022-01-08 09:07 | 0.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-08 13:10 | 2022-01-08 13:15 | 0.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 0.38 | 2022-01-08 15:00 | 2022-01-08 16:26 | 1.43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2022-01-08 20:43 | 2022-01-09 03:36 | 6.88 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-01-08 23:59 | 2022-01-09 01:30 | 1.52 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-09 14:25 | 2022-01-09 20:08 | 5.72 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | -
Восточные электросети РЭС Кириши | ТП | 10 (10.5) | 2022-01-09 16:51 | 2022-01-09 17:10 | 0.32 | Повреждение выключателя нагрузки ВН 10 кВ | Замена ВН 10 кВ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-09 18:15 | 2022-01-09 18:55 | 0.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-09 19:30 | 2022-01-10 12:35 | 17.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-09 19:32 | 2022-01-10 16:42 | 21.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-10 04:20 | 2022-01-10 05:50 | 1.5 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-10 19:50 | 2022-01-11 | 4.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-01-11 08:55 | 2022-01-11 10:10 | 1.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 35 | 2022-01-12 17:30 | 2022-01-12 17:30 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 35 | 2022-01-12 17:30 | 2022-01-12 19:15 | 1.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-13 06:46 | 2022-01-13 11:14 | 4.47 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2022-01-13 07:30 | 2022-01-13 11:08 | 3.63 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-13 09:27 | 2022-01-13 09:37 | 0.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-13 09:30 | 2022-01-13 15:25 | 5.92 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-13 09:40 | 2022-01-13 20:44 | 11.07 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-01-13 10:24 | 2022-01-13 12:05 | 1.68 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-13 11:40 | 2022-01-13 19:05 | 7.42 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-01-13 13:10 | 2022-01-13 13:57 | 0.78 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-01-13 15:05 | 2022-01-13 15:45 | 0.67 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-13 15:30 | 2022-01-13 18:40 | 3.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-13 15:36 | 2022-01-13 17:15 | 1.65 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-13 15:45 | 2022-01-13 23:40 | 7.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-13 16:45 | 2022-01-13 20:00 | 3.25 | Повреждение изолятора на ЛР 10 кВ | Замена ЛР 10 кВ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2022-01-13 18:51 | 2022-01-13 19:05 | 0.23 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-13 21:55 | 2022-01-13 23:20 | 1.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-13 22:50 | 2022-01-13 23:24 | 0.57 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | -
Южные электросети РЭС Ижорский | ВЛ | 6 (6.3) | 2022-01-14 08:10 | 2022-01-14 11:06 | 2.93 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР 10 кВ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-14 11:15 | 2022-01-14 12:13 | 0.97 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-01-14 12:05 | 2022-01-14 12:05 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-14 18:40 | 2022-01-14 20:08 | 1.47 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-15 20:25 | 2022-01-16 11:20 | 14.92 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-01-16 00:10 | 2022-01-16 01:20 | 1.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-17 12:26 | 2022-01-17 13:20 | 0.9 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2022-01-17 13:03 | 2022-01-17 13:06 | 0.05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Сланцы | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-01-17 14:50 | 2022-01-17 15:58 | 1.13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-17 16:57 | 2022-01-17 18:27 | 1.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-17 18:15 | 2022-01-17 20:20 | 2.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2022-01-19 09:30 | 2022-01-19 12:50 | 3.33 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | КЛ | 10 (10.5) | 2022-01-19 14:45 | 2022-01-19 19:41 | 4.93 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-19 15:47 | 2022-01-19 16:07 | 0.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-01-19 21:24 | 2022-01-19 22:43 | 1.32 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-01-19 21:24 | 2022-01-20 03:44 | 6.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 6 (6.3) | 2022-01-19 23:02 | 2022-01-20 01:22 | 2.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-20 00:35 | 2022-01-20 00:40 | 0.08 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-20 08:10 | 2022-01-20 09:15 | 1.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-20 09:16 | 2022-01-20 21:27 | 12.18 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2022-01-20 12:04 | 2022-01-20 13:45 | 1.68 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 0.38 | 2022-01-20 12:58 | 2022-01-20 16:46 | 3.8 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-20 15:00 | 2022-01-20 15:33 | 0.55 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Ижорский | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-01-20 15:50 | 2022-01-20 20:17 | 4.45 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-20 20:45 | 2022-01-20 22:41 | 1.93 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-21 10:38 | 2022-01-21 19:50 | 9.2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2022-01-21 12:45 | 2022-01-21 14:21 | 1.6 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-21 12:48 | 2022-01-21 14:43 | 1.92 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-21 14:23 | 2022-01-21 15:13 | 0.83 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 0.38 | 2022-01-21 15:30 | 2022-01-21 17:30 | 2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Л.Поле | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-21 15:47 | 2022-01-21 16:41 | 0.9 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-21 16:20 | 2022-01-21 17:00 | 0.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-21 16:21 | 2022-01-22 14:20 | 21.98 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Ижорский | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-01-21 18:25 | 2022-01-21 19:35 | 1.17 | Повреждение ВН 10 кВ | Замена ВН 10 кВ
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-22 13:00 | 2022-01-22 17:00 | 4 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-22 17:17 | 2022-01-22 21:17 | 4 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2022-01-22 18:45 | 2022-01-22 20:35 | 1.83 | Повреждение ТСН 10 кВ в ТП | Замена ТСН 10 кВ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 35 | 2022-01-23 19:56 | 2022-01-23 21:05 | 1.15 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-23 23:00 | 2022-01-24 11:30 | 12.5 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | -
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 35 | 2022-01-24 07:15 | 2022-01-24 11:06 | 3.85 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2022-01-24 08:56 | 2022-01-24 09:01 | 0.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 35 | 2022-01-24 12:05 | 2022-01-24 17:44 | 5.65 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-24 12:14 | 2022-01-24 17:57 | 5.72 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | -
Северные электросети РЭС Южный | ПС | 35 | 2022-01-24 16:25 | 2022-01-24 16:26 | 0.02 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-24 17:32 | 2022-01-24 19:00 | 1.47 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | ПС | 35 | 2022-01-24 18:55 | 2022-01-24 20:20 | 1.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | ПС | 35 | 2022-01-24 20:19 | 2022-01-25 00:02 | 3.72 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-25 04:55 | 2022-01-25 06:18 | 1.38 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | -
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2022-01-25 11:44 | 2022-01-25 12:55 | 1.18 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 6 (6.3) | 2022-01-25 12:35 | 2022-01-25 14:31 | 1.93 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2022-01-26 11:15 | 2022-01-26 11:40 | 0.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | ТП | 10 (10.5) | 2022-01-26 18:45 | 2022-01-26 19:50 | 1.08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Гатчина | ТП | 0.38 | 2022-01-27 11:17 | 2022-01-27 11:30 | 0.22 | Повреждение АВ 0,4 кВ (износ) | Замена АВ 0,4 кВ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-27 13:32 | 2022-01-27 14:00 | 0.47 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-27 14:10 | 2022-01-27 15:35 | 1.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-27 15:24 | 2022-01-27 17:45 | 2.35 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-28 08:05 | 2022-01-28 08:10 | 0.08 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2022-01-28 18:00 | 2022-01-28 21:35 | 3.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-28 21:21 | 2022-01-28 21:40 | 0.32 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-29 15:10 | 2022-01-29 15:56 | 0.77 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-30 00:04 | 2022-01-30 01:30 | 1.43 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | ПС | 10 (10.5) | 2022-01-30 05:11 | 2022-01-30 05:22 | 0.18 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-01-30 10:15 | 2022-01-30 10:22 | 0.12 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 0.38 | 2022-01-31 13:03 | 2022-01-31 13:45 | 0.7 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Ижорский | ПС | 10 (10.5) | 2022-01-31 17:57 | 2022-02-01 01:15 | 7.3 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-01 04:55 | 2022-02-01 05:40 | 0.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-01 08:40 | 2022-02-01 10:20 | 1.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-01 15:32 | 2022-02-01 16:08 | 0.6 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-02-01 15:44 | 2022-02-01 17:08 | 1.4 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Ижорский | КЛ | 6 (6.3) | 2022-02-02 03:00 | 2022-02-02 07:29 | 4.48 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Ижорский | КЛ | 6 (6.3) | 2022-02-02 03:00 | 2022-02-02 08:00 | 5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-02-02 07:47 | 2022-02-02 07:47 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2022-02-02 10:15 | 2022-02-02 13:06 | 2.85 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-02-03 15:10 | 2022-02-03 15:25 | 0.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2022-02-04 08:20 | 2022-02-04 08:51 | 0.52 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-04 17:30 | 2022-02-04 17:50 | 0.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-04 19:45 | 2022-02-04 21:05 | 1.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-05 01:40 | 2022-02-05 01:50 | 0.17 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-02-05 04:00 | 2022-02-05 07:22 | 3.37 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-02-05 04:00 | 2022-02-05 04:00 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-02-05 04:00 | 2022-02-05 04:00 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-05 05:00 | 2022-02-05 06:25 | 1.42 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-05 07:55 | 2022-02-05 16:10 | 8.25 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-05 11:50 | 2022-02-05 16:32 | 4.7 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2022-02-05 12:10 | 2022-02-05 13:53 | 1.72 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2022-02-05 15:20 | 2022-02-05 18:50 | 3.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2022-02-05 16:39 | 2022-02-05 17:05 | 0.43 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-06 05:30 | 2022-02-06 06:45 | 1.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-02-06 09:46 | 2022-02-07 07:24 | 21.63 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-06 23:20 | 2022-02-07 09:18 | 9.97 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-02-07 02:21 | 2022-02-07 02:37 | 0.27 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Ижорский | ПС | 6 (6.3) | 2022-02-07 12:00 | 2022-02-07 13:05 | 1.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-07 15:40 | 2022-02-07 22:35 | 6.92 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | -
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-07 21:31 | 2022-02-07 22:52 | 1.35 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-08 08:40 | 2022-02-08 08:55 | 0.25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-08 09:02 | 2022-02-08 16:39 | 7.62 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-08 11:39 | 2022-02-08 13:25 | 1.77 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-08 13:04 | 2022-02-08 15:58 | 2.9 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-09 13:25 | 2022-02-09 19:00 | 5.58 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2022-02-09 16:40 | 2022-02-09 17:45 | 1.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-10 04:03 | 2022-02-10 07:30 | 3.45 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-10 04:03 | 2022-02-10 07:30 | 3.45 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-10 07:42 | 2022-02-10 16:25 | 8.72 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-10 10:15 | 2022-02-10 11:43 | 1.47 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-10 14:15 | 2022-02-10 22:05 | 7.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-10 14:50 | 2022-02-10 17:37 | 2.78 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2022-02-11 09:10 | 2022-02-11 09:50 | 0.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 35 | 2022-02-11 13:29 | 2022-02-11 14:25 | 0.93 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2022-02-11 17:45 | 2022-02-11 18:02 | 0.28 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2022-02-11 18:45 | 2022-02-11 19:23 | 0.63 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2022-02-13 02:48 | 2022-02-13 04:45 | 1.95 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 110 | 2022-02-13 11:44 | 2022-02-13 14:58 | 3.23 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-02-13 17:55 | 2022-02-13 18:46 | 0.85 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 0.38 | 2022-02-14 07:53 | 2022-02-14 11:35 | 3.7 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КЛ | 10 (10.5) | 2022-02-15 04:03 | 2022-02-15 05:24 | 1.35 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 0.38 | 2022-02-15 08:00 | 2022-02-15 09:47 | 1.78 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-02-15 10:15 | 2022-02-15 10:40 | 0.42 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-02-15 20:46 | 2022-02-16 05:25 | 8.65 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-02-16 00:45 | 2022-02-16 00:50 | 0.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 10 (10.5) | 2022-02-16 14:16 | 2022-02-16 21:00 | 6.73 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 6 (6.3) | 2022-02-17 11:20 | 2022-02-17 11:24 | 0.07 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2022-02-17 12:40 | 2022-02-17 15:18 | 2.63 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Ижорский | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-02-17 14:20 | 2022-02-17 14:44 | 0.4 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-17 15:40 | 2022-02-17 17:06 | 1.43 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-17 19:40 | 2022-02-17 21:15 | 1.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-17 20:10 | 2022-02-17 21:35 | 1.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2022-02-17 22:25 | 2022-02-17 22:48 | 0.38 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-18 04:52 | 2022-02-18 05:29 | 0.62 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-02-18 06:07 | 2022-02-18 07:31 | 1.4 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-18 08:15 | 2022-02-18 09:20 | 1.08 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-02-18 18:30 | 2022-02-18 19:35 | 1.08 | Попадание животного на токоведущие части ЛР 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-19 00:45 | 2022-02-19 01:24 | 0.65 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2022-02-19 08:45 | 2022-02-19 10:22 | 1.62 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 35 | 2022-02-19 22:58 | 2022-02-19 23:25 | 0.45 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-02-20 05:22 | 2022-02-20 05:22 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-20 07:37 | 2022-02-20 13:04 | 5.45 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-02-20 23:55 | 2022-02-21 02:01 | 2.1 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2022-02-21 15:40 | 2022-02-21 16:30 | 0.83 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-02-21 18:48 | 2022-02-21 20:45 | 1.95 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-21 21:04 | 2022-02-21 21:58 | 0.9 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2022-02-22 08:20 | 2022-02-22 11:18 | 2.97 | Превышение допустимой нагрузки | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2022-02-22 12:18 | 2022-02-22 16:01 | 3.72 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2022-02-22 13:40 | 2022-02-22 15:10 | 1.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ТП | 10 (10.5) | 2022-02-23 09:30 | 2022-02-23 10:50 | 1.33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2022-02-25 18:20 | 2022-02-25 22:14 | 3.9 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-25 19:50 | 2022-02-25 21:26 | 1.6 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-25 22:20 | 2022-02-26 01:17 | 2.95 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-25 22:50 | 2022-02-26 00:21 | 1.52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Волосово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-25 23:40 | 2022-02-26 00:04 | 0.4 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | -
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-02-27 02:00 | 2022-02-27 09:33 | 7.55 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | ПС | 35 | 2022-02-27 11:10 | 2022-02-27 12:01 | 0.85 | Повреждение ТТ 35 кВ | Замена ТТ 35 кВ
АО "РЭС" РЭС уч. Приозерский | ТП | 10 (10.5) | 2022-02-27 12:18 | 2022-02-27 13:50 | 1.53 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-02-28 08:50 | 2022-02-28 09:15 | 0.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-02-28 08:50 | 2022-02-28 10:15 | 1.42 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 6 (6.3) | 2022-02-28 22:19 | 2022-02-28 22:37 | 0.3 | Повреждение АВ 0,4 кВ (износ) | Замена АВ 0,4 кВ
Восточные электросети РЭС Волхов | ТП | 0.38 | 2022-03-01 07:15 | 2022-03-01 10:15 | 3 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-01 15:55 | 2022-03-01 18:56 | 3.02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 0.38 | 2022-03-01 23:59 | 2022-03-02 00:14 | 0.25 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-02 02:10 | 2022-03-02 02:28 | 0.3 | Повреждение Р 0,4 кВ | Замена Р 0,4 кВ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2022-03-03 14:45 | 2022-03-03 16:03 | 1.3 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-03 18:15 | 2022-03-03 18:20 | 0.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-04 13:03 | 2022-03-04 14:35 | 1.53 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2022-03-05 05:30 | 2022-03-05 06:00 | 0.5 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 0.38 | 2022-03-05 21:03 | 2022-03-05 21:03 | 0 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2022-03-07 05:00 | 2022-03-07 06:10 | 1.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2022-03-09 08:05 | 2022-03-09 11:30 | 3.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-03-10 11:20 | 2022-03-10 12:15 | 0.92 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2022-03-11 11:16 | 2022-03-11 11:16 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2022-03-11 20:30 | 2022-03-11 20:56 | 0.43 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-12 12:40 | 2022-03-12 13:00 | 0.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2022-03-14 07:15 | 2022-03-14 08:40 | 1.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-03-14 17:15 | 2022-03-14 17:19 | 0.07 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 35 | 2022-03-14 23:33 | 2022-03-15 00:25 | 0.87 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-15 17:45 | 2022-03-15 17:55 | 0.17 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Ижорский | КЛ | 6 (6.3) | 2022-03-17 15:55 | 2022-03-17 17:00 | 1.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2022-03-19 17:20 | 2022-03-19 18:23 | 1.05 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2022-03-20 11:24 | 2022-03-20 11:43 | 0.32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КЛ | 6 (6.3) | 2022-03-20 12:40 | 2022-03-20 14:23 | 1.72 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КЛ | 6 (6.3) | 2022-03-20 13:34 | 2022-03-20 14:23 | 0.82 | Превышение допустимой нагрузки | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-03-22 11:04 | 2022-03-22 11:04 | 0 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-23 15:45 | 2022-03-23 17:15 | 1.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-24 13:42 | 2022-03-24 15:00 | 1.3 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-24 21:35 | 2022-03-24 21:56 | 0.35 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2022-03-25 08:56 | 2022-03-25 15:47 | 6.85 | Повреждение трансформатора в ТП | Замена трансформатора
Северные электросети РЭС Рощинский | ПС | 10 (10.5) | 2022-03-25 18:54 | 2022-03-25 21:40 | 2.77 | Некорректная работа РЗиА на ПС Лада | Отстройка РЗиА
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 10 (10.5) | 2022-03-25 19:10 | 2022-03-25 19:55 | 0.75 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-03-25 21:30 | 2022-03-25 21:30 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-26 07:15 | 2022-03-26 09:00 | 1.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-26 12:05 | 2022-03-26 12:50 | 0.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | ПС | 10 (10.5) | 2022-03-26 14:33 | 2022-03-26 15:52 | 1.32 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-26 15:03 | 2022-03-26 16:28 | 1.42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-26 15:40 | 2022-03-26 18:20 | 2.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-26 15:55 | 2022-03-26 18:14 | 2.32 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-26 18:35 | 2022-03-26 20:20 | 1.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-26 19:09 | 2022-03-26 23:08 | 3.98 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-26 19:33 | 2022-03-26 21:32 | 1.98 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 6 (6.3) | 2022-03-26 20:20 | 2022-03-26 22:50 | 2.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2022-03-26 20:20 | 2022-03-26 21:40 | 1.33 | Ветка на проводах ВЛ 0,4 кВ | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-03-26 21:05 | 2022-03-27 17:52 | 20.78 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-26 21:15 | 2022-03-26 21:39 | 0.4 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2022-03-26 21:30 | 2022-03-26 22:22 | 0.87 | Попадание животного на токоведущие части ЛР 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2022-03-26 21:35 | 2022-03-27 00:27 | 2.87 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-26 22:20 | 2022-03-27 11:40 | 13.33 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-26 22:50 | 2022-03-27 01:58 | 3.13 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-26 22:50 | 2022-03-27 02:00 | 3.17 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ВЛ | 6 (6.3) | 2022-03-26 23:12 | 2022-03-27 01:03 | 1.85 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-26 23:45 | 2022-03-27 12:45 | 13 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-27 06:14 | 2022-03-27 19:02 | 12.8 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-27 08:20 | 2022-03-27 16:45 | 8.42 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-27 08:31 | 2022-03-27 19:10 | 10.65 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 6 (6.3) | 2022-03-27 09:43 | 2022-03-27 11:20 | 1.62 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 0.38 | 2022-03-27 10:20 | 2022-03-27 15:07 | 4.78 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-27 10:20 | 2022-03-27 13:01 | 2.68 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-27 11:05 | 2022-03-27 11:45 | 0.67 | Дефект ОПН 10 кВ | Замена ОПН
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-27 11:30 | 2022-03-27 13:33 | 2.05 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-27 11:35 | 2022-03-27 14:30 | 2.92 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-03-27 12:16 | 2022-03-27 13:38 | 1.37 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 10 (10.5) | 2022-03-28 04:10 | 2022-03-28 11:52 | 7.7 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-28 04:20 | 2022-03-28 05:38 | 1.3 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2022-03-28 09:00 | 2022-03-28 09:35 | 0.58 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-28 10:25 | 2022-03-28 11:13 | 0.8 | Попадание животного на токоведущие части ЛР 10 кВ | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-28 14:15 | 2022-03-29 21:07 | 30.87 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-03-28 14:25 | 2022-03-28 19:37 | 5.2 | Повреждение АВ 0,4 кВ | Замена АВ 0,4 кВ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2022-03-28 17:20 | 2022-03-28 19:00 | 1.67 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | -
Северные электросети РЭС Южный | ТП | 10 (10.5) | 2022-03-29 09:08 | 2022-03-29 11:51 | 2.72 | Падение дерева на ТП 10 кВ | Ремонт ТП
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2022-03-29 09:25 | 2022-03-29 10:22 | 0.95 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-03-29 16:26 | 2022-03-29 16:26 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-03-29 21:20 | 2022-03-30 03:00 | 5.67 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Ижорский | ТП | 6 (6.3) | 2022-03-30 11:35 | 2022-03-30 11:52 | 0.28 | Некорректная работа РЗиА на ТП 26 | Отстройка РЗиА
Южные электросети РЭС Ижорский | ТП | 6 (6.3) | 2022-03-30 11:35 | 2022-03-30 11:53 | 0.3 | Некорректная работа РЗиА на ТП 26 | Отстройка РЗиА
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2022-03-30 20:20 | 2022-03-30 20:35 | 0.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 0.38 | 2022-03-31 10:15 | 2022-03-31 16:55 | 6.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Л.Поле | КЛ | 10 (10.5) | 2022-03-31 19:50 | 2022-03-31 22:00 | 2.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ

## 1 квартал 2022 (1;0)
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 1 квартал 2022 г (Всего)
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Январь |  |  | Итого за Февраль |  |  | Итого за Март |  |  | Итого за 1 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 30 | 115.42 | 3.8473 | 9 | 13.15 | 1.4611 | 18 | 38.21 | 2.1228 | 57 | 166.78 | 2.926
| в том числе | 0,4 кВ | 3 | 6.5 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.67 | 4.835 | 5 | 16.17 | 3.234
|  | св.1000 В | 27 | 108.92 | 4.0341 | 9 | 13.15 | 1.4611 | 16 | 28.54 | 1.7838 | 52 | 150.61 | 2.8963
2 | Западные ЭС |  | 11 | 21.82 | 1.9836 | 13 | 26.9 | 2.0692 | 6 | 7.62 | 1.27 | 30 | 56.34 | 1.878
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | св.1000 В | 11 | 21.82 | 1.9836 | 13 | 26.9 | 2.0692 | 6 | 7.62 | 1.27 | 30 | 56.34 | 1.878
3 | Пригородные ЭС |  | 15 | 34.71 | 2.314 | 19 | 49.29 | 2.5942 | 11 | 10.87 | 0.98818 | 45 | 94.87 | 2.1082
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 1.43 | 1.43 | 1 | 1.78 | 1.78 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.21 | 1.07
|  | св.1000 В | 14 | 33.28 | 2.3771 | 18 | 47.51 | 2.6394 | 10 | 10.87 | 1.087 | 42 | 91.66 | 2.1824
4 | Северные ЭС |  | 25 | 89.88 | 3.5952 | 20 | 78.58 | 3.929 | 12 | 45.7 | 3.8083 | 57 | 214.16 | 3.7572
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.24 | 2.12 | 1 | 4.78 | 4.78 | 3 | 9.02 | 3.0067
|  | св.1000 В | 25 | 89.88 | 3.5952 | 18 | 74.34 | 4.13 | 11 | 40.92 | 3.72 | 54 | 205.14 | 3.7989
5 | Центральные ЭС |  | 24 | 74.01 | 3.0837 | 16 | 30.51 | 1.9069 | 16 | 80.91 | 5.0569 | 56 | 185.43 | 3.3113
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.66 | 2.5533 | 3 | 3.25 | 1.0833 | 6 | 10.91 | 1.8183
|  | св.1000 В | 24 | 74.01 | 3.0837 | 13 | 22.85 | 1.7577 | 13 | 77.66 | 5.9738 | 50 | 174.52 | 3.4904
6 | Южные ЭС |  | 18 | 43.14 | 2.3967 | 12 | 21.4 | 1.7833 | 15 | 50.24 | 3.3493 | 45 | 114.78 | 2.5507
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | 0.22
|  | св.1000 В | 17 | 42.92 | 2.5247 | 12 | 21.4 | 1.7833 | 15 | 50.24 | 3.3493 | 44 | 114.56 | 2.6036
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 123 | 378.98 | 3.0811 | 89 | 219.83 | 2.47 | 78 | 233.55 | 2.9942 | 290 | 832.36 | 2.8702
| в том числе | 0,4 кВ | 5 | 8.15 | 1.63 | 6 | 13.68 | 2.28 | 7 | 17.7 | 2.5286 | 18 | 39.53 | 2.1961
|  | св.1000 В | 118 | 370.83 | 3.1426 | 83 | 206.15 | 2.4837 | 71 | 215.85 | 3.0401 | 272 | 792.83 | 2.9148

## 1 квартал 2022 (1)
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 1 квартал 2022 г (в зоне ответственности АО "ЛОЭСК")
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Январь |  |  | Итого за Февраль |  |  | Итого за Март |  |  | Итого за 1 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 8 | 18.84 | 2.355 | 6 | 7.54 | 1.2567 | 8 | 15.98 | 1.9975 | 22 | 42.36 | 1.9255
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.67 | 6.67 | 2 | 8.67 | 4.335
|  | св.1000 В | 7 | 16.84 | 2.4057 | 6 | 7.54 | 1.2567 | 7 | 9.31 | 1.33 | 20 | 33.69 | 1.6845
2 | Западные ЭС |  | 9 | 19.19 | 2.1322 | 11 | 25.18 | 2.2891 | 5 | 5.87 | 1.174 | 25 | 50.24 | 2.0096
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | св.1000 В | 9 | 19.19 | 2.1322 | 11 | 25.18 | 2.2891 | 5 | 5.87 | 1.174 | 25 | 50.24 | 2.0096
3 | Пригородные ЭС |  | 3 | 10.13 | 3.3767 | 9 | 30.99 | 3.4433 | 11 | 10.87 | 0.98818 | 23 | 51.99 | 2.2604
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.78 | 1.78 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.78 | 0.89
|  | св.1000 В | 3 | 10.13 | 3.3767 | 8 | 29.21 | 3.6513 | 10 | 10.87 | 1.087 | 21 | 50.21 | 2.391
4 | Северные ЭС |  | 9 | 44.93 | 4.9922 | 16 | 47.36 | 2.96 | 11 | 44.38 | 4.0345 | 36 | 136.67 | 3.7964
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.24 | 2.12 | 1 | 4.78 | 4.78 | 3 | 9.02 | 3.0067
|  | св.1000 В | 9 | 44.93 | 4.9922 | 14 | 43.12 | 3.08 | 10 | 39.6 | 3.96 | 33 | 127.65 | 3.8682
5 | Центральные ЭС |  | 8 | 19.24 | 2.405 | 11 | 25.29 | 2.2991 | 8 | 34.37 | 4.2963 | 27 | 78.9 | 2.9222
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.33 | 3.165 | 3 | 3.25 | 1.0833 | 5 | 9.58 | 1.916
|  | св.1000 В | 8 | 19.24 | 2.405 | 9 | 18.96 | 2.1067 | 5 | 31.12 | 6.224 | 22 | 69.32 | 3.1509
6 | Южные ЭС |  | 11 | 25.64 | 2.3309 | 6 | 8.43 | 1.405 | 13 | 44.07 | 3.39 | 30 | 78.14 | 2.6047
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | 0.22
|  | св.1000 В | 10 | 25.42 | 2.542 | 6 | 8.43 | 1.405 | 13 | 44.07 | 3.39 | 29 | 77.92 | 2.6869
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 48 | 137.97 | 2.8744 | 59 | 144.79 | 2.4541 | 56 | 155.54 | 2.7775 | 163 | 438.3 | 2.689
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 2.22 | 1.11 | 5 | 12.35 | 2.47 | 6 | 14.7 | 2.45 | 13 | 29.27 | 2.2515
|  | св.1000 В | 46 | 135.75 | 2.9511 | 54 | 132.44 | 2.4526 | 50 | 140.84 | 2.8168 | 150 | 409.03 | 2.7269