Отчет о величине резервируемой максимальной мощности

за 3 квартал 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальная мощность, МВт | Использованная мощность, МВт | Резервируемая максимальная мощность, МВт |
|  | (1) | (2) | (3) = (1) – (2) |
| ВН | 69,66 | 21,38 | 48,28 |
| СН1 | 15,87 | 2,04 | 13,83 |
| СН2 | 302,71 | 56,95 | 245,76 |
| НН | 6,07 | 1,05 | 5,02 |