Отчет о величине резервируемой максимальной мощности

за 1 квартал 2025 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальная мощность, МВт | Использованная мощность, МВт | Резервируемая максимальная мощность, МВт |
|  | (1) | (2) | (3) = (1) – (2) |
| ВН | 71,15 | 26,19 | 44,96 |
| СН1 | 15,87 | 2,30 | 13,57 |
| СН2 | 300,82 | 71,50 | 229,32 |
| НН | 7,05 | 1,32 | 5,73 |