Приложение № 1

к служебной записке от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет о величине резервируемой максимальной мощности

за 2 квартал 2025 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальная мощность, МВт | Использованная мощность, МВт | Резервируемая максимальная мощность, МВт |
|  | (1) | (2) | (3) = (1) – (2) |
| ВН | 74,02 | 23,46 | 50,56 |
| СН1 | 15,87 | 2,07 | 13,80 |
| СН2 | 291,75 | 58,08 | 233,67 |
| НН | 6,03 | 1,12 | 4,91 |